

Lidzbark Warmiński 30-07-2014 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w sprzęt medyczny (jednorazowego i wielorazowego użytku).**

**Znak sprawy ZOZ.III-270-08/MP/14**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 w pozycji 1 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , grubość siatki 0,39mm , gramatura 50g/m2, w rozmiarze 5x10cm

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 zadania 5 siatek o wymiarze 5x10 cm.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 w pozycji 2 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , grubość siatki 0,39mm , gramatura 50g/m2, w rozmiarze 10x15cm

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 zadania 5 siatek o wymiarze 10x15 cm.

**Pytanie 3**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczek posiadający trzpień zamykające światło kaniuli powyżej krawędzi korka, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wymaga, aby trzpień zamykający światło kaniul był poniżej krawędzi korka

**Pytanie 4**

Zadanie nr 1, poz. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 22 G 0,9 x 25mm ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie kaniul 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33 ml/min.

**Pytanie 5**

Zadanie nr 1, poz. 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 20 G 1,1 x 32mm , przepływ 62ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul 20G 1,1 x 32 mm, przepływ 62 ml/min

**Pytanie 6**

Zadanie nr 1, poz. 3c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 18 G 1,3 x 45mm , przepływ 95ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie kaniul 18G 1,3 x 45mm, przepływ 95 ml/min.

**Pytanie 7**

Zadanie nr 1, poz. 3d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 17 G o przepływie 140ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie kaniul: 7G 1,5 x 45mm, przepływ 140 ml/min.

**Pytanie 8**

Zadanie nr 1, poz. 3e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 14G o przepływie 300ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie kaniul 14G 2,1 x 45mm, przepływ 300 ml/min

**Pytanie 9**

Zadanie nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul wykonanych z teflonu FEP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniul wykonanych z teflonu FEP.

**Pytanie 10**

Zadanie nr 1, poz. 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 26G o przepływie 15ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 26G o przepływie 15ml/min pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.

**Pytanie 11**

Zadanie nr 1, poz. 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 24G o przepływie 20ml/min ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli 24G o przepływie 20ml/min pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.

**Pytanie 12**

Zadanie nr 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne były silikonowane ?

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie 13**

Zadanie nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno – mechaniczny ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtrów oddechowych elektrostatyczno – mechanicznych.

**Pytanie 14**

Zadanie nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy ze skutecznością filtracji bakteryjnej 99,99 %?

**Wyjaśnienie**

Tak

**Pytanie 15**

Zadanie nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodu bez nasadki ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wymaga zaoferowania nasadki z przewodem.