ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 27-04-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, materiały opatrunkowe oraz środki dezynfekujące

Znak sprawy: ZOZ.III-270-06MO/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 16 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 50cm, szerokości 1,25cm, gramaturze 70g/m2, grubość nici 0,5mm, brzegi taśmy atraumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana, tkana bez plastikowych osłonek. Wielkość porów ok. 1,5 x 1,1mm. Grubość taśmy 0,5 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści do oceny taśmy bez plastikowych osłonek.

Pytanie 2

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, będzie wymagał przedłożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy

Pytanie 3

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy. Zamawiający informuje, że udzielając wyjaśnień do SIWZ w dniu 26.04.2012  (pytania nr 1) dodał zapis następującej treści:

„„Asortyment zakwestionowany protokołem reklamacji musi być wymieniony na inny pełnowartościowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty uznania reklamacji za zasadną. Czas rozpatrywania reklamacji przez Wykonawcę będzie wynosił maksymalnie 3 dni”

Pytanie 5

Paragraf 8 pkt. 2 I 3 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za każdy dzień  zwłoki w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia oraz w wysokości 2% wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Zamawiający informuje, że udzielając wyjaśnień do SIWZ w dniu 26.04.2012  (pytania nr 1) oraz w dniu 27.04.2012 (pytania 2) wprowadził następujące zmiany:

§ 8 ust. 1 pkt 1: 2%

§ 8 ust.1 pkt 2: 1%

§ 8 ust. 2: 2%

Pytanie 6

Paragraf 11 wzoru umowy zawiera zapis, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: ”przerwy w realizacji dostaw jeśli przerwa ta trwa dłużej niż 7  dni pomimo wezwań Zamawiającego”.

W sytuacji gdyby Zamawiający nie regulował należności za dostarczony towar w określonym terminie, w związku z tym Wykonawca może wstrzymać dostarczanie towaru do Zamawiającego co skutkować będzie otrzymaniem zamawianego towaru ze zwłoka.

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

4) przerwy w realizacji dostaw jeśli przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni pomimo wezwań (na piśmie) Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w paragrafie 4 pkt. 3”.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że w sytuacji gdyby Zamawiający nie regulował należności za dostarczony towar w określonym terminie, Wykonawca nie może wstrzymać dostarczanie towaru do Zamawiającego gdyż spowodowałoby to zagrożenie zdrowia i życia Pacjentów.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 a-i dopuści używane dotychczas rurki intubacyjne renomowanego producenta Portex w wymaganych rozmiarach z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji 2 a-i wymaga, aby rurki intubacyjne tak jak dotychczas używane posiadały mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby rurki posiadały mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pozycji 4-7 wymaga, aby rurki posiadały systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 10

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu realizacji dostaw sprzętu jednorazowego użytku na 3 dni robocze?

Wyjaśnienie:

Termin realizacji dostaw sprzętu jednorazowego użytku Zamawiający określił na 72 h, czyli  na 3 dni (robocze).

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej na wypadek zwłoki w realizacji określonego zlecenia do 0,1% wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 12 dot. zapisów umowy § 8 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy tak, by wartość kar umownych naliczana była od wartości towaru dostarczonego lub wymienionego z opóźnieniem?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 13 dot. terminu wykonania zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw sukcesywnych do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 dot. pkt X SIWZ pkt.5 ppkt.8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w w/w punkcie nie zaistniała oczywista omyłka pisarska, polegając na podaniu wcześniejszego od 2 dni terminu przedłożenia drogą mailową formularza cenowego? Pragniemy nadmienić, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. z 2010 r. Dz. U.  nr 113, poz.759 z późn. zm.) termin składania ofert jest jeden, natomiast Wykonawca zgodnie z pkt XIV ppkt. 5 i 6 SIWZ zobowiązany jest do złożenia:

- tylko jednej oferty, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena (SIWZ pkt XIV ppkt. 5)

- w dwóch  trwale zamkniętych, nieprzezroczystych, opakowaniach (SIWZ pkt XIV ppkt 6)

zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert tj. 04.05.2012r. godz.10:00.

Wyjaśnienie:

Zamawiający sprostował oczywistą omyłkę (zmiana ogłoszenia).

Pytanie 15 dot. Zał. Nr 2 zadanie 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie giętkie z kątowym, obrotowym łącznikiem ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 16 dot. Zadanie 28, pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie, czego Zamawiający oczekuje w pozycji 3 w zadaniu 28.

Ponieważ jednostką miary jest sztuka, prosimy również  Zamawiającego o wyjaśnienie, czy  oczekuje 2 szt rur do respiratora czy 2 kompletów, składających się z 2 rur do respiratora Savina?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 kompletów, składających się z 2 rur do respiratora Savina.

Pytanie 17 Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego a’ 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 18 Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley’a z plastikową zastawką, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników z plastikową zastawką.

Pytanie 19 Pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Nelatona o powierzchni gładkiej i twardości 72-74 °Sha?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20 Pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników z podziałką liniową?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 Pakiet nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych z 1 otworem centralnym i 4 bocznymi?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 22 Pakiet nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych z 6 otworami bocznymi?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 23 Pakiet nr 3, poz. 7b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych w rozmiarze 27 Ch?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 24 Pakiet nr 3, poz. 7d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych w rozmiarze 33 Ch?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 25 Pakiet nr 3, poz. 7e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych w rozmiarze 36 lub 33  Ch?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 26 Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków, których trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku jakiegokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koreczków, których trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka.

Pytanie 27 Pakiet nr 5, poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul bez niskociśnieniowego zaworu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniul bez niskociśnieniowego zaworu.

Pytanie 28 Pakiet nr 5, poz. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 0,9 x 25mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 29 Pakiet nr 5, poz. 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 1,1 x 32mm?

Wyjaśnienie:

Tak przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 30 Pakiet nr 5, poz. 3c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 1,1 x 32mm lub 1,3 x 45mm?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmizn.

Pytanie 31 Pakiet nr 5, poz. 3e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 2,0 x 45mm?

Wyjaśnienie:

Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 32 Pakiet nr 5, poz. 5a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozm. 0,9  x 25mm?

Wyjaśnienie:

Tak przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 33 Pakiet nr 5, poz. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o przepływach wyższych niż podane?

Wyjaśnienie:

Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 6, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek z PCV bez silikonowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rurek z PCV bez silikonowania.

Pytanie 34 Pakiet nr 6, poz. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki w rozmiarze 3/90?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 35 Pakiet nr 6, poz. 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki w rozmiarze 2/80?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 36 Pakiet nr 6, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów elektrostatyczno-mechanicznych o skuteczności filtracji 99,99; dla pacjentów o wadze ponad 20kg?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtrów dla pacjentów o wadze ponad 20kg. Zamawiający wymaga filtrów do stosowania u dorosłych i dzieci.

Pytanie 37 Pakiet nr 6, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 38 Pakiet nr 9, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprayu do utrwalania o poj. 200 ml z przeliczeniem zamawianych ilości (4 op.)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowaniu w Zadaniu 10 poz. 22 sprayu do utrwalania o poj. 200 ml z przeliczeniem zamawianych ilości (4 op.).

Pytanie 39 Pakiet nr 18, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca w rozmiarze 1,6 x 2,4?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koca w rozmiarze 1,6 m  x 2,4 m.

Pytanie 40 Pakiet nr 18, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawy bez kołnierza mocującego, strzykawki, skalpela i opaski?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 41 Pakiet nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 25G x 90mm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 42 Pakiet nr 19, poz. 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły z prowadnicą o dł. 32mm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 43 Pakiet nr 21, poz. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozm. 40 x 42cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 44 Pakiet nr 21, poz. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozm. 30 x 28cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 45 Pakiet nr 21, poz. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozm. 15 x 28cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 46 Pakiet nr 21, poz. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozm. 45 x 28cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 47 Zadanie 36

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest długości 70cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 48 Zadanie 36, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 49 Zadanie 36, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką 75cm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 50 Zadanie 36, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 51 Zadanie 41, pozycja 4 oraz pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 52 Zadanie 41, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 53 Zadanie 41, pozycja 9 - 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9 – 12 do osobnego pakietu..

Pytanie 54 Zadanie 1 poz. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzeniem skali do 2,5 ml?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 55 Zadanie nr 1 poz.2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzeniem skali do 25 ml?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 56 Zadanie nr 3 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley’a pakowanych zewnętrznie folia papier , wewnętrznie folia?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 57 Zadanie nr 3 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do odsysania pola operacyjnego o śr. około 8 mm ( tolerancja +/- 3-5mm)

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 58 Zadanie nr 4 poz.2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 oraz 3 z zadania 4, co umożliwi przystąpienie do pakietu większej liczbie Wykonawców?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 4 poz. 2 i 3 do osobnego pakietu.

Pytanie 59 Zadanie nr 6 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego mechanicznego, bakteryjno-wirusowego sterylnego z wkładem harmonijkowym z rozłożonym na włóknach hydrofobowych z ładunkiem elektrostatycznym , o skuteczności filtracji  powyżej 99,9999% dla wirusów i bakterii o objętości oddechowej 200-1500 ml , z portem do kapnografii? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie powyższej pozycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtra oddechowego mechanicznego, bakteryjno-wirusowego sterylnego z wkładem harmonijkowym z rozłożonym na włóknach hydrofobowych z ładunkiem elektrostatycznym , o skuteczności filtracji  powyżej 99,9999% dla wirusów i bakterii o objętości oddechowej 200-1500 ml , z portem do kapnografii.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 6 poz. 8 do osobnego pakietu.

Pytanie 60 Zadanie nr 10 poz.19

W związku z wymogiem podanym w poz. 19 zadanie 10 prosimy o doprecyzowanie do jakich badań maja być przeznaczone szczoteczki?

Wyjaśnienie:

Szczoteczki typu miotełka, wachlarz oraz typ prosty do badań ginekologicznych.

Pytanie 61

Z uwagi na fakt, że sprzęty w opisie przedmiotu zamówienia stanowią różną kategorię wyposażenia, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 12 sprzętu ortopedycznego tj.:

- Pozycja 1 – Szyna do palców 230 cm x 13 mm w ilości 120 szt.

- Pozycja 2 – szyna do palca 460 x 18 mm w ilości 30 szt.

Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 10 poz. 1 i 2 do osobnego pakietu.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa, Dyrektor ZOZ w Lidzbarku Warmińskim