Lidzbark Warmiński 15.10.2019 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-55/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych do Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej   
w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

* 1. Czy Zamawiający może doprecyzować oraz udostępnić dokumentację umożliwiającą oszacować koszt instalacji przedmiotu zamówienia? Prośbę swoją pragniemy umotywować tym, iż niemożliwe jest przygotowanie wyceny powyższej instalacji bez podstawowych informacji na temat powierzchni, konstrukcji ścian oraz istniejącej infrastruktury IT w miejscu instalacji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający doprecyzowuje informacje dotyczące instalacji centrali monitorującej   
 i kardiomonitorów:

- instalacja centrali monitorującej w Pokoju pielęgniarek o wymiarach 3 m szerokość /7 m długość / 3,80 m wysokość;

- instalacja 4 monitorów kardiologicznych w Sali nadzoru kardiologicznego o wymiarach 5 m szerokość / 10 m długość / 3,80 m wysokość;

Sala nadzoru kardiologicznego przylega do Pokoju pielęgniarek i są przedzielone ścianą z płyt gipsowo-kartonowych z wstawionymi przeszkleniami PCV.

- w miejscu instalacji kardiomonitorów Zamawiający nie posiada infrastruktury IT .

- konstrukcja ścian: ściana murowana, cegła pełna.

1.2. Jaki sposób połączenia kardiomonitorów z monitorem centralnym przewiduje Zamawiający? Przewodowego czy bezprzewodowego(wifi)? Jak mają działać kardiomonitory połączone ewentualnym kablem LAN na wymaganych w pkt. 24(Monitory kardiologiczne) podstawach jezdnych. Podstawy jezdne sugerują pracę mobilną a takie rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania przy wymaganej w pkt. 5(tabela wymaganie pozostałe centrala monitorująca) komunikacji poprzez sieć Ethernet ze stanowiskiem centralnego monitorowania.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

1.3. W związku z powyższym prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej oddziału, na którym przewidziana jest instalacja z zaznaczeniem miejsc do instalacji całego systemu monitorowania. Ponadto, jeżeli to możliwe to wnioskujemy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów co z pewnością pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty przetargowej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń,   
w których będzie zainstalowana centrala monitorująca oraz monitory kardiologiczne   
w następujących terminach: 16.10.2019r., godz. 13.00 i 17.10.19r., godz. 13.00.

W celu ustalenia terminu i godziny wizji lokalnej należy kontaktować się z Kierownikiem ds. techniczno-eksploatacyjnych- Mariuszem Gulbińskim: tel. 508 139 151 lub e-mail [tech@zozlw.pl](mailto:tech@zozlw.pl).