Lidzbark Warmiński 27.09.2022 r.

P.T.

Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-103/ZP/22

Dotyczy dostawy sprzętu medycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z Rozdziałem 11  Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie treści załącznika nr 3 Projektu umowy.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów Umowy- Projekt,  § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu
„6. Sprzęt stanie się własnością Kupującego po uiszczeniu wartości umowy zgodnie z § 3 ust. 1 i 4.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisu.

Powyższa zmiana powoduje zmianę zapisu umowy w § 3.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów Umowy- Projekt,  § 5 ust. 8 oraz § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych z 1% na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy oraz o dodanie do istniejącego zapisu treści wg. poniższego wzoru:

„(….), oraz wyłącznie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wysokości kar umownych w § 6 ust. 1 z 1% na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu : „(….), oraz wyłącznie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy.”

Powyższa zmiana powoduje zmianę zapisu umowy w § 6 ust.1

W umowie-projekt § 5 ust. 8 nie występuje.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów Umowy- Projekt, § 6 ust. 3, 4, 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę kar umownych odpowiednio:

3. z 350 zł na 150 zł

4. z 1% na 0,5%

5. z 10% na 5%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar umownych w § 6 ust. 3, 4, 5 odpowiednio w

§ 6 ust. 3 z 350 zł na 150 zł

§ 6 ust. 4 z 1% na 0,5%

§ 6 ust. 5 z 10% na 5%

Powyższa zmiana powoduje zmianę zapisu umowy w § 6 ust.3,4,5.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów Umowy- Projekt, § 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„10. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kary umownej za zwłokę”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 6 umowy następującego zapisu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kary umownej za zwłokę.”

Powyższa zmiana powoduje zmianę zapisu umowy w § 6.

Pytanie 5

Czy dopuścicie Państwo rejestrator holterowski, o którym mowa w postępowaniu tylko z minimalną zmianą : Ładowarka z 4 akumulatorkami AAA zamiast AA.  Holter monitoruje pacjenta na tej baterii do 7 dni na jednej baterii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rejestrator holterowski z ładowarką z 4 akumulatorkami AAA zamiast AA.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne czyli dostarczenie 2 sztuk opisanego holtera EKG wraz z oprogramowaniem  za minimalną opłatę wliczoną w cenę rejestratora.
Jest to oprogramowanie 3 kanałowe znanej firmy, która jest znana w branży medycznej od ponad 30 lat i ma bardzo dobre jakościowo holtery i oprogramowania.

Ocena zapisów 3-kanałowych

Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.

Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów

Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)

Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu

Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt

Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T

Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.

Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania

Przykłady Min. i Max. HR

Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu

Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu

Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.

Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty

Informacja o % trwania okresów migotania w stosunku do całości badania w raporcie

Wykres trendów ST z całego badania

Prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości

Ocena pracy różnych typów stymulatorów

Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika

Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.

Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika

Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika

Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o zaawansowane możliwości analiz odcinka ST, odstępu QT, migotania przedsionków, HRV

Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa