Lidzbark Warmiński 23.11.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-37/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeglądu, czyszczenia, dezynfekcji urządzeń i instalacji wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem VIII Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy wymagana jest walidacja filtrów Hepa będących przedmiotem zapytania?

Wyjaśnienie:

Tak, wymagana jest walidacja filtrów Hepa będących przedmiotem zapytania.

Pytanie 2

W ilu stropach laminarnych znajdują się filtry Hepa będące przedmiotem zapytania?

Wyjaśnienie:

Filtry Hepa będące przedmiotem zapytania znajdują się w dwóch stropach laminarnych.

Pytanie 3

Czy badania mikrobiologiczne mają mieć charakter ilościowy czy jakościowy?

Wyjaśnienie:

Badania mikrobiologiczne mają mieć charakter ilościowy i jakościowy.

Pytanie 4

Czy badania mikrobiologiczne mają być wykonane przed i po czy tylko po wykonaniu usługi?

Wyjaśnienie:

Badania mikrobiologiczne mają być wykonane tylko po wykonaniu usługi.

Pytanie 5

Ile sal obsługuje centrala wentylacyjna będąca przedmiotem zapytania?

Wyjaśnienie:

Centrala wentylacyjna będąca przedmiotem zapytania obsługuje 2 sale operacyjne.

Pytanie 6

Ile próbek ma być pobranych do badania mikrobiologicznego i w jakich punktach?

Wyjaśnienie

Jedno badanie w centrali, nawiew.

Pytanie 7

Proszę o podanie ilościowe anemostatów, kierownic, przepustnic i innych elementów regulacyjnych, które mają zostać wyczyszczone w ramach zapytania.

Wyjaśnienie:

Anemostaty – 14 szt.

Kratki wyciągowe higieniczne – 13 szt.

Przepustnice – 19 szt.

Pytanie 8

Prosimy o informację co rozumieją Państwo poprzez:

- „dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia” – czy tutaj wystarczy odpis działalności firmy (CEIDG)?

Wyjaśnienie:

Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia, np. aktualny wydruk wpisu działalności do CEIDG,  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem KRS, itp., w zależności od statusu  organizacyjno – prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Pytanie 9

Prosimy o informację co rozumieją Państwo poprzez:

-„ dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje  pracowników do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia- jeśli dotyczy” – czy ten dokument jest wymagany w przypadku tego postępowania? Jeżeli tak to o jaki dokument chodzi?

Wyjaśnienie:

Jeśli z przepisów prawa wynika konieczność posiadania uprawnień, kwalifikacji do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia, to Wykonawca  jest obowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających nabycie tych uprawnień, kwalifikacji przez  pracowników, którzy będą realizowali usługę, np. zaświadczenia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, czyszczenia urządzeń wentylacyjnych.

Pytanie 10

Czy Zamawiający przewidział czas wyprodukowania filtrów , w tym filtrów HEPA w/w postępowaniu ?

Zgodnie z SIWZ termin realizacji wynosi do dnia 12.12.2018 niezależnie od terminu rozstrzygnięcia .

Samo wyprodukowanie filtrów HEPA trwa trzy tygodnie.

Bardzo proszę o pilną informację zwrotną i ew. sprostowanie terminu realizacji - termin jest nie realny.

Wyjaśnienie:

Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, tj do 12.12.2018 r.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa