Lidzbark Warmiński 13.11.2019 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-64/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zakup łóżek szpitalnych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Na podstawie rozdz. X ust.2 Zaproszenia do złożenia oferty - Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Dotyczy: część II Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie - 9 szt**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych 2170 x 970 mm? Parametry te tylko   
w nieznaczny sposób odbiegają od oczekiwanych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** łóżko o wymiarach całkowitych 2170 x 970 mm.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie: 400 - 720 mm ? (Wysokość mierzona do górnego poziomu leża, bez materaca)

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie: 400 - 720 mm (Wysokość mierzona do górnego poziomu leża, bez materaca).

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwy odbojowe ochraniające naroża łóżka i nie zwiększające jego całkowitych wymiarów ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** łóżko wyposażone w listwy odbojowe ochraniające naroża łóżka i nie zwiększające jego całkowitych wymiarów.

**Dotyczy: Szafka przyłóżkowa - 9 szt**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość: 580, wysokość: 750, głębokość: 400 mm ? Wymiary te w nieznacznym stopniu odbiegają od oczekiwanych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość: 580, wysokość: 750, głębokość: 400 mm.

**Pytanie 5**

Czy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający dopuści blat boczny szafki z regulacją wysokości ale bez możliwości pochylenia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** blat boczny szafki z regulacją wysokości ale bez możliwości pochylenia.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający **dopuści** szafkę przyłóżkową o stabilnej konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych i wysokiej jakości tworzywa HPL?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o stabilnej konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych i wysokiej jakości tworzywa HPL

***Kierownik Zamawiającego***

***Agnieszka Lasowa***