Lidzbark Warmiński 25.10.2019 r.

 **P.T.**

###  Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-60/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na adaptację pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 a, zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

Przedmiar robót budowlanych poz. 91 br. Budowlana zawiera: Okno wewnętrzne szyba ołowiana 1,6 mm – 3,2 m2.

Wg. producenta wymiar ten jest zbyt duży, nie stosuje się tak dużych okien ze względu na wysoki koszt. Wymiary stosowanych w takich pomieszczeniach okien standardowo wynoszą 1,2 m x 0,8 m.

Proszę o informację czy szyba wewnętrzna ma mieć wymiar 3,2 m2.?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia - w przedmiarze robót budowlanych poz. 91 okno wewnętrzne z szyba ołowiana 1,6 mm. Zmianie ulega powierzchnia okna z:

3,2 m2 - 2,00 m x 1,6 m,

na

**0,96 m2 - 1,2 m x 0,8 m.**

 ***Kierownik Zamawiającego***

 ***Agnieszka Lasowa***