Lidzbark Warmiński 20.04.2022 r.

 **P.T.**

 **Wykonawcy**

**Znak sprawy: ZOZ.V.260-45/ZP/22**

**Pytania i wyjaśnienia nr 2**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę materacy przeciwodleżynowych (rurowych) do Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim.**

Zgodnie z Rozdziałem 10. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją ciśnienia w szerszym zakresie niż wymagany, czyli od 20 do 120mmHg? Pozwoli to zaoferować materac o limicie wagi pacjenta do 160kg.

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuści materace o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021 o następujących parametrach:

Wymiary całkowite materaca: 2000 mmx800mmx200 mm,

Komory poprzeczne rurowe - wymienne, umieszczone w 20 rzędach,

Konstrukcja materaca wyposażona w pasek z uchwytem do mocowania, materac mocowany bezpośrednio na leżu łóżka

Pompa powietrzna:

Wydajność minimalna 8l/min

Czas trwania pełnego cyklu 12 minut

Manualna regulacja ciśnienia w zakresie od 20 -32 mmHg

Z możliwością łatwego montażu i demontażu na szczycie łóżka (w zestawie haczyki)

Zasilanie pompy AC 230 V, 50 Hz, 0,07 A

Dopuszczalne obciążenie materaca do 200kg.

Przy zachowaniu pozostałych wymagań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuści materace o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje, aby pokrowiec materaca przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego, nie zawierał w swoim składzie lateksu (kauczuk naturalny), wywołujący reakcję alergiczną ,m.in. u pracowników służby zdrowia oraz pacjentów.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga, materacy o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje, aby materac spełniał obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 oraz posiadał certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą dla wymienionych norm.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga materacy spełniających powyższe normy.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia szkolenia online?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**