Lidzbark Warmiński 22-05-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-08/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zadanie nr 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozm. 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o rozmiarach 45 x 42 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 2:

Zadanie nr 13 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 55 x 40 mm ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań holterowskich (dzięki wycięciu w elektrodzie kabel podczas ruchu  pacjenta pozostaje na swoim miejscu), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o rozmiarach 55 x 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 3:

Zadanie nr 13 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowanie i odpowiednie przeliczenie ilości.

Pytanie 4:

Zadanie nr 20 poz. 4

Prosimy o podanie rozmiaru papieru do aparatu Lifepack 12.

Wyjaśnienie:

Dotychczas stosowane przez Zamawiającego rozmiary papieru: 108 x 25, 106 x 22, 107,75 x 23.

Zaoferowany papier musi być dostosowany do aparatu: Lifepack 12.

Pytanie 5:

Projekt umowy - §1 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Wyjaśnienie:

Zapotrzebowanie ilościowe wyspecyfikowane w załączniku do SIWZ zostało opracowane na podstawie hospitalizacji z roku 2012 przy zachowaniu zakresu umów kontraktowych podpisanych z NFZ. Zamawiający nie widzi potrzeby i możliwości szacowania wielkości zamówienia minimalnego gdyż ze specyfiki działalności leczniczej wynika, że zamawiający zrealizuje zamówienie w całości o ile zaoferowane przez wykonawcę towary będą odpowiadały wymogom SIWZ i obowiązującym normom prawnym.

Pytanie 6:

Projekt umowy - §2 ust. 2, §3 ust. 3

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 projektu umowy:

§ 2 ust. 2 po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż  trzy miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania

§ 3 ust. 3 po zmianie:

Strony przewidują istotne zmiany treści zawartej umowy, w następującym zakresie:

- Zmiany mogą dotyczyć ilości poszczególnych pozycji zadania (do wysokości wartości cenowej wynikającej ze złożonej oferty) w zależności od rodzajów prowadzonych hospitalizacji.

- Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż  trzy miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania.

Pytanie 7:

Projekt umowy - §3 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Wyjaśnienie:

VAT jest składnikiem ceny brutto więc jego zmiana skutkować może jedynie zmianą ceny brutto (a nie netto).

Pytanie 8:

SIWZ – cz. XII pkt. 6, cz. XIV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu wyliczenia wartości brutto w następujący sposób:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek vat = wartość brutto

co jest zgodne z § 5  Rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011.

Do takiego sposobu wyliczania wartości brutto przystosowane są programy fakturujące. Sposób wyliczenia wskazany przez Zamawiającego powoduje konieczność określenia ceny jednostkowej brutto w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Jeśli tą zaokrągloną wartość pomnożymy przez zamawianą ilość sztuk, wynik nie będzie zgodny z wartością brutto na fakturze. Ustawa o Zamówieniach Publicznych, jak wiadomo nie zawiera przepisów dotyczących sposobu wyliczenia wartości ogółem brutto. Jeżeli jednak cena ofertowa ma być zgodna w tym wypadku z ceną przedstawioną na fakturze za zakupiony towar, należy do wyliczenia wartości brutto przyjąć wytyczne Ministra Finansów zawarte w § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany sposób obliczenia wartości oferty.

Zamawiający informuje, że ponieważ zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, suma wartości wszystkich faktur nie będzie zgodna z wartością oferty, z uwagi na zaokrąglenia.

Pytanie 9:

Pakiet 23, pozycje 1a –g: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii dziewięciowarstwowej i papieru o gramaturze 70g/m²?” Wyższa gramatura papieru wykazuje wyższe parametry barierowości (szczególnie w stanie mokrym) oraz wyższą wytrzymałość mechaniczną.

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów rękawów.

Pytanie 10:

Pakiet 23 pozycja 1g: Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cm x 200m?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 11:

Pakiet 23 pozycja 1: Czy nie nastąpiła omyłka w opisie rękawów papierowo-foliowych? Norma EN 868-2 dotyczy opakowań sterylizacyjnych do zawijania, natomiast EN 868-4 torebek papierowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia załącznik do SIWZ w zakresie zadania 23:

Rękaw musi spełniać normę EN-PN 868 3,5 oraz ISO 11607-1 Należy przedstawić potwierdzenie zgodności certyfikatów wykonane przez niezależną jednostkę notyfikującą

Pytanie 12:

Pakiet 23 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy z kierunkiem otwierania umieszczonym na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13:

Zapis §6 pkt. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 14:

Dotyczy Pakietu nr 23 pozycji 2-7: Asortyment w wymienionych pozycjach nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, w związku z powyższym, czy w miejsce tych wymaganych dokumentów Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie stosownego oświadczenia?.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17:

- 25 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylen, monofilament, z plastikową osłonką, elastyczne, jednorodne, niewchłanialne, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2,  brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania taśm o niewielkiej elastyczności.  Z postawionego pytania wynika, że taśma jaką chce zaoferować wykonawca nie spełnia tego wymogu.

Zamawiający nie dopuści do oceny siatki elastycznej.

Pytanie 16:

Zadanie nr. 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6x9 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar 6x9 cm

Pytanie 17:

Zadanie nr. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x13 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar 10x13 cm

Pytanie 18:

Zadanie nr. 19

Pozycja 9,10,11 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu, co umożliwi udział w przetargu zwiększając konkurencyjność ofert

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu zadań 9,10,11

Pytanie 19:

Zadanie nr 21 poz.1b

Czy zamawiający dopuści rozmiar 30x27cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar  30x27 cm

Pytanie 20:

Zadanie nr 21 poz. 1c

Czy zamawiający dopuści rozmiar 15x27cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar  15x27 cm

Pytanie 21:

Zadanie nr 21 poz. 1d

Czy zamawiający dopuści rozmiar 45x27cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar  45x27 cm

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 pkt. a-g)) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji.

Pytanie 23:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?

W załączeniu przesyłamy opinię Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyjaśniającą w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji, posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny rękawy do sterylizacji, posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, na papierze od strony folii

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o gramaturze papieru 
70 g/m² ? Wyższa gramatura niż wymagana w SIWZ gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów, a tym samym jest parametrem lepszym niż wymagany.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny rękawy foliowo-papierowe o gramaturze papieru 
70 g/m²

Pytanie 27:

Czy ze względów aseptycznych Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji nawiniętych folią na zewnątrz?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga rękawów do sterylizacji nawiniętych folią na zewnątrz

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm

Pytanie 29:

Prosimy o weryfikację wymaganych norm, które muszą spełniać rękawy do sterylizacji. Obowiązującą normą jest EN-PN 868-3 i EN-PN 868-5  oraz ISO 11607-1, pozostałe wymagane normy dotyczą papieru krepowego i torebek papierowych, a nie rękawów do sterylizacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienił załącznik w zakresie zadania 23

Pytanie 30

Zadanie 23 Poz. 1 g

– Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cmx200m w miejsce rękawa 42cmx200m?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cmx200m w miejsce rękawa 42cmx200m

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim