Lidzbark Warmiński 05-10-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-16/AG/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dotyczy Cz. VIII pkt 9 SIWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty dokumentów dopuszczających preparaty do obrotu zgodnie z ich rejestracją, a więc dla produktów zakwalifikowanych jako:

- produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. 2001r. Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;

- wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

- środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia13.09.2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- kosmetyki w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) – Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

lub dopuszczenie możliwości złożenia odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie (Cz.VII pkt 2).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty wymienionych w zapytaniu dokumentów lub oświadczenia w tym zakresie.

Pytanie 2 dotyczy Zadanie 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcja higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, w opakowaniach a 500ml? Kosmetyk.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 3

Zadanie 23 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat jest zakwalifikowany do grupy produktów leczniczych i posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka i opinię z Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, o możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowania a 500ml.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 1 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 107,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 2 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 6

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający prosi o skonkretyzowanie pytania: podanie konkretnych pozycji pakietów, których dotyczy pytanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 4 pasków, które pakowane są po 50 sztuk, *_nie potrzebują kodowania_* objętość krwi wynosi 0,7?l, kompatybilne z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi, kalibrowanym do osocza, część paska testowego na _zewnątrz z automatycznym wyrzutem_, wykorzystany enzym na paskach, to *Oksydaza Glukozy (GOD)*, co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a. Czas pomiaru 7 sekund.

Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, _paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania._ Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C - 40°C, Zakres hematokrytu od 20% do 60%. 
Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy jako nieodpłatną próbkę Zamawiającemu odpowiednią ilość *najnowocześniejszych obecnie glukometrów *(posiadających bardzo pozytywna opinię z placówek już ich używających) opartych na metodzie biosensorycznej, *posługujących się enzymem* *Oksydaza Glukozy (GOD)**.* 
W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów do pakietu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania są paski do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów, a nie glukometry i paski do glukometrów.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pasków do innych niż posiadane przez Zamawiającego glukometry.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 9 poz. 13. Czy ze względu na brak produkcji preparatu w postaci tabl. dojelitowych, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletek

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami cz. XII ust. 10 SIWZ:

„W przypadku asortymentu, którego nie ma obecnie na rynku z różnych przyczyn, a został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ, w ofercie należy podać ostatnią znaną cenę.”

Pytanie 9 Dot. Zadania 31 poz. 1-3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 10

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania są paski do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów, a nie glukometry i paski do glukometrów.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pasków do innych niż posiadane przez Zamawiającego glukometry.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa - Dyrektor