ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 26-07-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-11/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 i 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu FT3 konfekcjonowanego po 60 sztuk w opakowaniu i wycenę 6 opakowań, które w pełni pokryje wymagane zapotrzebowanie?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji10 testu CK-MB konfekcjonowanego po 30 sztuk w opakowaniu i wycenę 12 opakowań, które w pełni pokryje wymagane zapotrzebowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia błąd w załączniku nr 4 do SIWZ:

Było przed poprawką

Poz. 2 Ft3 opakowanie (30 ozn.)

Poz. 10 CK – MB opakowanie (60 ozn.

Jest po poprawce:

Poz. 2 Ft3 opakowanie (60 ozn.)

Poz. 10 CK – MB opakowanie (30 ozn.)

Szacunkowe ilości pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 5 pkt 2 wymaganych parametrów analizatora : Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat, w którym jest manualne dozowanie próbek ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z manualnym dozowaniem próbek.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 5  pkt 4 wymaganych parametrów analizatora  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora  bez detektora poziomu próbki, w związku z tym, że techniczne rozwiązania aparatu wykorzystującego monotesty nie wymagają istnienia detektora poziomu próbki?

Wyjaśnienie:

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora  bez detektora poziomu próbki.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 5  pkt 5 wymaganych parametrów analizatora : Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez detektora skrzepów i mikroskrzepów w próbkach, w związku z tym, że techniczne rozwiązania aparatu wykorzystującego monotesty, z manualnym dozowaniem surowicy lub osocza  nie wymagają istnienia detektora skrzepów i mikroskrzepów?

Wyjaśnienie:

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez detektora skrzepów i  mikroskrzepów w  próbkach

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wycenę  części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu, przy zagwarantowanym serwisie i gwarancji na 36 m-cy?

Wyjaśnienie:

Wykonawca powinien skalkulować czynsz dzierżawny z wyceną części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (ilości badań w okresie 36 miesięcy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ)

Pytanie 7

Czy analizator ma być podłączony do już pracującego komputera systemu LAB 3000, czy wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej. Zamawiający wymaga by zaoferowany aparat był gotowy do włączenia go do systemu LAB 3000.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników w pozycji 5 z minimalnym terminem ważności5 miesięcy oraz dla pozostałych odczynników minimum 7 miesięcy i odpowiednio zmieni zapisy SIWZ w tym zał. Nr 6 projekt umowy§5 ust. 1?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności  zgodnie z zaleceniami producenta. Brak jest wymogu umieszczania daty produkcji na opakowaniu trudno będzie określić ułamkowo termin przydatności do użycia, producent określa tylko datę przydatności oferowanego wyrobu i ta informacja jest dla Zamawiającego istotna, po upływie tego terminu produkt nie powinien być użytkowany przez Zamawiającego

Wyjaśnienie:

Zamawiający zgadza się na zmianę terminu ważności na termin 7 miesięcy oraz 5 miesięcy dla poz. 5 oraz 12 miesięcy dla poz. 9 załącznika 4 do SIWZ.

Zamawiający wprowadza stosowne zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ część VII punkt 4, jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679). I dostarczy je na każde wezwanie Zamawiającego oraz odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów o których mowa w części VII punkt 4, gdyż są one niezgodne z przywołaną Ustawą? 
Uzasadnienie: Obecnie już nie obowiązuje Ustawa o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 r. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679). zmieniła wymogi w zakresie rejestracji wyrobów medycznych. Zgodnie z art. 58.3 oraz 134 ww. ustawy Dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP powiadamiają Prezesa Urzędu o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP. Prezes Urzędu nie wydaje potwierdzenia dokonania ww. powiadomienia. Pragniemy jednoznacznie podkreślić że ustawa nie określa wymagań w zakresie przedstawienia dowodu dokonania powiadomień ostatecznemu użytkownikowi, oraz nie określa, że ww. dokumenty są dowodem dopuszczenia do stosowania. Do oferty zostanie dołączone oświadczenie, że producent i wykonawca spełniają wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679).

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzna, że warunek określony w SIWZ część VII punkt 4 jest spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2010 r.

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część VII pkt 1.4) dot. posiadania koncesji, jeśli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że posiadanie dodatkowego zezwolenia/koncesji na handel/licencji na sprzedaż odczynników i usługi posprzedażowe (dotyczy sprzętu) nie jest regulowane żadnymi przepisami prawnymi oraz uprawnienia Wykonawcy wynikają z zapisów zawartych w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli z rejestru wynikać będzie zakres świadczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty instrukcji obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim, instrukcji wykonawczych testów w języku polskim oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej na CD lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty paszportu technicznego urządzenia? Wykonawca zobowiąże się w ofercie do załączenia dokumentu dot. gwarancji analizatora dostarczyć wraz z analizatorem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie paszportu wraz z aparatem.

Uwagi do umowy odczynnikowej załącznik nr 6:

Pytanie 13

§1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako do 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

§3 ust. 1 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zmiana stawki podatku VAT). Ceny jednostkowe netto pozostaję bez zmian”?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Informacja o zmianie cen brutto w przypadku zmiany przepisów celno – podatkowych zostały opisane w Cz. XVIII SIWZ

Pytanie 15

§6 ust. 1 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie wysokości kary umownej jako 0,5%?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16

§6 ust. 1 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie wysokości kary umownej jako 0,5%?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17

§9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zdania w brzmieniu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana cen jednostkowych brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki podatku VAT, obowiązuje Strony umowy od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Uwagi do umowy dzierżawy zał. Nr 7:

Pytanie 18

§1 ust. 5 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni?
Uzasadnienie: Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora nie starszego niż 2011. Z uwagi na to, że aparaty są na bieżąco wysyłane do użytkowników, firma nie prowadzi magazynu używanych systemów i w związku z powyższym musi on być sprowadzony z zagranicy. Wiąże się to ze skomplikowanymi procedurami celnymi, które nie pozwalają na zagwarantowanie dostarczenia analizatora w ciągu 14 dni.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 19

§3 ust. 1 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zdania w brzmieniu: „Zmiana wysokości miesięcznej opłaty dzierżawnej brutto, na wypadek zmiany stawki podatku VAT, obowiązuje Strony umowy od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności za dzierżawę analizatora zgodnie z ustalonymi w wyniku postępowania cenami czynszu miesięcznego w ciągu 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający usuwa tekst: „dostawy zamówionego towaru i”.

Pytanie 21

§6 ust. 1 tir. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 50,00 zł?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

§6 ust. 1 tir. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 3000,00 zł?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytnie 23

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię nastąpi nie później niż 24 godz. w dni robocze.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słów „72 godz.” na „72 godz. w dni robocze”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

§12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „-z zastrzeżeniem §3 ust. 1 tiret 2.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.