Lidzbark Warmiński, 19.04.2018 r.

 **P.T.**

###  Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-17/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 69**

Dotyczy: Część nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku z otwartym mankietem renomowanej firmy Ambu, wykonane z materiału pozwalającego na sterylizację
w autoklawie, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji, bez pierścienia mocującego?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** masek twarzowych anestetyczych wielorazowego użytku z otwartym mankietem renomowanej firmy Ambu, wykonane z materiału pozwalającego na sterylizację
w autoklawie, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji, bez pierścienia mocującego.

**Pytanie 70**

Dotyczy: Część nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnych rozmiarów masek twarzowych
w pkt d rozmiar 3/4 dla dzieci dużych , pkt e rozmiar 5 dla dorosłych, pkt f rozmiar 6 dla dorosłych?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** możliwość zaoferowania równoważnych rozmiarów masek twarzowych w pkt d rozmiar 3/4 dla dzieci dużych , pkt e rozmiar 5 dla dorosłych, pkt f rozmiar 6 dla dorosłych?

**Pytanie 71**

Dotyczy: Część nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem: 2 rury długość 1,6 m, 1 rura dług. min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** równoważny układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem: 2 rury długość 1,6 m, 1 rura dług. min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem.

**Pytanie 72**

Dotyczy: Część nr 24 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 5 pułapka wodna do aparatu do znieczulenia typ FABIUS typ 6872130, pozwoli to na złożenie większej liczbie oferentów konkurencyjnych cenowo ofert?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie 73**

Dotyczy: Część nr 17, poz. 1

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. nr 1:**

* 115 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
* Oraz komplet ( sztuka prawa i lewa) igieł spiralnych wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści w Części nr 17, poz. nr 1:**

* 115 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
* Oraz kompletu ( sztuka prawa i lewa) igieł spiralnych wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika ?

**Pytanie 74**

Dotyczy: Część nr 17, poz. 1

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. nr 2:**

* 30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
* Oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści w Części nr 17, poz. nr 2:**

* 30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
* Oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową?

**Pytanie 75**

Dotyczy: Część nr 17, poz. 3

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. nr 3:**

**●** 20 szt. siatek, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici

* Oraz 1 sztuka igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści w Części nr 17, poz. nr 3:**

**●** 20 szt. siatek, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici

* Oraz 1 sztuki igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową?

**Pytanie 76**

Dotyczy: Część nr 17

W razie zgody na poszczególne pozycje w Cześci nr 17 proszę o wydzielenie jej/ich i utworzenie osobnej Części.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie 77**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 1h

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4 x 18 mm lub 0,4 x 20 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** igłę 0,4 x 20 mm typu Microlance pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pytanie 78**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 2a- 2d

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz nie wymaga aby opakowania były oznakowane kolorystycznie
w zależności od rozmiaru strzykawki.

**Zamawiający informuje o wprowadzeniu odpowiedniego zapisu w SIWZ**.

**Pytanie 79**

Dotyczy: Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane w opakowania foliowe?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** przyrządy pakowane w opakowania foliowe.

**Pytanie 80**

Dotyczy: Część nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 81**

Dotyczy: Część nr 5, poz. 1a-1d

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera o długości ramion 38/16?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** dreny Khera o długości ramion 38/16.

**Pytanie 82**

Dotyczy: Część nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny z trzema otworami na odcinku dystalnym?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** dreny z trzema otworami na odcinku dystalnym.

**Pytanie 83**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szyny w rozmiarze 460 x 20?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** szyny w rozmiarze 460 x 20.

**Pytanie 84**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 250 x 14?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** osłonę w rozmiarze 250 x 14.

**Pytanie 85**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 23

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. Zamawiający ma na myśli plastikowy stabilizator czy wystarczy miękka opaska do mocowania rurek intubacyjnych?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** plastikowego stabilizatora do mocowania rurek intubacyjnych.

**Pytanie 86**

Dotyczy: Część nr 19, poz. 14, 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie 87**

Dotyczy: Część nr 31, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76 x 26 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** szkiełka o wymiarach 76 x 26 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

**Pytanie 88**

Dotyczy: Część nr 39, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

a) o grubości na palcach 0,10-0,11 mm;

b) o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców;

c) nie polimeryzowanych wewnątrz;

reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dopuszczenie rękawic :

a) o grubości na palcach 0,10-0,11 mm;

b) o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców;

c) nie polimeryzowanych wewnątrz;

reszta parametrów bez zmian.

**Pytanie 89**

Dotyczy: Część nr 42, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** szwu z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 90**

Dotyczy: Część nr 42, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą standardową, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** szwu z igłą okrągłą standardową, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 91**

Dotyczy: Część nr 42, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** szwu z igłą 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian.

**Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w powyższym zakresie**.

**Pytanie 92**

Dotyczy: Część nr 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG dla niemowląt i dzieci o średnicy 25 mm lub o średnicy 30 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Wyjaśnienie:**
Zamawiający **dopuści** w Części 15 w pozycji 1 równoważną elektrodę EKG dla niemowląt i dzieci
o średnicy 25 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 93**

Dotyczy: Część nr 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG okrągłej z wypustką ułatwiającą aplikację elektrody na skórze pacjenta. Średnica elektrody to 43 mm , a w miejscu wypustki 45 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** w Części 15 w pozycji 2 równoważną elektrodę EKG okrągłą z wypustką ułatwiającą aplikację elektrody na skórze pacjenta. Średnica elektrody to 43 mm , a w miejscu
wypustki 45mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 94**

Dotyczy: Część nr 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG owalnej o rozmiarze 50 mm x 36 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** w Części 15 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG owalnej o rozmiarze 50 mm x 36 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Pytanie 95**

Dotyczy: Część nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG do Holtera o rozmiarze 55 x 41 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** w Części 15 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG do Holtera o rozmiarze 55 x 41 mm , pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 96**

Dotyczy: Część nr 11

W związku z zaprzestaniem produkcji przez firmę…….. rurek LTD czy zamawiający dopuści rurkę LTSD posiadające dodatkowy kanał do odsysania treści żołądkowej na wypadek odruchu wymiotnego u pacjenta?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** rurkę LTSD posiadające dodatkowy kanał do odsysania treści żołądkowej na wypadek odruchu wymiotnego u pacjenta.

**Pytanie 97**

Dotyczy: Część nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 6 x 11 cm zamiast 6 x 10 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** siatki w rozmiarze 6 x 11 cm .

**Pytanie 98**

Dotyczy: Część nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane zamiast polimeryzowanych?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** rękawic chlorowanych zamiast polimeryzowanych.

**Pytanie 99**

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ (projektu umowy) w powyższym zakresie.**

**Pytanie 100**

Dotyczy: wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych
w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z zapisami par. 1 ust. 7 projektu umowy.

**Pytanie 101**

Dotyczy: wzoru umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z ust. 2 i 3 rozdziału III SIWZ, Zamawiający oszacował ilości asortymentu na okres obowiązywania umowy na podstawie zużycia.

**Pytanie 102**

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie 103**

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz
w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 104**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 20

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z okrągłym uchwytem?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** worek na wymiociny z okrągłym uchwytem.

**Pytanie 105**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 23

Czy zamawiający oczekuje stabilizatora wykonanego w całości z miękkiej i delikatnej pianki poliuretanowej ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** plastikowego stabilizatora do mocowania rurek intubacyjnych.

**Zamawiający informuje o zmianie SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 106**

Dotyczy: Część nr 35, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała bez dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań czystości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** jednorazowej myjki do mycia ciała bez dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań czystości.

**Pytanie 107**

Dotyczy: Część nr 36, poz. 1

Czy zamawiający ma na myśli dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający ma na myśli dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm .

**Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w SIWZ.**

**Pytanie 108**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock lub strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** strzykawki trzyczęściowej z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock lub strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml.

**Pytanie 109**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok)
i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** strzykawek trzyczęściowych luer lock jednorazowego użytku, sterylnych (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonanych z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok)
i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml?

**Pytanie 110**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 6- 7

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100 ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** strzykawki cewnikowej 100 ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu.

**Pytanie 111**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 50 ml (60 ml) , ze stożkową końcówką, prostą usytuowaną centralnie, z dwiema końcówkami luer do opcjonalnego użycia, czytelną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** strzykawki cewnikowej 50 ml (60 ml) , ze stożkową końcówką, prostą usytuowaną centralnie, z dwiema końcówkami luer do opcjonalnego użycia, czytelną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu.

**Pytanie 112**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 9

Proszę o dopuszczenie przyrządów bursztynowych do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były
w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** przyrządy bursztynowe do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

**Pytanie 113**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa średnio twarda, 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa średnio twarda, 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm.

**Pytanie 114**

Dotyczy: Część nr 1, poz. 3-7, 9, 11-13

**Wnosimy o wydzielenie z** Części 1, poz. 3-7,9,11-13 **oraz utworzenie oddzielnej części np. 1A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.**

**Wyjaśnienie:**

**Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 115**

Dotyczy: Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm

**Pytanie 116**

Dotyczy: Część nr 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną
z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** przyrządy do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC.

**Pytanie 117**

Dotyczy: Część nr 8, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 118**

Dotyczy: Część nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 119**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuszcza** ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu.

**Pytanie 120**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową
z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji
i posiadający wyraźny odcisk ostrza na folii, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** sterylnych ostrzy chirurgicznych ze stali węglowej jednorazowego użytku
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową
z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji
i posiadający wyraźny odcisk ostrza na folii, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.

**Pytanie 121**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** pojemnika o poj. 0,5-0,8 litra.

**Pytanie 122**

Dotyczy: Część nr 12, poz. 3,4-7,9,14-17,19-20,22

Prosimy o wydzielenie poz. 3,4-7,9,14-17,19-20,22 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 123**

Dotyczy: Część nr 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 124**

Dotyczy: Część nr 19, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 125**

Dotyczy: Część nr 19, poz. 11,12

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 126**

Dotyczy: Część nr 19, poz. 1-3,9-13

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,9-13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie 127**

Dotyczy: Część nr 29, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 128**

Dotyczy: Część nr 29, poz. 3-7

Prosimy o wydzielenie poz. 3-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie 129**

Dotyczy: Część nr 31, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem
w górę do pełnych opakowań?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 130**

Dotyczy: Część nr 32, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii,
o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** podkładu na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii,
o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm

**Pytanie 131**

Dotyczy: Część nr 32, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany
z warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** podkładu o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany
z warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2.

**Pytanie 132**

Dotyczy: Część nr 32, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wymaga** rolek podkładu testowanego dermatologicznie.

**Pytanie 133**

Dotyczy: Część nr 32, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy.

**Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 134**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące
o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** rolki pakowanej indywidualnie, wymaga oznaczenia dotyczącego rozmiaru odcinka, długość rolki lub ilość odcinków, nazwy producenta, nie wymaga informacji o rodzaju perforacji, posiadanych certyfikatów,

**Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 135**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga**, aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka
w oddzielną folię.

**Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 136**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wymaga** aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwa producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Zamawiający wymaga na każdej rolce oznaczenia dotyczącego rozmiaru odcinka, długość rolki lub ilość odcinków, nazwy producenta, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego.

**Pytanie 137**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wymaga** rolek podkładu testowanego dermatologicznie.

**Pytanie 138**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 139**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wymaga** aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE.

**Pytanie 140**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wymaga** aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków
w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.

**Pytanie 141**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm.

**Pytanie 142**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** podkładu o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm.

**Pytanie 143**

Dotyczy: Część 32, poz. 2

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **wymaga** rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy.

**Pytanie 144**

Dotyczy: Część 41, poz. 5

Czy zamawiający **wymaga** gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 145**

Dotyczy: Część 41, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 146**

Dotyczy: Część 41, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych, jałowych, pozostałe wymagania bez zmian.

**Pytanie 147**

Dotyczy: Część 41, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** kompresów 17 nitkowych 8 warstwowych, jałowych, pozostałe wymagania bez zmian.

**Pytanie 148**

Dotyczy: Część 41, poz. 11-13

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** opaski dzianej podtrzymującej wykonanej z przędzy poliestrowej 100%.

**Pytanie 149**

Dotyczy: Część 41, poz. 31

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną.

**Pytanie 150**

Dotyczy: Część 41

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 41 wydzieli pozycje: 1,3-5,11-14,9,31 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. W przypadku zgody na pytania do pozycji 6-7 prosimy również o ich wydzielenia wraz
z pozostałymi pozycjami.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 151**

Dotyczy: projektu umowy

**Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy dotyczącego § 6 ust. 1:**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
	* w wysokości 0,2 % wartości wadliwego towaru (ilość, jakość, itp.)
	* w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

Zapisy w projekcie umowy dotyczące kar umownych są niewspółmiernie wysokie i taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 152**

Dotyczy: projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy dotyczący płatności za dostawy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Kierownik Zamawiającego**

 **Agnieszka Lasowa**