        Lidzbark Warmiński, dn. 15.06.21r.

        P.T.
        Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V-260-36/ZP/21

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2, art. 286 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia ostatniej części zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje
o zmianie treści dokumentacji zamówienia.

Pytanie 135

Pytania dot. projektu umowy:
Wnosimy o wykreślenie § 9 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Odpowiedź

§ 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 9. Bez pisemnej zgody organu tworzącego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.”

Pytanie 186

CZĘŚĆ 1, poz. 3-7Czy zamawiający wydzieli poz.3-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający w Części1 poz.3-7 nie wydzieli poz.3-7 do osobnego pakietu.

Pytanie 187

Część 1, poz. 3-7 Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną i niezmywalną?

Odpowiedź

Zamawiający w Części 1 poz. 3-5 i 7 nie dopuści skali jednostronnej.

Pytanie 188

Część 7, poz. 1Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający w Części 7 poz.1 nie wydzieli do osobnego pakietu.

Pytanie 189

Część 7, poz. 1Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź

Zamawiający w Części 7 poz.1 zamawiający nie dopuści koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

Pytanie 190

Część 7, poz. 1Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź

Zamawiający w Części 7, poz.1 dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika .

Pytanie 191

Część 33,poz. 2 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź
Zamawiający w Części 33, poz. 2 nie dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie 192
Część 33,poz. 2Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź
Zamawiający w Części 33,poz. 2 nie dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie 193
Część 33,poz. 2Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź
Zamawiający w Części 33,poz. 2 nie dopuści podkładu o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm

Pytanie 194
Część 33,poz. 2 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem XII. ust.5 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty:
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.

Pytanie195

Część 42, poz. 11,14-17 Czy zamawiający wydzieli poz.11,14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź
Zamawiający w Części 42 poz.11,14-17 nie wydzieli do osobnego pakietu.

Pytanie196

Część 42, poz. 14-16 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź
Zamawiający w Części 42, poz. 14-16 nie dopuści opaski dzianej podtrzymującej wykonaną z przędzy poliestrowej 100%.

Pytanie197

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do
3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach.

Pytanie198
Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.
Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.
Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.
Odpowiedź
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 199
Dot. pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, pozycji 1h igły 0,4 x 19 mm?
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 1, pozycji 1h dopuści igły 0,4 x 19 mm.

Pytanie 200
Dot. pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2a,2b,2c Strzykawki dwuczęściowej j.u. 2 ml , 5 ml , 10ml , - strzykawka jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%), nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister); tłok niekontrastujący, biały oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki, czytelna skala, trwała niezmywalna w kolorze czarnym, odpowiadająco mominalne pojemności strzykawki ( bez rozszerzenia); logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego; oznaczenie kolorystyczne opakowania zbiorczego wg. Pojemności?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuści w pakiecie 1 pozycja 2a,2b,2c Strzykawki dwuczęściowej j.u. 2 ml , 5 ml , 10ml , - strzykawka jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%), nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister); tłok niekontrastujący, biały oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki, czytelna skala, trwała niezmywalna w kolorze czarnym, odpowiadająco mominalne pojemności strzykawki ( bez rozszerzenia); logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego; oznaczenie kolorystyczne opakowania zbiorczego wg. pojemności.

Pytanie 201
Dot. pakietu nr 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2d Strzykawki dwuczęściowej j.u. 20 , - strzykawka  ml jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%), nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister), tłok niekontrastujący, biały oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki, czytelna skala, trwała niezmywalna w kolorze czarnym, odpowiadająco mominalne pojemności strzykawki ( bez rozszerzenia); logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego, pakowana po 80 szt, oznaczenie kolorystyczne opakowania zbiorczego wg. Pojemności?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuści w pakiecie 1 pozycja 2d Strzykawki dwuczęściowej j.u. 20 , - strzykawka  ml jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%), nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister), tłok niekontrastujący, biały oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki, czytelna skala, trwała niezmywalna w kolorze czarnym, odpowiadająco mominalne pojemności strzykawki ( bez rozszerzenia); logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego, pakowana po 80 szt, oznaczenie kolorystyczne opakowania zbiorczego wg. Pojemności.

Pytanie 202
Dot. pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 3, strzykawki j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml trzyczęściowej, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml,  typu Luer- Lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce, opakowanie 60 szt?
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 3 nie dopuści strzykawki j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml trzyczęściowej, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml,  typu Luer- Lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce, opakowanie 60 szt.

Pytanie 203
Dot. pakietu nr 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 4 , strzykawkę  bursztynową j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml trzyczęściowej. Pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml,  typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.Opakowanie 60 szt?
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 4 ,nie dopuści strzykawki bursztynowej j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml trzyczęściowej. Pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 60 szt.

Pytanie 204
Dot. pakietu nr 1Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 3 i 4 strzykawki posiadały czarną, niezmywalną skalę co 1 ml do 60 ml - pełnej objętości strzykawki?
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 3 i 4 wymaga, aby strzykawki posiadały skalę co 1 ml do 60 ml - pełnej objętości strzykawki.

Pytanie 205
Dot. pakietu nr 1Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję od 5 do 13, umożliwi to złożenie większej ilości korzystnych ofert dla zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający nie wydzieli z pakietu 1 pozycję od 5 do 13.

Pytanie 206
Dot. pakietu nr 2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 1, zestawu do infuzji grawitacyjnej, podstawowy, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS - igła czterokanałowa/ stożek kompatybilny z lipidami, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony, objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylizowany - EO, Złącze luer lock stale, komora kroplowa o długości 57mm , na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze 250 szt
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1, dopuści zestaw do infuzji grawitacyjnej, podstawowy, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS - igła czterokanałowa/ stożek kompatybilny z lipidami, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony, objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylizowany - EO, Złącze luer lock stale, komora kroplowa o długości 57mm , na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze 250 szt.

Pytanie 207
Dot. pakietu nr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 pozycja 1 koreczka zamykającego luer-lock, z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi korka, bez nazwy własnej producenta na koreczku?
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1 nie dopuści koreczka zamykającego luer-lock, z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi korka, bez nazwy własnej producenta na koreczku.

Pytanie 208
Dot. pakietu nr 7Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 3 kaniuli dożylnej, wykonana z PUR lub PTFE, z portem górnym bezpiecznie zamykanym nakładką, kompatybilna z MRI, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Kaniula ma posiadać minimum 5 pasków radiocieniujących na całej długości cewnika. produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i PCV, wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta; o poniższych parametrach:
a            Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 31 ml /min
b            Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 54 ml/min
c            Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 80 ml/min
d            Rozmiar 17 G 1,4 x 45 mm przepływ 125 ml/min
e            Rozmiar 14 G 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 3 nie dopuści kaniuli dożylnej, wykonana z PUR lub PTFE, z portem górnym bezpiecznie zamykanym nakładką, kompatybilna z MRI, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Kaniula ma posiadać minimum 5 pasków radiocieniujących na całej długości cewnika. produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i PCV, wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta; o poniższych parametrach:
a            Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 31 ml /min
b            Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 54 ml/min
c            Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 80 ml/min
d            Rozmiar 17 G 1,4 x 45 mm przepływ 125 ml/min
e            Rozmiar 14 G 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min

Pytanie 209
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 4 a i 4b kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia; bez dodatkowego portu górnego; kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).
Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.
4a/26G – fioletowy 06 x 19 mm. –przepływ 14 ml/min
4b/24G – żółty 07x19-przepływ 19 ml/min
Odpowiedź
Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 a i 4b nie dopuści kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia; bez dodatkowego portu górnego; kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).
Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.
4a/26G – fioletowy 06 x 19 mm. –przepływ 14 ml/min
4b/24G – żółty 07x19-przepływ 19 ml/min

Pytanie 210
Dot. przedmiotowych środków dowodowych
Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie kompatybilności oferowanych strzykawek z pompami Ascor w postaci wyciągu z menu pompy, gdzie istnieje wykaz dedykowanych strzykawek, w pełni kompatybilnych, które dopuszczono do używania w wymienionej pompie, zamiast oświadczenia producenta.
Uzasadnienie: wpisanie różych typów pomp jednoznacznie potwierdza możliwość ich użycia w danym urządzeniu, nie jest wówczas potrzebne przedstawianie innych dokumentów, w tym oświadczenia producenta, gdyż zapis tego rodzaju jest równoznaczny z takim dokumentem.

Odpowiedź
Zamawiający zaakceptuje jako równoważny przedmiotowy środek dowodowy do określonego w rozdz. IV ust. 14.1, pkt.14 SWZ – środek w postaci wyciągu z menu pompy, gdzie istnieje wykaz dedykowanych strzykawek, w pełni kompatybilnych, które dopuszczono do używania w wymienionej pompie, zamiast oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawek z dedykowanymi pompami Ascor.

Pytanie 211
Część nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z igłowym portem do iniekcji (używany opcjonalnie), pakowany w opakowanie foliowe?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 2, pozycja 1 dopuści przyrząd do przetaczania płynów z igłowym portem do iniekcji (używany opcjonalnie), pakowany w opakowanie foliowe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów formularza cenowego.

Pytanie 212
Część nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości 36mm w części przezroczystej oraz o długości 46mm całej komory?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 2, pozycja 1 nie dopuści przyrządu do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości 36mm w części przezroczystej oraz o długości 46mm całej komór.

Pytanie 213
Część nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowym, spełniający pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 5, pozycja 1 nie dopuści koca z wypełnieniem poliestrowym, spełniający pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 214
Część nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nieprzezroczystym konektorem?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 6, pozycja 1 nie dopuści cewnika do odsysania z nieprzezroczystym konektorem.

Pytanie 215
Część nr 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o twardości 75º +/-3 ShA?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 6, pozycja 2 dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o twardości 75º +/-3 ShA.

Pytanie 216
Część nr 6, pozycja 4 Czy Zamawiający ma na myśli maskę tlenową z drenem tlenowym?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 6, pozycja 4 oczekuje maski tlenowej z drenem tlenowym.

Pytanie 217
Część nr 6, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary rurek Guedel:
40mm/000#
50mm/00#
60mm/0#
70mm/1#
80mm/2#
90mm/3#
100mm/4#?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 6, pozycja 11 nie dopuści następujących rozmiarów rurek Guedel:
- 40mm/000#
- 50mm/00#
- 60mm/0#
- 70mm/1#
- 80mm/2#
- 90mm/3#
- 100mm/4#

Pytanie 218
Część nr 6, pozycja 11
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia rozmiaru 000/3 cm?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 6, pozycja 11 wymaga dostarczenia rozmiaru 000/3 cm.

Pytanie 219
Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 10, pozycja 1 dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Pytanie 220
Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 10, pozycja 1 nie dopuści filtru o parametrach
- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Pytanie 221
Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści osobne filtry dla dzieci i dla dorosłych?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 10, pozycja 1 nie dopuści osobnych filtrów dla dzieci i dla dorosłych.

Pytanie 222
Część nr 10 , pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 10 , pozycja 1 nie dopuści filtru o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Pytanie 223
Część nr 10, pozycja 3 Czy Zamawiający ma na myśli dren tlenowy z łącznikiem kompatybilnym z pozycją nr 2?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 10 pozycja 3 ma na myśli dren tlenowy z łącznikiem kompatybilnym z pozycją nr 2.

Pytanie 224
Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zawierającą niewielką ilość ftalanów, dopuszczoną dla wyrobów medycznych?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 nie dopuści maski krtaniowej zawierającej niewielką ilość ftalanów, dopuszczoną dla wyrobów medycznych.

Pytanie 225
Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w opakowanie miękkie, papierowo-foliowe, z szybkim dostępem do produktu na całym zgrzewie?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 nie dopuści maski krtaniowej w opakowaniu miękkim, papierowo-foliowym, z szybkim dostępem do produktu na całym zgrzewie.

Pytanie 226
Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści, aby na opakowaniu jednostkowym widniały informacje o symbolu jednorazowego użytku, o rozmiarze i wadze pacjenta, o maksymalnej objętości powietrza potrzebną do nadmuchiwania mankietu i maksymalnym ciśnieniu, z nazwą producenta i nazwą handlową?
Odpowiedź
Zamawiający w Częsci 11 pozycja 1 dopuści, aby na opakowaniu jednostkowym widniały informacje o symbolu jednorazowego użytku, o rozmiarze i wadze pacjenta, o maksymalnej objętości powietrza potrzebną do nadmuchiwania mankietu i maksymalnym ciśnieniu, z nazwą producenta i nazwą handlową pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym w tym tych dotyczących informacji znajdujących się bezpośrednio na masce.

Pytanie 227
Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „zakończona klockiem antyzgryzowym”?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 wymaga: „maski krtaniowej zakończonej klockiem antyzgryzowym.

Pytanie 228
Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „dodatkowe zabezpieczenie zaworu w postaci blokady do zdjęcia przed użyciem produktu”?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 wymaga: „dodatkowego zabezpieczenia zaworu w postaci blokady do zdjęcia przed użyciem produktu”.

Pytanie 229
Część nr 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską nr 1 tego samego producenta?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 3 nie dopuści resuscytatora z dołączoną osobno maską nr 1 tego samego producenta.

Pytanie 230
Część nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści przedłużenie z ruchomym kominkiem?
Odpowiedź
Zamawiający Część nr 11, pozycja 5 dopuści przedłużenie z ruchomym kominkiem pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów formularza cenowego.

Pytanie 231
Część nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści przedłużenie o poniższych złączach:

Złącze od strony respiratora Złącze od strony pacjenta
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 11, pozycja 5 dopuści przedłużenie o złączach jak na rysunkach: pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów formularza cenowego.

Pytanie 232
Część nr 33, pozycja 1, 3
Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 1 warstwy bibuły o gramaturze 23g i 1 warstwy folii o gramaturze 10 g, w rozmiarze 50 cm x 50m z perforacją co 38 cm?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 33, pozycja 1, 3 nie dopuści podkładu składającego się z 1 warstwy bibuły o gramaturze 23g i 1 warstwy folii o gramaturze 10 g, w rozmiarze 50 cm x 50m z perforacją co 38 cm.

Pytanie 233
Część nr 36, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 24,5 cm x 17 cm o gramaturze 100 g w części przedniej z mydłem i gramaturze 70 g w części tylnej bez mydła, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź
Zamawiający w Części nr 36, pozycja 1 nie dopuści myjki w rozmiarze 24,5 cm x 17 cm o gramaturze 100 g w części przedniej z mydłem i gramaturze 70 g w części tylnej bez mydła, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 234
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie Części 40 rękawic o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry bez zmian. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.
Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie powinien wprowadzać wymogów prowadzących do eliminacji z postępowania określonej grupy Wykonawców. Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty, które zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonywaniu procedur takich jak :dezynfekcja, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Odpowiedź
Zamawiający w Części 40 nie dopuści rękawic o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry bez zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wprowadza zapis w Części 5 poz.1 Formularza cenowego, w ten sposób, że dodaje wyrazy „wymiar 150x220 cm”.

Kierownik Zamawiającego

    Agnieszka Lasowa