**FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm | mb. | 91 |  |  |  |  |  |
| 2. | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm | mb. | 112 |  |  |  |  |  |
| 3. | trójnik PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. mm 160x160/870 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | trójnik PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. mm 200x200/870 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | tuleja ochronna 160/240 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | tuleja ochronna 200/240 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | krąg betonowy do studni ze stopniami 1200 mm wys. 500 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | krąg betonowy z dnem do studni 1200 mm wys. 500 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | pokrywy żelbetowe nastudzienne 1200 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | pierścienie odciążające żelbetowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | właz żeliwny ciężki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

……………………………….. …………………………………….

Data, miejscowość podpis Wykonawcy