ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

# Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	   sekretariat: (089) 767 25  61                            fax: (089) 767 29 66				                        http://zozlw.pl

## Regon: 000308459 	e-mail: zamówienia.publiczne@zozlw.pl     NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 30-09-2011 r.

.

Znak sprawy: ZOZ.III-270-16/ASZ/11

Przedmiot postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia 
do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dot. zadania nr 1 – wózek do transportu wewnątrzszpitalnego

Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0 - 75°?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 2 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2000mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3 dot. zadania 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek do przewożenia chorych o dopuszczalnych obciążeniu roboczym do 170 kg?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 4 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona zmiany treści umowy w § 7 ust. 2. Na: „ W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości określonej w § 4 pkt. 1.” ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmieni zapisów wzoru umowy.

Pytanie 5 dot. kardiomonitory – 2 szt.

1. –pkt.11 – Czy Zamawiający pisząc „możliwość zapisu danych przez min. 72h” miał na myśli wyświetlanie trendów graficznych i tabelarycznych?

Wyjaśnienie:

Obie formy zapisu są dopuszczalne.

Pytanie 6 dot. zadania 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dwa akumulatory pozwalające na 3 godziny pracy bez podłączenia do prądu stałego?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafę medyczną do przechowywania sprzętu medycznego z Atestem Higienicznym ale bez Wpisu do rejestru Wyrobów Medycznych oraz Certyfikatu CE i deklaracji zgodności, ze względu na fakt, iż szafy medyczne nie są wyrobem medycznym w myśl Ustawy o wyrobach medycznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szafę medyczną do przechowywania sprzętu sterylnego bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Wymaga natomiast Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności.

Pytanie 8 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 4 krzywych? Wymagania przedstawione przez Zamawiającego w tabeli technicznej nie wskazują na konieczność wyświetlania aż 7 kanałów krzywej.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 9 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji monitorowania odcinka ST?

Wyjaśnienie:

Nie

Pyt. 10 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej galwanizowanej stali co jest rozwiązaniem trwalszym od opisanego?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 11 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 12 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 13 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną nożną regulacją wysokości dokonywaną za pomocą dźwigni dostępnych z obu stron wózka?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 14 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z segmentem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 90° co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 15 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek posiadał centralną blokadę kół dostępną z czterech niezależnych dźwigni w każdym narożu łóżka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga takiej opcji, ale zgadza się na proponowane rozwiązanie.

Pyt. 16 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga wózka z regulacją funkcji Trendelenburga i naty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° dokonywaną za pomocą nożnej pompy hydraulicznej co jest rozwiązaniem idealnym dla Zamawiającego, ponieważ w trakcie regulacji personel nie musi używać siły a co najważniejsze ma wolne ręce w trakcie regulacji i może zająć się ratowaniem pacjenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga takiej funkcji.

Pytanie 17 dot. zadania nr 1

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pyt. 18 dot. zadania nr 1

Czy w celu zachowania bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający oczekuje wózka z wysokim obciążeniem na poziomie roboczym min. 250 kg, co jest szczególnie ważne przy reanimacji?

Wyjaśnienie:

Nie

Pyt. 19 dot. zadania 3

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z ekranem TFT LCD o przekątnej 8” i rozdzielczości 800 x 600?

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 20 dot. zadania 1

Czy Zamawiający dopuszcza wózek w którym długość leża wynosi 2000 mm? Zamawiający określił wymóg długości całkowitej wózka 2100 mm (+/- 50 mm) biorąc pod uwagę że wózek musi być wyposażony w  odbojniki  podana długość leża powinna mieścić się w wymiarach wymaganych w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pyt. 21 dot. zadania 1

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z obciążeniem 150kg?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wózka z maksymalnym obciążeniem 150 kg.

Pyt. 17 dot. zadania nr 1

W związku z tym, iż w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia lub wpisu wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie ma żadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu (wymagany w wielu wypadkach już po wprowadzeniu wyrobu na rynek) prosimy zatem o wykreślenie z załącznika nr 2a pkt. 3 wymogu załączenia do oferty  wpisu do rejestru Wyrobów Medycznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla w załączniku nr 2a pkt wymóg załączenia do oferty wpisu do rejestru Wyrobów Medycznych.

Pyt. 18 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 7ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 10% wartości określonej w §4 pkt. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmieni zapisów wzoru umowy.

W imieniu Zamawiającego: