ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

# Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	   sekretariat: (089) 767 25  61                            fax: (089) 767 29 66				        http://zozlw.pl

## Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 29-11-2011 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: ZOZ.III-270-21/ASZ/11

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Czy ze względu na bardzo dużą objętość dokumentu „instrukcja obsługi noszy i transportera” Zamawiający dopuści aby dokument ten dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający opisując parametr „ogrzewana szyba przednia” miał na myśli elektryczne ogrzewania przedniej szyby?

Odp. Zamawiający miał na myśli ogrzewanie elektryczne włączane przyciskiem.

- Czy Zamawiający na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści oświetlenie pomieszczenia dla pacjenta zgodne z PN EN 1789 na które składa się 6 punktów oświetlenia rozproszonego, 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją i 1 punkt halogenowy nad blatem roboczym?

Odp. Jak w SIWZ.

- Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości przechodzenia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego, czy ma być to realizowane zgodnie z PN EN 1789 i wysokość przejścia nie może być mniejsza niż 180 cm?

Odp. Zamawiający wymaga, aby przejście między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy było zgodne z PN EN 1789.

- Czy Zamawiający wymaga aby belka sygnalizacyjna posiadała światła robocze do oświetlania przedpola ambulansu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby belka świetlna posiadała światła robocze do oświetlenia przedpola ambulansu.

- Czy Zamawiający wymaga aby ambulans posiadał układ wydechowy przedłużony do końca pojazdu tak jak dla ambulansów typu C co zpobiega przedostawaniu się spalin do przedziału medycznego?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga dodatkowego wygłuszenia komory silnika zapewniające odpowiedni poziom hałasu zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, zał. nr 2 z późniejszymi zmianami?

Odp. Zamawiający wymaga standardowego wygłuszenia komory silnika oferowanego przez producentów pojazdów bazowych.

- Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści:” Dwa fotele obrotowe z ergonomicznie wyprofilowanymi oparciami,  z podłokietnikami, z zagłówkami oraz z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażone w bezwładnościowe pasy  bezpieczeństwa z regulacja wysokości ich kotwiczenia”?

Odp. Jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesne sprawdzone w kilkuset ambulansach nosze i transporter kompatybilne z systemem mocowania noszy Stryker M1 o poniższych parametrach?

NOSZE GŁÓWNE:

- potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,

- płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta 75°,

- wysuwane rączki do przenoszenia

- pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy (w tym pasy szelkowe),

- możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- konturowy nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące,

- składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi,

- składane oparcia boczne,

- nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału i poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi.

- uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia + dodatkowa funkcja odginania i przyginania ramy noszy ułatwiająca intubację,

- waga noszy (bez pasów i materaca) 22 kg,

- obciążenie dopuszczalne 260 g.

TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH:

- z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami,

- z możliwością zapięcia noszy przodem  lub nogami w kierunku jazdy,

- uchwyty transportera  główne na całej jego szerokości wyłożone materiałem antypoślizgowym  ułatwiające manewrowanie ,  uchwyty dodatkowe z funkcją odblokowywania goleni  kodowane kolorami,

- z wielostopniową regulacją wysokości w 7 poziomach,

- wyposażony w 4 gumowe duże kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni o średnicy 200 mm, 2 kółka wyposażone w hamulce

- możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost,

- możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie  transportera

- system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.

- obciążenie dopuszczalne 275 kg,

- transporter zabezpieczony  przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału i poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekujące.

- możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia,

- z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu

- instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu,

- Waga transportera  28 kg,

-  folder, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności  CE,

- atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865  na oferowany system transportowy ( nosze, transporter, mocowanie )   wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Odp. Jak w SIWZ.