Lidzbark Warmiński 25-10-2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację i adaptację części parteru budynku Przychodni Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim na ośrodek rehabilitacji dziennej

Znak Sprawy ZOZ.III-270-17/MP/12

Informacja o zmianach treści SIWZ

Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Załącznik  nr 6 do SIWZ

Było:

W poz. 13 przedmiaru robót budowlanych: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy nast. 1 km

W poz. 11 przedmiaru montaż rurociągów i armatury:  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy za każdy nast. 1 km. Krotność = 34.

Jest:

W poz. 13 przedmiaru robót budowlanych: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy nast. 1 km. Krotność 2

W poz. 11 przedmiaru montaż rurociągów i armatury:  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy za każdy nast. 1 km. Krotność = 2.

Załącznik  nr 6 do SIWZ

W przedmiarze robót budowlanych dodaje się poz. 60, w brzmieniu:

| l.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 783,30 |
| 61 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 284,17 |

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa, Dyrektor