Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZOZ.V-260-62/ZP/20

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej:

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc zamówiona (kW) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) |  | Rozliczenie | Planowane roczne zużycie energii [kWh] | Planowane zużycie energii w okresie obowiązywania umowy[kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 480037620033519732 | 50644135 | C21 | 80,00 | 160,00 |  | według OSD | 240 000 | 480 000 |
| 2 | Apteka Szpitalna | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 480037620033564693 | 50641476 | C11 | 25,00 | 40,00 |  | według OSD | 30 000 | 60 000 |
| 3 | Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna | ul. 11-go Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński | PL0037620108170932 | 50641919 | C11 | 40,00 | 63,00 |  | według OSD | 37 000 | 74 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | kWh | 307 000 | 614 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh | 307,00 | 614,00 |

Zamawiający

…………………………………