Lidzbark Warmiński, 05.12.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię TK.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 99

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ , I WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1:

Zamawiający wymagał odpowiednio:

Opis przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy- wymagania

Wymóg z dnia publikacji SIWZ:

| L.p. | - Opis parametru | parametr wymagany- TAK/parametr dodatkowo oceniany | parametr oferowany | punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2018r. /2019r., nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania nazwa, typ, model, producent, rok produkcji | TAK opisać |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy- wymagania

Wymóg z dnia publikacji SIWZ z dnia 21.11.2018 r.

| L.p. | - Opis parametru | parametr wymagany- TAK/parametr dodatkowo oceniany | parametr oferowany | punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2019r., nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania nazwa, typ, model, producent, rok produkcji | TAK opisać |  |  |

Ze względu na indywidualny charakter konfiguracji zamówienia i w związku z tym konieczność rozpoczęcia złożonego procesu produkcji dostosowującego opcje urządzenia do wymagań konkretnego zamówienia,  prosimy o dopuszczenie urządzenia z końcówki 2018 r.

W związku z powyższym prosimy o przywrócenie wcześniejszego zapisu :

| L.p. | - Opis parametru | parametr wymagany- TAK/parametr dodatkowo oceniany | parametr oferowany | punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany min. 2018r. /2019r., nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania nazwa, typ, model, producent, rok produkcji | TAK opisać |  |  |

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia treść parametru określonego w poz. 1 zał. Nr 1 do SIWZ, w następujący sposób:

| L.p. | - Opis parametru | parametr wymagany- TAK/parametr dodatkowo oceniany | parametr oferowany | punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy, nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2018r., lub w roku 2019, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania nazwa, typ, model, producent, rok i miesiąc produkcji | TAK opisać oraz wskazać miesiąc i rok produkcji |  |  |

Uwaga:

Powyższa zmiana powoduje zmianę terminu składania ofert  z 10.12.2018r., godz. 13.00, na 21.12.2018r., godz. 13.10.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa