### Lidzbark Warmiński 09.04.2018  r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-13/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 i 6 probówek biochemicznych o czasie wykrzepiania do 60 min?

Uzasadnienie: Na tego typu probówkach Zamawiający aktualnie wykonuje oznaczenia bez zastrzeżeń.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 i 6 probówek biochemicznych o czasie wykrzepiania do 60 min.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii z datą ważności nie krótszą niż 4 m-ce od daty dostarczenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek do koagulologii z datą ważności nie krótszą niż 4 m-ce od daty dostarczenia.

Pytanie 3

Dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 2% na 01% wartości niedostarczonego asortymentu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy (...)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary z 2% na 0,1% wartości niedostarczonego asortymentu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy (...)

Pytanie 4

Dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 8% na 5% niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary z 8% na 5% niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie 5

Dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 2% na 0,1% wartości wadliwego asortymentu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary z 2% na 0,1% wartości wadliwego asortymentu.

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu w § 1 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu określonego w zał. nr … w zależności od bieżących potrzeb, jednakże w każdym przypadku zobowiązuje się zrealizować umowę w przynajmniej 80% i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną ilość towarów, które zamówi bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może rzetelnie skalkulować ryzyka 
i przedstawić oferty korzystnej dla obu stron. Zasadnym jest przyjęcie, że Zamawiający zamówi towary o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy będzie przysługiwało roszczenie o realizację umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, że szacunkowe ilości zamawianego asortymentu określone zostały na podstawie zużycia.

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy:

Zwracamy się o zmianę zapisów § 7, poprzez wprowadzenie poniższego:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego asortymentu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu realizacji dostawy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego asortymentu,

  - w wysokości 8 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

  - w wysokości 1 % wartości wadliwego asortymentu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pkt 3 tabelki asortymentowej ma na myśli igły motylkowe systemowe z drenem 
o długości max.  10 cm, dające możliwość pełnej manewrowości przy pobraniach krwi na posiew 
i pediatrycznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w pkt 3 tabelki asortymentowej nie ma na myśli igieł motylkowych systemowych 
z drenem o długości max. 10 cm.

Zamawiający modyfikuje  zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pkt 4 tabelki asortymentowej ma na myśli probówkę do koagulologii 
o podwójnych ściankach i pojemności probówki max. 1 ml tzw. pediatryczna?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pkt 4 tabelki asortymentowej dopuści probówkę do koagulologii bez tzw. przestrzeni martwej poniżej 1 ml?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pkt 6 tabelki asortymentowej ma na myśli probówkę do surowicy z korkiem na gwint o pojemności probówki 1 ml?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pkt 7 tabelki asortymentowej dopuści probówkę do OB. wykonaną z materiału PET obniżającą koszty utylizacji o 25% w stosunku do probówki szklanej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w pkt 7 tabelki asortymentowej dopuści probówkę do OB. wykonaną z materiału PET obniżającą koszty utylizacji o 25% w stosunku do probówki szklanej.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga aby pipety do metody liniowej z pkt 7 tabelki asortymentowej pochodziły od tego samego producenta co probówki w celu zachowania pełnej kompatybilności pobrania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, aby pipety do metody liniowej z pkt 7 tabelki asortymentowej pochodziły od tego samego producenta co probówki.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w pkt 7 tabelki asortymentowej ma na myśli probówkę do OB. do metody logarytmicznej manualnej o max pojemności pobrania 2 ml, niepowodującej niepotrzebnego zakrwawiania pacjenta przy jednostkowym poborze tylko na OB.?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w pkt 8 tabelki asortymentowej ma na myśli probówki do morfologii o max pojemności probówki 1 ml.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane probówki prócz probówki do OB. dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osoby pobierającej posiadały wszystkie korki z gwintem?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga w pkt 10 tabelki asortymentowej, aby dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osoby pobierającej wszystkie oferowane uchwyty j.u. z mocowaniem igły systemowej na gwint, posiadały zabezpieczenia przeciw przypadkowemu zakłuciu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w pkt 10 tabelki asortymentowej, aby dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osoby pobierającej  oferowane uchwyty j.u. z mocowaniem igły systemowej na gwint, posiadały zabezpieczenia przeciw przypadkowemu zakłuciu.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4-8  probówek konfekcjonowanych po 50 sztuk w opakowaniu  z zachowaniem ogólnej ilości danego asortymentu podanej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4-8  probówek konfekcjonowanych po 50 sztuk w opakowaniu  z zachowaniem ogólnej ilości danego asortymentu podanej przez Zamawiającego.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 uchwytów konfekcjonowanych po 10 sztuk  w opakowaniu z zachowaniem ogólnej ilości danego asortymentu podanej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę zgody na zaoferowanie w pozycji 10 uchwytów konfekcjonowanych po 10 sztuk  w opakowaniu z zachowaniem ogólnej ilości danego asortymentu podanej przez Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa