### Lidzbark Warmiński 10.04.2018  r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-13/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w póz. 4 probówki ze znacznikiem pobrania 
w formie pierścienia wygrawerowanego bezpośrednio na probówce, wskazującego minimalną objętość pobrania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie w póz. 4 probówki ze znacznikiem pobrania 
w formie pierścienia wygrawerowanego bezpośrednio na probówce, wskazującego minimalną objętość pobrania.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa