Lidzbark Warmiński, 06.07.2017 r.

Znak: **ZOZ.V-270-26/ZP/17**

**P.T. Wykonawcy**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiński** zaprasza do składania ofert na:

**dostawę i instalację kamery laparoskopowej, monitora medycznego, optyki laparoskopowej do zestawu laparoskopowego XION na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin wydatkowania środków publicznych   
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i procedurę „Zapytanie ofertowe”

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja **kamery laparoskopowej, monitora medycznego, optyki laparoskopowej do zestawu laparoskopowego XION na Blok Operacyjny z nieodpłatnym przekazaniem zużytego sprzętu zestawu laparoskopowego dla Wykonawcy.**
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Wymagania techniczne i funkcjonalne elementów zestawu laparoskopowego XION” stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.
4. Szczegółowe informacje nt. nieodpłatnie przekazywanego zużytego sprzętu zestawu laparoskopowego XION znajdują się w pkt. 2 niniejszego Zaproszenia.

Nieodpłatne przekazanie zużytego sprzętu zestawu laparoskopowego nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

1. Wykaz sprzętu zestawu laparoskopowego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania Wykonawcy:

- sterownik kamery, wysokiej rozdzielczości DCH-01, PAL, XION, rok zakupu 2009.

- głowica kamery wysokiej rozdzielczości z dwoma programowalnymi przyciskami, w pełni zanurzalna w płynie, PAL, XION, rok zakupu 2009;

-MATRIX E sterownik kamery laparoskopowej CCD wysokiej rozdzielczości HD,PAL/NTSC, kompatybilny z głowicą 22 mm,18 pin XION, gn.Y/C,FBAS,DVI-11394/FireWire. Gniazdo mikrofonowe. Sterowanie funkcjami: balans bieli, zamrożenie obrazu, zmiana warunków oświetlenia dla obrazu pełnego i okrągłego, elektroniczne rozjaśnianie, kontrast, . Menu wyświetlane na ekranie. Kompatybilny z oprogramowaniem DiVAS. Możliwość podłączenia sterownika nożnego i klawiatury alfanumerycznej, rok zakupu 2015.

1. Wymagania w zakresie warunków i okresu gwarancji, szkolenia, instalacji, napraw zostały określone w dokumencie „Wymagania techniczne i funkcjonalne elementów zestawu laparoskopowego XION” stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. **Terminy realizacji zamówienia:**

do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

1. **Miejsce dostawy i instalacji urządzeń zestawu laparoskopowego:**

− Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

1. **Warunki i terminy płatności:**

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia - do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury z załączonym i podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy i instalacji elementów zestawu laparoskopowego XION, przeprowadzenia szkolenia i przekazania instrukcji obsługi oraz paszportów technicznych urządzeń.

1. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

Najniższa cena - 100%.

**Cena oferty musi zawierać rabat wynikający z nieodpłatnego przekazania sprzętu dla Wykonawcy.**

1. **Sposób przygotowania oferty:**
2. Do oferty należy dołączyć:

-wypełniony Formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania ofertowego,

-dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia,

-certyfikaty CE oferowanych elementów zestawu laparoskopowego,

-oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne będące przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy:

-instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,

-gwarancje,

-paszporty techniczne.

1. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia należy złożyć na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 329

**do dnia 14.07.2017 r. do godz. 1400.**

1. Projekt umowy na **dostawę i instalację kamery laparoskopowej, monitora medycznego, optyki laparoskopowej do zestawu laparoskopowego XION** stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2. **Dodatkowych informacji udziela:**

-w sprawach merytorycznych Piotr Szyman – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - e.mail: zamówienia.publiczne@zozlw.pl.

-w sprawach proceduralnych Maria Mielniczek, tel. 89 767 75 10, e.mail. zamówienia.publiczne@zozlw.pl.

Pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego: [www.zozlw.pl](http://www.zozlw.pl), w zakładce zamówienia publiczne, najpóźniej do dnia 12.07.17, do godz. 15.00.

1. **Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie - bez podania przyczyny.**

**Dyrektor ds. Lecznictwa**

**Piotr Szyman**