## Zad 1
Zadanie 1 IGŁY, STRZYKAWKI, PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA, PRZEDŁUŻACZE DO POMP.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Igły sterylne j.u.- wymagane jest pochodzenie od jednego producenta
a | Igła j.u. 0,5 x 25 mm a’100 szt. | Op. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Igła j.u. 0,6 x 30 mm a’100 szt. | Op. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Igła j.u. 0,7 x 30 mm a’100 szt. | Op. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Igła j.u. 0,8 x 40 mm a‘100szt. | Op. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Igła j.u. 0,9 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Igła j.u. 1,1 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 335 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Igła j.u. 1,2 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 385 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawka j.u. korpus wykonany z polipropylenu PP , tołk z polietylenu PE, kontrastujacy umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku; strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę; stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. Położenie stożka : strzykawka 2 ml centrycznie 5ml, 10ml i 20ml koncentrycznie. Kryza na korpusie strzykawki uniemożliwia przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem. Strzykawki jałowe, apirogenne, nietoksyczne .
a | Strzykawka j.u. 2ml , skala do 3ml a’100 szt. | Op. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
b | Strzykawka j.u. 5ml , skala do 6ml a’100 szt. | Op. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
c | Strzykawka j.u. 10ml , skala do 12ml a’100 szt. | Op. | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
d | Strzykawka j.u. 20ml , skala do 24ml a’100 szt. | Op. | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
3 | Strzykawka j.u. 50 ml Luer – Lock do pompy infuzyjnej, posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawek z dedykowanymi pompami : Kwapisz i Ascor | szt. | 1190 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
4 | Strzykawka j.u. 50 ml bursztynowa Luer – Lock do pompy infuzyjnej, posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawek z dedykowanymi pompami: Kwapisz i Ascor. | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
5 | Strzykawka j.u. cewnikowa 50 ml , skala dwustronna do 60 ml | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka j.u. Żaneta 100ml, wyposażona skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka. | Szt.. | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka j.u. 100 ml z końcówką ściętą pod kątem około 45°łącznikiem Luer | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka insulinowa 1 ml /40j.m. z igłą 0,4x 13 mm jałowa niepirogenna | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Przyrząd bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC , filtr płynu o średnicy oczek, 15 µm pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem, zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem końcówka Luer-Lock, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego PVC, filtr płynu o średnicy oczek 200µm , z pompką w kształcie cylindra, pakowane pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 720 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych, bursztynowy , dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych,wolny od obecności ftalanów, dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 2
Zadanie 2 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa , filtr płynu o średnicy oczek, 15 µm pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 21500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 szt
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika dodatkowej iniekcji j.u., wolny od obecności ftalanów, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa wykonana , filtr płynu o średnicy oczek, 15 µm pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Przyrządy będą oceniane przez Zamawiającego .Weryfikacja obejmie następujące paramenty :1.płynna regulacja z dobrym dociskiem zacisku rolkowego 2.elastyczna komora kroplowa 3. brak zanieczyszczeń w komorze kroplowej 4.łatwośc wbijania igły biorczej w porty butelek/worków płynów infuzyjnych 5.szczelnośc zestawu w trakcie przetaczania płynów infuzyjnych.
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 3
Zadanie 3 Plastry do kaniul i do wkłuć centralnych
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny do mocowania kaniul 6 x 8 cm x 100 szt. | Op. | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 szt
2 | Jałowy opatrunek do mocowania wkłuć centralnych 10x12 cm Opatrunek przezroczysty , foliowy z ramką , klej bez lateksu. Opatrunek wodoodporny i nieprzepuszczalny dla cieczy , bakterii i wirusów. Możliwość utrzymania opatrunku na skórze do 5 dni zgodnie z zaleceniami producenta | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 4
Zadanie 4 Cewnik Nelatona , Foley’a ,Tiemanna , do karmienia niemowląt, zgłębniki .
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Cewnik Foley‘a j.u.dwudrożny, silikonowany zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Podwójnie pakowany wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy sterylny.
a | Rozmiar 8 Ch-10 Ch | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 12 Ch-24 Ch | Szt. | 1040 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik Nelaton’a opakowanie pojedyncze folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76°ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona”,konektor półprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar 8 Ch-20 Ch | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt 8 CH i 1 szt 16 Ch
3 | Cewnik urologiczny Tiemann wykonany z PCW o twardości ok. 76° ShA powierzchnia satynowa (”zmrożona) j.u. jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
a | Rozmiar Ch 10-Ch 18 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 20-2Ch26 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zgłębnik żołądkowy j.u. ,jałowy z końcówką atraumatyczną i otworami bocznymi, zakończenie zamknięte i zaoblone , cyfrowa podziałka głębokości , wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76˚ ShA,konektor półprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika ,z zatyczką i wkładką redukcyjną Luer
a | Rozmiar 12 Ch długość 80 cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 14 Ch długość 80 cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar 18 Ch długość min 80 cm | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
d | Rozmiar 20 Ch długość min 80 cm | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik do karmienia niemowląt j.u. 8 CH wykonany z PCW o jakości medycznej i tweardości 76 ShA,powierzchnia satynowana , sterylozowane EO , kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnik a, znacznik głębokości lub skala | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 5
Zadanie 5 Cewnik Kher, cewnik Pezzer,cewnik Dufour, dreny brzuszne.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Dren Kehr wykonany z lateksu, kałczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany języku polskim.
a | Rozmiar Ch 12 długość ramion 30/13 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 14 długość ramion 50/16 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar Ch 16 długość ramion 50/16 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rozmiar Ch 18 długość ramion 50/16 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny z lateksu Pezzer, twardość ok. 35° ShA , w odcinku dystalnym dwa otwory i opakowania folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar Ch 26 -34 Ch | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 34 Ch długość min 100 cm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik urologiczny Dufour powierzchnia satynowa (”zmrożona) j.u. jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
a | Rozmiar Ch 18-Ch24 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren brzuszny długość 40 cm pięć otworów bocznych , sterylny
a | Rozmiar 26 Ch -34 Ch | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 6
Zadanie 6 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych , do tlenu , maski do tlenu,rurki ustno-gardłowe
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych centralnym otworem o atraumatycznych brzegach I dwoma otworami bocznym , prosty, powierzchnia satynowa zmrożona wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76° ShA +/- 4° ,konektor półprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika ,w środku oringi uszczelniające, pakowane pojedynczo folia-papier , opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar 14 CH 60 cm | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 16 CH 60 cm | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar 18 Ch 60 cm | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych j.u. sterylny , wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° i 81° ShA , przewód tlenowy nie załamujący się ,długość 2100 cm,pakowany w rękaw papierowo-foliowy lub foliowy , na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków wymogi patrz punkt 2 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Maska j.u. do podawania tlenu przez nos z rurką dla dorosłych rozmiar S-L | Szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
5 | Maska j.u. do podawania tlenu przez nos z rurką dla dzieci | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska tlenowa j.u. z rezerwuarem dla dorosłych | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Maska tlenowa j.u. z rezerwuarem dla dzieci | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Maska tlenowa j.u. z nebulizatorem dla dzieci | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos , długość 210 cm | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a wykonana z PCW , barwny kod wkładek , gładko zaokrąglone krawędzie ,blokada przeciwzagryzieniu , pojedynczo pakowane j.u. Cały asortyment musi pochodzić od jednego producenta
a | Rozmiar nr 4/11 cm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar nr 3/10 cm | Szt. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
c | Rozmiar nr 2/9 cm | Szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rozmiar nr 2/8 cm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Rozmiar nr 1/7 cm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Rozmiar nr 0/6cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
g | Rozmiar nr 00/5 cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
h | Rozmiar nr 000/3 cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 7
Zadanie 7 Kaniule, koreczki, kraniki
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Koreczki do kaniul Luer-Lock zamykajace światło kaniuli i posiadające trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka | Szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny Luer –Lock wyposażony w trójramienne pokrętło , zapewniające równomierny przepływ | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego teflonu FEP , wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 33 ml /min | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 szt
b | Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 57 ml/min | Szt. | 8200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 szt
c | Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 90 ml/min | Szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 szt
d | Rozmiar 17 G 1,5 x 45 mm przepływ 130 ml/min | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Rozmiar 14 G 2,2 x 45 mm przepływ 290 ml/min | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu PUR, bez portu bocznego ,wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 26 G 0,6 x 19 mm przepływ10 ml/ min | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 szt
b | Rozmiar 24 G 0,7 x 19 mm przeływ 13 ml /min | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 8
Zadanie 8 Rurki intubacyjne, ustno-gardłowe, filtry
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane ,o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odydania , otwór marphy`ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki;linia RTG na całej długości rurki,znacznik głębokości;opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki
a | Rozmiar nr 2,5- 4,5 | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane , o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania , z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn ;otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach ;gładkie zakończenie rurki ;linia RTG na całej długości rurki ; znacznik głębokości ; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki muszą posiadać mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podltlenku azotu.
a | Rozmiar nr 5 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar nr 5,5 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar nr 6 | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rozmiar nr 6,5 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Rozmiar nr 7 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Rozmiar nr 7,5 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Rozmiar nr 8 | Szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
h | Rozmiar nr 8,5 | Szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
i | Rozmiar nr 9 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym fi 7-fi 9 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr oddechowy ,mechaniczny , bakteryjno –wirusowy j.u. ,sterylny skuteczność filtracji bakteryjnej 99,99999% i wirusowej 99,997% , hydrofobowy , membranowy , objętość oddechowa 150-1200 ml , dopuszczona do stosowania u dorosłych i u dzieci , z możliwością monitorowania poziomu CO 2 | Szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci j.u. dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nasadka z przewodem do pozycji nr 6 |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji ,elastyczna z wygiętym końcem ; 15 CH długość 60 cm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Linie do kapnografu , sterylna , końcówka męsko/męska | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 9
Zadanie 9 Przedłużenie giętkie j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku ( z kolankiem) 22F/nieruchomy kominek 15F/22 M | Szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 10
Zadanie 10 Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku z mankietem wykonane z materiału pozwalającego na sterylizację w autoklawie do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji .W komplecie pierścień mocujący.
a | Rozmiar 0 dla noworodków | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 1 dla niemowląt | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar 2 dla małych dzieci | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rozmiar 3 dla dużych dzieci | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Rozmiar 4 dla dorosłych | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Rozmiar 5 dla dużych dorosłych | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
ROZMIAR 0 BEZ KOŁNIERZA

## Zad 11
Zadanie 11 Rurki krtaniowe j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Rurka krtaniowa LTD nr 2 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka krtaniowa LTD nr 3 | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka krtaniowa LTD nr 4 | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 12
Zadanie 12 Wyroby różne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Szyny do palców 230 x 13 mm | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szyny do palców 460 x 18 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ostrze chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali karbonowej sterylnej j.u., pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki łatwo otwieralne ,na ostrzu wygrawerowane numer ostrza i nazwa producenta ; na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1 wymagany jest nadruk nr serii i daty ważności na każdej saszetce.
a | Rozmiar nr 11-24 x 100 szt. | Op. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 l z okrągłym dnem | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 l spłaszczony | Szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik do zużytych igieł 2 l | Szt. | 620 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szpatułka drewniana x 100 szt. | Op. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nabój gazowy do sterylizacji tlenkiem etylenu 134 g typ 4-134 Oferent musi określić w jaki sposób będzie rozwiązany problem zwrotów opakowań zużytych ( Kaucja ) | Fl. | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Opaski do identyfikacji dla dzieci i dorosłych z etykietami x 100 szt. | Op. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik sterylny typu Redon 200 ml | Szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Dreny do pojemników Redon,długość 70 cm, muszą być kompatybilne z w/w pozycją; nie dopuszczamy drenów zwiniętych w opakowaniu
a | Rozmiar 12 F/70 cm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 14 F/70 cm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar 16 F/70 cm | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
d | Rozmiar 18 F/70 cm | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wieszaki do worków na mocz | Szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Osłona na przewody do laparoskopu 300 x 16 sterylna | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
14 | Kieliszek do podawnia leków 25 ml z podziałką x 75 szt. | Op. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Worek na zwłoki (czarny) zamykany na zamek błyskawiczny | Szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Staza automatyczna | Szt. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Stetoskop dwustronny | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Zestaw położniczy typ OB-Kit | 1 zest. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Golarka j.u. z podwójnym ostrzem | Szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pojemnik na wymiociny z kołnierzem | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pasta Every 160g | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 13
Zadanie 13 Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Flocare PEG SET – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Części składowe: A. Poliuretanowy stożkowy łącznik Ch 10 (czarny), Ch 14 (zielony), Ch 18 (czerwony) B. Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z pasmem znacznika widoczny m w badaniu RTG z nadrukowanym rozmiarem (jak wyżej) C. Zacisk do regulacji przepływu D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca zgłębnik zestawu przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety F. Silikonowa płytka zewnętrzna wolne od DEHP , sterylne Rozmiar Ch 18/40 | Szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Sprzęt musi byś kompatybilny z żywieniem dojelitowym firmy NUTRICIA

## Zad 14
Zadanie 14 Elektrody do czasowej stymulacji serca i introduktory.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Elektroda j.u do czasowej stymulacji serca , zagięta ,sterylna, apirogenna, nietoksyczna, wykonana ze specjalnego biokompatybilnego materiału dającego dobry kontrast w zobrazowaniu RTG rozmiar 7 CH | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Introduktor j.u. kompatybilny do pozycji 1 rozmiar 7 CH | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 15
Zadanie 15 Elektrody j.u
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Elektroda j.u. na bazie pianki z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl żel stały 45 x 42 mm owalna pianka polietylenowa , | Op x 50 szt | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda j.u. na bazie pianki z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl żel stał 55x40 mm , pianka polietylenowa do wykonywania badania Holtera,ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań(kabel podczas badań nie zmienia położenia) | Op x 50 szt | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 16
Zadanie 16 Elektrody w.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Elektrody EKG wielorazowego użytku przyssawkowe ø 24 mm , z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda EKG wielorazowego użytku kończynowa klamrowa z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl umieszczony blisko brzegów klamry,elektroda musi mieć kształt i wielkość umożliwiające przeprowadzenie badania u osoby otyłej | Komplet a` 4 szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 17
Zadanie 17 Taśmy i siatki do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z 100% polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,01 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, grubość 0,52mm, (+/-1mm) gramatura 42,74g/m², wielkości porów nie więcej jak 1,14x1,27mm, krawędzie taśmy zakończone atraumatycznymi pętelkami, taśma w plastikowej osłonie. | 45x1,2cm | Szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Siatka wykonana z polipropylenu z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm (tolerancja +/-1mm), gramatura 27,5g/m² (tolerancja +/-1g/m²) | 5x7cm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
W celu weryfikacji parametrów oferowanych produktów proszę załączyć karty techniczne wyrobów.

## Zad 18
Zadanie 18 Siatki do przepuklin.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | Rozmiar | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Siatka lekka do zaopatrowywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość nici 0,39mm (tolerancja +/-1mm), gramatura 50g/m2 ( tolerancja +/- 1%) | 5 x 10 cm | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
2 | Siatka lekka do zaopatrowywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość nici 0,39mm (tolerancja +-1mm), gramatura 50g/m2 ( tolerancja +- 1%) | 10 x 15 cm | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gotowy zestaw do metody Valentiego składający się z siatki w rozmiarze 6x11cm i 5x6cm, grubość nici 0,14mm, grubość siatki 0,47mm | 6x11cm+5x6cm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Siatka owalna, kompozytowa wewnątrzotrzewnowa grubość 0,5mm, dwustronna, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjna, w części centalnej oznaczona kierunkami świata West, East, North, South. | owal fi 15cm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
W celu weryfikacji parametrów oferowanych produktów proszę załączyć karty techniczne wyrobów.
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Wykonawcy, którzy w ramach umów przetargowych dostarczają asortymwnt wymieniony w w/w zadaniu, nie muszą dostarczać próbek asortymentu, o ile będzie on posiadł ten sam numer katalogowy. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o dopisanie w kolumnie "BEZZWROTNE PRÓBKI"-"próbka u Zamawiającego"

## Zad 19
Zadanie 19 Płyn przeciwmgielny do optyk laparoskopowych jałowy j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Płyn anty-mgielny zapobiegający zaparowaniu , niezawierający alkoholu | FL | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 20
Zadanie 20 Cewnik do HSG, zestaw do cytostomii
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Cewnik do HSG sterylny, j.u. ,do zastosowania w histerosonografii oraz histerosalpingografii, rozmiar cewnika 8 F;kateter składa się z cewnika, z umieszczonym na końcu silikonowym balonem uszczelniającym o pojemności 2ml, oraz z trzech łączników: łącznik z odkształcalnym mandrynem- aby ułatwić wprowadzanie katetera, łącznik służący do wprowadzenia kontrastu, oraz łącznik do napełnienia balonu z zaworem zamykającym koniec łącznika | Szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
2 | Zestaw do cystostomii 12 F Zestaw musi zawierać :katater typu Pigtail , igła rozrywalna , kołnierz mocujący , strzykawka 10 ml , skalpel , opaska. | Szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Katater do szynowania jelit trzykanałowy Średnica katetera 22F, długość 300 cm. Objętość balonu napełnionego powietrzem 15 ml | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Wykonawcy, którzy w ramach umów przetargowych dostarczają asortymwnt wymieniony w w/w zadaniu, nie muszą dostarczać próbek asortymentu, o ile będzie on posiadł ten sam numer katalogowy. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o dopisanie w kolumnie "BEZZWROTNE PRÓBKI"-"próbka u Zamawiającego"

## Zad 21
Zadanie 21 Cewniki do kaniulacji dużych naczyń i igły do znieczulenia podpajęczynówkowego
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera . Zestaw musi posiadać: 1.Ostrą igłę punkcyjną, cienkościenną 18 G/7 cm; 2. Dilatator 7 F;3.Prowadnik w osłonce umożliwiający jednoręczne wprowadzenie , z jedną końcówką miękką typ'J' i druga miękką prostą, rozmiar 0,038"/60 cm; 4.Katater 7F 20 cm wykonany z poliuretanu( apirogennego,nietrobogennego,mięknącego w temeraturze ciała) z kontrastem RTG i i podziałką umozliwiającą ocenę głębokości wprowadzenia.Elementy katatera połączone przez stopienie.Końcówka katatera miękka zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połaczeń LL, ze skrzydełkami mocującymi.Podwójne mocowanie cewnika do skóry ; 5.Skalpel; 6. Strzykawka 10 ml z przezroczystym cylindrem i zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem tłoka.Całość zabezpieczona przed przypadkowym wypadnięciem.Sterylna.
a | Jedoświatłowy | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Dwuświatłowy | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
c | Trzyświatłowy | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 22 G x 90 mm.Igły muszą posiadać przezźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 24 G x 90 mm z igła prowadzącą 20G x 38 mm.Igły muszą posiadać przezźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 26 G x 90 mm z igła prowadzącą 20 G x 38 mm.Igły muszą posiadać przezźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 27 G x 90 mm z igła prowadzącą 22G x 38 mm.Igły muszą posiadać przezźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
6 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 27 G x 120 mm z igła prowadzącą 22G x 38 mm.Igły muszą posiadać przezźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
7 | Igła standard 26 G 130 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Wykonawcy, którzy w ramach umów przetargowych dostarczają asortymwnt wymieniony w w/w zadaniu, nie muszą dostarczać próbek asortymentu, o ile będzie on posiadł ten sam numer katalogowy. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o dopisanie w kolumnie "BEZZWROTNE PRÓBKI"-"próbka u Zamawiającego"

## Zad 22
Zadanie 22 Worki na mocz, kanki, zestawy do lewatyw, fartuchy, maski i inne .
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Woreczki do pobierania moczu u niemowląt wykonane PE oraz przylepca akrylowego z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (dziewczynka ),sterylny | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu u niemowląt wykonane PE oraz przylepca akrylowego z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopiec),sterylny | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek do zbiórki moczu z zaworem typu T , z podziałką , z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezwzrotną , sterylny | Szt. | 2450 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kanka doodbytnicza 16 Ch 200 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kanka doodbytnicza 24 Ch 250 mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do lewatywy j.u.sterylny | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką do kału | Szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rurka sigmoidoskopowa 20 x 25 cm | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska chirurgiczna z włókniny 3-warstwowa j. u. z trokami x 50 szt | Op. | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Maska chirurgiczna z włókniny 3-warstwowa j. u. z gumkami x 50 szt | Op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Fartuch foliowy | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ochraniacze foliowe na buty x 100 szt. | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Koc ratunkowy/ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 210 x 160 cm | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Worek stomijny otwarty , samoprzylepny , przeznaczony zarówno dla pacjentów z kolostomią jak ileostomią , pokryty od spodniej częsci fizeliną , wykonany z folii nieprzepuszczającej zapachy. | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
15 | Sonda Seng-Stakena Ch 21 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 23
Zadanie 23 Żel do USG papier do EKG, USG, KTG.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Żel do USG biały 0,5 l | Szt. | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Żel do EKG 0,25 l | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier do EKG 112x 25 | Szt. | 330 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Papier do defibrylatora Life Pack 12 | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Papier do USG wysoka czułość typ Mitsubishi K65 HM | Szt. | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Wykonawcy, którzy w ramach umów przetargowych dostarczają asortymwnt wymieniony w w/w zadaniu, nie muszą dostarczać próbek asortymentu, o ile będzie on posiadł ten sam numer katalogowy. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o dopisanie w kolumnie "BEZZWROTNE PRÓBKI"-"próbka u Zamawiającego"

## Zad 24
Zadanie 24 Folie operacyjne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Folia operacyjna sterylna : Bardzo cienka i przezroczysta; O wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej; Właściwa przylepność, którą zapewnia hypoalergiczny klej akrylowy; Rozciągliwa i elastyczna , antystatyczna, matowa i niepalna
a | Rozmiar 15 x 28 cm powierzchnia przylepna 15 x 21 cm | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 30 x 28 cm powierzchnia przylepna 30 x 21 cm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
c | Rozmiar 45 x 28 cm powierzchnia przylepna 45 x 21 cm | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rozmiar 40 x 42 cm powierzchnia przylepna 40 36 cm | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Wykonawcy, którzy w ramach umów przetargowych dostarczają asortymwnt wymieniony w w/w zadaniu, nie muszą dostarczać próbek asortymentu, o ile będzie on posiadł ten sam numer katalogowy. W takiej sytuacji Zamawiający prosi o dopisanie w kolumnie "BEZZWROTNE PRÓBKI"-"próbka u Zamawiającego"

## Zad 25
Zadanie 25 Rękawy i testy do sterylizacji
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu wykonany z folii min. pięciowarstwowej , bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny , kierunek otwierania od strony papieru , wskaźnik procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii, Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim.Napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania , gramatura min 60 g / m 2. Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawah były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji. Rękaw musi spełniać normę EN-PN 868 Należy przedstawić potwierdzenie zgodności certyfikatów wykonane przez niezależną jednostkę notyfikującą . Na rękawie umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Rękaw zgodny z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Opakowanie rolka 200 mb
a | Rękaw foliowo-papierowy 7,5 cm/200m | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rękaw foliowo-papierowy 10 cm/200m | Szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rękaw foliowo-papierowy 15 cm/200m | Szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Rękaw foliowo-papierowy 20 cm/200m | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Rękaw foliowo-papierowy 25 cm/200m | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Rękaw foliowo-papierowy 30 cm/200m | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
g | Rękaw foliowo-papierowy 42 cm/200m | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier krepowany dwukolorowy SPC 100 x 100 cm ‘a 250 szt. Do sterylizacji parą wodną gramatura 60 g /m2.Papier musi spełniać normę EN-PN 868 i ISO 11607. Należy przedstawić potwierdzenie zgodności certyfikatów wykonane przez niezależną jednostkę notyfikującą. | Op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 26
Zadanie 26 Testy do sterylizacji
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Test biologiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu x 100 szt. Muszą spełniać normy ISO 11138 i PE-EN 866 | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji tlenkiem etylenu musi spełniać normy ISO 11140 i PE-EN 867 klasa I | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 19 mm x 50 m musi spełniać normy ISO 11140 i PE-EN 867 klasa I | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna ‘a 500 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa IV | Op. | 74 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji tlenkiem etylenu ‘a 500 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa IV | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Test Bowie & Dick pakiet Testy muszą spełniać normy EN ISO 11140-4 i EN 867-4, klasa 2 | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna ‘a 100 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa V | Op. | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji tlenkiem etylenu ‘a 500 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa V | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Test kontroli zgrzewu -z przeznaczeniem do codziennej kontroli pracy zgrzewarki do opakowań przeznaczonych do sterylizacji para wodną i tlenkiem etylenu. ā 250 szt. | Op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Etykiety dwukrotnie przylepne bez wskażnika sterylizacji x 750 szt. Kompatybilne z etykietownicą SP Medikal 603.003.0001 | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Osłonki silikonowe w.u. na ostre narzędzia chirurgiczne x 100 szt (różny kształt) | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 27
Zadanie 27 Ładunki do staplerów wielorazowego użytku i staplery j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku 55 mm 3,5 | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku 55 mm 4,8 | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką i automatycznym dociskiem 28 lub31 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dzierżawa staplera wielorazowego użytku | Miesiąc
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 28
Zadanie 28 System do odsysania , zestaw do drenażu klatki piersiowej , zestaw do punkcji opłucnej i jamy otrzewnowej
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej j.u.,jałowy, dwubutlowy : Butla pojemność. 3000 ml plastik , butle wyposażone skalę pojemnościową i centymetrową ; butla kolekcyjna wyskalowana co 100 ml (możliwość wymiany po jej napełnieniu butle złączone szerokim mostkiem zapewniającym stabilizację zestawu, zestaw zawiera króciec regulacji siły ssania , dren w kierunku pacjenta zakończony łącznikiem schodkowym z portem membranowym do pobierania próbek wydzieliny , dren ten ma wzmocnioną nakładkę spiralną zabezpieczającą przed załamywaniem, uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
a | Butle wymienne do pozycji nr 1 patrz opis | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw bezpieczny do punkcji opłucnej i jamy otrzewnowej ; Igła Veresa 14 g 120 /150 mm worek pojemność 2000 ml z kranikiem spustowym, strzykawka 60 ml Luer-Lock dren o ddługość 130 cm zakończony końcówką Luer-Lock | Szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | System do odsysania musi być kompatybilny z posiadanym oprzyrządowaniem Serres
a | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml przezroczysty , wyskalowany ,kształt płaski , wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, króciec schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamania przy zmianie wkładu , możliwość mycia mechanicznego oraz sterylizacji | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml przezroczysty , wyskalowany ,wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, króciec schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamania przy zmianie wkładu , możliwość mycia mechanicznego oraz sterylizacji | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Wkłady workowe j.u wymienne 1l Wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczające źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( kierunku pacjenta ) pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu, króciec przyłączeniowy kątowy , schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamywania drenu , wymiana bez konieczności odłączania próżni, uszczelnienie automatyczne po uruchomieniu ssania | Szt. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
d | Wkłady workowe j.u wymienne 2l Wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczające źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( kierunku pacjenta ) pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu, króciec przyłączeniowy kątowy , schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamywania drenu , wymiana bez konieczności odłączania próżni, uszczelnienie automatyczne po uruchomieniu ssania | Szt. | 552 |  | 0 |  | 0 | 0
e | Łącznik kątowy do poz a | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
f | Dreny 2 m śr. wew. 7 mm łącznik żeński + łącznik do cewnika | Szt. | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
j | Dreny 3 m śr. wew. 7 mm łącznik żeński + łącznik do cewnika | Szt. | 390 |  | 0 |  | 0 | 0
k | Łącznik prosty schodkowy | Szt | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
l | Mocowanie na ścianie aluminiowe | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
m | Mocowanie do szyny Modura | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
n | Uchwyt mocujący do blatu stołu | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Klipsy tytanowe do laparoskopii x 6 szt.Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą Hemoclip plus. | op | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 29
Zadanie 29 Układy oddechowe do aparatu do znieczulena typ FABIUS, pułapka wodna, układ rur do respiratora Savina
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do apartu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem. | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Układ rur jednorazowego użytku oddechowych do respiratora Savina | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pułapka wodna do aparatu do znieczulena typ FABIUS typ 6872130 | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitorowaniem to : 2 rury dług.1,5m, 1 rura dług. min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem.

## Zad 30
Zadanie 30 Worki do upustu krwi
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Pojemnik do pobierania krwi z igłą biorczą zawierający antykoagulant CPDA-1;dren biorczy z portem | Szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 31
Zadanie 31 Ustniki do alkomatu ALCO-SENSOR 4
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Ustnik do alkomatu ALCO-SENSOR 4 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | częstotliwość | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 32
Zadanie 32 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Ustniki do alkomatu Alcotest 7410 plus | Szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | częstotliwość | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 33
Zadanie 33 Protezy przełyku, dróg żółciowych, dwunastnicze, jelitowe.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Proteza dróg żółciowych ,wykonana z PE , prosta perforowana, 4 otwory na jednym i dwa na drugim końcu ,po jednym listku na każdym końcu , widoczna w RTG
a | Rozmiar FR 7-8,5 i długość 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cm | Szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stenty proksymalne przełyku, wykonane z nitinolu,uwalniane od końca proksymalnego i dystalnego, pokryte częściowo silikonem uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu, z niepokrytymi końcami zapewniajacymi fiksację, posiadajace markery RTG, pozwalające określić położenie stentu po jego pełnym rozprężęniu.
a | Rozmiar średnica 20-24 długość 80-140 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych , wykonane z nitinolu , wykonane z pojedynczego drutu , z markerami RTG umożliwiajacymi dokładne określenie położenia protezy po rozprężeniu .Fabrycznie zamontowana na giętkim zestawie prowadzącym , gotowym do implantacji po wyjęciu z opakowania .(Aplikator dł.180 cm średnica F 8-9, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" )
a | Powlekane/niepowlekane długość 40 mm -100 mm , średnica po rozprężeniu 10 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Protezy samorozprężalne dwunastnicze,niepokrywane ,wykonane z nitinolu,wykonane z pojedynczego drutu,z markerami RTG umożliwiającymi dokładne określenie położenia protezy po rozprężęniu.Fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie prowadzącym, gotowym do implantacjipo wyjęciu z opakowania.Aplikator :długość 210 cm,średnica Fr 10,kompatybilnez prowadnikiem 0,035̕
a | Rozmiar :długość 60-100 mm,średnica po rozprężęniu 20 mm,średnica kielichów 24 mm | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Protezy samorozprężalne jelitowe, niepokrywane, wykonane z nitinolu , wykonane z pojedynczego drutu, z markerami RTG umożliwiającymi dokładne określenie położenia protezy po rozpręzeniu.Fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie prowadzącym, gotowym do implantacji po wyjęciu z opakowania.(Aplikator : długośc 230 cm, srednica FR 10, kompatybilne z prowadnikiem 0,035")
a | Rozmiar : długość 80 ,100 lub 120 mm , średnica po rozprężęniu 20 mm , średnica kielichów 24 mm, średnica po rozprężęniu 22 mm , średnica kielichów 26 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 34
Zadanie 34 Aplikator do pobierania płynów z butelek oraz kranik trójdrożny z drenem
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Aplikator do wielokrotnego pobierania płynu z butelek z filtrem 0,45 µm z korkiem zamykającym , zastawką zabezpieczającą przed wylewaniem płynu | Szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
2 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm z indykatorem położenia | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
3 | Nakłuwacz palca automatyczny igła 21 G głębokość nakłucia 2,4 mm | Szt. | 9200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
4 | Zestaw infuzyjny Terumo -Igła motylkowa 0,7 x 19 mm z drenem zalecanye do krótkich wlewów, igła łatwa do wprowadzenia, elastyczne skrzydełka zapewniają lepszy uchwyt i ułatwiają mocowanie. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 35
Zadanie 35 Końcówki do odsysania pola operacyjnego.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowa, końcówka standard prosta wykonana z twardego PCW o jakości medycznej,zakończonie atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren 25Ch /2100mm z zabezpieczeniem antyzgięciowym (podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie. Pojedynczo pakowane | Szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą zakończonie atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren z zabezpieczeniem antyzgięciowym(podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm. Pojedynczo pakowane . | Szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 36
Zadanie 36 Osłonki j.u. do Liga sure
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 23 cm, z przewodem, kompaktybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure, aktywacja nożna typu LS3091 | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 37
Zadanie 37 Akcesoria endoskopowe do ECPW
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Papilotom typu OK 1052230DL | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papilotom typu OK 11018N-DL | SZt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prowadnik nitinolowy w.u.z giętką końcówka typu21535400 | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Balon do ektrsakcji 3-kanałowy śr.9/13/16 mm typu N135030OPRO | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Balon poszerzający do dróg żółciowych typ 2000105 | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Balon poszerzający do przełyku typu 3411680 | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Olej silikonwy 50 ml | Fl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kleszcze biopsyjne owalne kubełkowe typu K0222V-G | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kleszcze biopsyjne z igłą owalne kubełkowe typu K0222VD-B | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Koszyk Dormia typu 160225 GW | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pętla do polipektomii asymetryczna typumOK3122-G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pętala do polipektomii owalna typu OK342216-g | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ustnik do endoskopu wielorazowego użytku | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Popychacz wielorazowy Fr. 8,5/180 typu 20008001 | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku ,6-gumkowy typu MBL-01-06 | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Wszystkie akcesoria muszą być kompatybilne z duodenoskopem firmy PENTAX

## Zad 38
Zadanie 38 Wyroby z włókniny,podkład nieprzemakalny
LP | NAZWA | OPIS WYROBU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Poszwa na koc j.u. | Poszwa na koc z włókniny rozmiar 160 x 210 cm | SZT | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
2 | Podkład nieprzemakalny j.u. | Podkład nieprzemakalny 2-warstwowy 150 x 210 cmPODKŁAD NIEPRZEMAKALNY 2-WARSTWOWY 150 X 210 CM | SZT | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
3 | Spodenki do kolonoskopii | ( GRAMATURA WŁÓKNINY min 35g/m² )Rozmiar L-XL | Szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
4 | Czepek damski j.u. | Czepek damski, włókninowy , typu beret ā 100 szt. | Op | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Czepek męski j.u. | Czepek męski wiązany wykonany z włókniny ā 100 szt. | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fartuch j.u. | Fartuch z włókniny, mankiety wykończone ściągaczem,wiązany z tyłu | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Koszula pacjenta j.u. | Koszula pacjenta j.u., z krótkimi rękawami wiązana na troki na szyi i w talii, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33g/m².Wymiary 110 x 140 cm. | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 szt
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 39
Zadanie 39 Aspirator ssący do biposji endometrium
LP | NAZWA | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Aspirator ssący do biposji endometrium-probet | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 40
Zadanie 40 Sprzęt j.u. ginekologiczny
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Pałeczki do pobierania wymazów w probówkach z podłożem transportowym Amies j.u. sterylne | Szt. | 520 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Osłona na głowicę USG EV nawilżona x 144 szt. | Op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (wachlarz) x 100 szt | Op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (prosta) x 100 szt | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wziernik ginekologiczny rozmiar XS , sterylny | Szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wziernik ginekologiczny rozmiar M , sterylny | Szt. | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Cytofix płyn do utrwalania 150 ml | Fl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu 72,6 x 25.4 mm x 50 szt | OP. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Spódniczki do badań ginekologicznych j.u. | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Klapki j.u. | Para | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 41
Zadanie 41 Podkłady medyczne j.u.
LP | OPIS PRODUKTU | OPIS | ROZMIAR | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Podkład 3-warstwowy ochronny. | Podkład medyczny, ochronny, dwie warsty bibuły i jedna wartswa folii. Bibuła o gramaturze 36+/- 0,10 g/m² i minimalnej chłonności 160g/m². Folia o grubości 22+/- 2 µm. | Szerokość 51 cm , perforacja co 50 cm. Długość 40 m. | Szt | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podkład 2-warstwowy bibułowy | Podkład medyczny 2-warstwowy . Bibuła o gramaturze 36+/- 0,10 g/m² i minimalnej chłonności 160g/m² | Szerokość 50 cm, perforacja co 50 cm. Długość 50 m | Szt | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 42
Zadanie 42 Obłożenie do cystoskopii j.u.
Lp. | OPIS PRODUKTU | OPIS | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
| Zestaw do cystoskopii j.u. | Serweta 90 cm x 75 cm (przeznaczona pod pośladki) - 1 szt. Serweta 180 cm x 75 z otworem 20 x 10 cm (w kształcie rombu) przylepcem wokół otworu - 1 szt. Ręczniki do rąk 40 cm x 20 cm Pokrowiec na nogę 125 cm x 70 cm - 2 szt. | Szt | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Fartuch j.u. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny (spełniający wymagania normy PN-EN 13795:2011), wykonany w całości z włókniny typu SMS lu SMMS o gramaturze min. 35 g/m2Fartuch wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min 40g/m2 na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przemakaniem płynów, u góry zapinane na rzepy, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, podwójnie pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk, kolor niebieski. Rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową.Rozmiar M-XL | Szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Serwety oraz pokrowiec wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2. Spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności.

## Zad 43
Zadanie 43 Drut Prowadzący do URS
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Prowadnik stosowany jest do uzyskiwania dostępu do moczowodu w standardowych lub trudnych przypadkach wymagających precyzyjnego sterowania. Po umieszczeniu, prowadnik można stosować do ułatwienia wymiany lub wprowadzania narzędzi. Rdzeń nitinolowy umożliwia maksymalne zgięcie bez zapętlenia. Stożkowa końcowka opracowana celem uzyskania optymalnej giętkości. Dostępny ze standardowym lub sztywnym trzonem do sterowania w trudnych warunkach anatomicznych, rozprostowywania krętych moczowodow i ułatwiania wymiany lub umieszczania narzędzi. Kontrola obrotu w stosunku jeden do jednego umożliwia precyzyjne sterowanie w najtrudniejszych obszarach anatomicznych. Powłoka hydrofilna pozwala na wprowadzanie bez wysiłku. | 035"/150cm | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 44
Zadanie 44 Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodówkrótkoterminowy,wykonanego z poliuretanu.W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz. Dodatkowo musi być dołączona karta pacjenta, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 2. | cewnik 4 ; 4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm popychacz rozmiar 4-4,8 F możliwy długość 70 cm | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny,transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygycji wyposażony w łącznik LuerLock z korkiem zamykającym. | rozmiar 18 F balon 40 ml; 20 F balon 50 ml; 22F balon 60 ml; 24 F balon 70 ml; 26F balon 70 ml. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 45
Zadanie 45 Myjki j.u. do mycia pacjentów
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkamimyjącymi o naturalnym pH 5,5 ,wykonana z poliestru.Produkowana zgodnie z normami ISO 22716:2007 i Iso 9001:2008.Czystość mirobiologiczna potierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na nieobecność Pseudomonas aeruginosa,Candida albicans oraz Escherichia coli | 12 X 20CM 150 gram | Szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 46
Zadanie 46 Podwiązka pętlowa typu Endoloop
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | Podwiązka pętlowa PDSII typu Endoloop 2-0 (polidioksanon,okres wchłaniania 182-238 dni,profilpodtrzymywania tkankowego : po 14 dniach -80%,po 28 dniach -70%; po 42-dniach -60%) | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 47
Zadanie 47 Przewód do cystoskopu j.u
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE) | BBEZZWROTNA PRÓBKA
1 | Przewód do cystoskopu j.u.pojedynczy , jednokanałowa igła biorcza z osłonką, dren o średnicy 4,8 x 68 mm,komora do wytworzenia ciśnienia,regulator przepływu,łącznik stożkowy , miękka końcówka z drenu PVC. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 SZT
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Bezzwrotne próbki proszę dołączyć do oferty.

## Zad 48
Zadanie 48 Granuflexy lub opatrunki równowżne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
4 | SAMOPRZYLEPNY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY DO RAN Z MAŁYM LUB UMIARKOWANYM WYSIĘKIEM ( KOMPOZYCJA TRZECH KOLOIDÓW : KARBOKSYMETYLOCELULOZY SODOWEJ , PEKTYNY I ŻELATYNY) | GRANUFLEX | OPATRUNEK | 10 CM X 10 CM | 1 SZT. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | SAMOPRZYLEPNY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY DO RAN Z MAŁYM LUB UMIARKOWANYM WYSIĘKIEM ( KOMPOZYCJA TRZECH KOLOIDÓW : KARBOKSYMETYLOCELULOZY SODOWEJ , PEKTYNY I ŻELATYNY) | GRANUFLEX | OPATRUNEK | 20 CM X 15 CM | 1 SZT. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Zad 49
Zadanie 49 Opatrunki jałowe
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NR KATALOGOWY (O ILE ISTNIEJE)
1 | OPATRUNEK TYPU HYDROFIBER Z SOLAMI SREBRA DO RAN ZAKAŻONYCH | AQUACEL AG | OPATRUNEK | 10 CM X 10 CM | 1 SZT. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | GĄBKA ŻELATYNOWA | SURGISPON STANDARD | GĄBKA | 8 CM X 5 CM X 1 CM | 10 SZT. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | STERYLNY OPATRUNEK Z GAZY BAWEŁNIANEJ NASĄCZONEJ PARAFINĄ | JELONET | OPATRUNEK | 40 CM X 10 CM | 10 SZT. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY WYKOKONNANY ZE 100% UTLENIONEJ REGENEROWANEJ CELULOZY | SURGICEL | OPATRUNEK | 5 MC X 1,25 CM | 12 SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0