Lidzbark Warmiński, dn.22.04.2016r.

P.T. Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.270-08/ZP/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający zmienia treść

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy:

- w § 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

**„2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania”.**

- w § 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

**„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez**

**Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w**

**wysokości 8% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, z wyjątkiem wystąpienia**

**sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy”.**

- **w § 6 projektu umowy, dotychczasowy ust. 2, 3 otrzymuje numerację, odpowiednio 3,4.**

1. w rozdziale XVIII. SIWZ, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

**-„2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania”.**

1. w załączniku nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy wprowadza się następujące zmiany:

- zadanie 26, poz. 6 , dodano zapis **„Testy muszą spełniać normy ENISO 11140-4 i EN 867-4, klasa2”**

- zadanie 25 poz. 1, dodano zapis **„Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji”.**

Kierownik Zamawiającego- Dyrektor Agnieszka Lasowa