Lidzbark Warmiński 17-02-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-04/AS/16

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do postępowania przetargowego na dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych, szczepionek, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych oraz nici chirurgicznych.

Pytanie 40

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi od wewnątrz z przodu i na rękawach wzmocniony laminatem o gramaturze 38g/m2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na  fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi od wewnątrz z przodu i na rękawach wzmocniony laminatem o gramaturze 38g/m2.

Pytanie 41

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem o kroju prostym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z rękawem o kroju prostym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 42

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 6-8, 34-42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktów o gramaturze (+/-) 23 g/m2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie w w/w pozycjach  produktów o gramaturze (+/-) 23 g/m2.

Pytanie 43

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 19 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gramatury min 1750g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu gramatury min 1750g.

Pytanie 44

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 28-29 Czy Zamawiający dopuści plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 30 szt. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ i z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 45

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 25 szt. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ i z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 46

Kierujemy zapytanie do pakietu nr  32

Poz. 43 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gramatury min 2250g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu gramatury min 2250g.

Pytanie 47

Wzór umowy § 6 ust. 1 tiret pierwszy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu:

„-w wysokości 2% wartości (…)” na zapis: „-w wysokości 0,5% wartości (…)”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w par.6 ust.1 tiret pierwszy umowy.

Pytanie 48

Wzór umowy § 6 ust. 1 tiret trzeci. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu:

„-w wysokości 2% wartości (…)” na zapis: „-w wysokości 0,5% wartości (…)”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w par.6 ust.1 tiret trzeci umowy.

Pytanie 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 51 poz.8 również na długość igły 30 lub 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na długość igły 30 lub 39mm z nicią 75cm w Zadaniu 51 pozycji 8.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 51 również na igłę o krzywiźnie ½ koła z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na igłę o krzywiźnie ½ koła z nicią 75 cm, w Zadaniu 51.

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 51 pozycję 8?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 51 pozycji 8.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 51 poz.9 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na długość nici 75cm, w Zadaniu 51 pozycji 9.

Pytanie 53

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 51 pozycję 9?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 51 pozycji 9.

Pytanie 54

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 51 pozycję 10 i 11?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 51 pozycji 10 i 11.

Pytanie 55

Czy Zamawiający zrezygnuje w Zadaniu 51 z wymogu złożenia nici jednego producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu złożenia nici jednego producenta w Zadaniu 51.

Pytanie 56

Zadanie 50, poz. 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści nitki o długości 70 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza nitek o długości 70 cm. Dopuszczalna tolerancja długości nitki +/- 5 cm.

Pytanie 57

zadanie 50, poz. 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści nitki pakowane w saszetce po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza nitek pakowanych w saszetce po 5 szt.

Pytanie 58

zadanie 50, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza nitek o długości 75 cm. Dopuszczalna tolerancja długości nitki +/- 5 cm.

Pytanie 59

zadanie 50, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści nitki o długości 90 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza nitek o długości 90 cm. Dopuszczalna tolerancja długości nitki +/- 5 cm.

Pytanie 60

zadanie 50, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nitki o grubości 1 (USP), długości 75 cm wraz z igłą 70mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nitki o grubości 1 (USP), długości 75 cm wraz z igłą 70mm.

Pytanie 61

zadanie 50, poz. 19,21,22

Czy Zamawiający dopuści nitki o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza nitek o długości 90 cm. Dopuszczalna tolerancja długości nitki +/- 5 cm.

Pytanie 62

zadanie 50, poz. 20

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły o długości 70mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  igły o długości 70mm. Dopuszczalna tolerancja długości igły +/- 2 mm.

Pytanie 63

zadanie 50, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu opisanego jako pętla o długości 150 cm, z igłą 48 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu opisanego jako pętla o długości 150 cm, z igłą 48 mm.

Pytanie 64

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski i glukometry o następujących parametrach:

* rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

* paski pakowane po 50 sztuk,  posiadają powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej , wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami  (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)

* glukometr skalibrowany do osocza,

* ważność pasków testowych po otwarciu opakowania 6 miesięcy

* paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

* szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,

* temperatura przechowywania pasków min. 4ᵒC – min. 40ᵒC,

* warunki pracy glukometru 10 ᵒC - 40ᵒC

* pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); aparat posiadając czujnik objętości krwi,

* automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)

* zakres hematokrytu 20-60 %

* czas pomiaru do 7 sekund

* wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl

* możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

* posiada i spełnia normy ISO 15197 : 2013

* bateria litowa typ. CR2032 3V

* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy różnych stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,

* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ

* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania (treści SIWZ), Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 65

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego.

Pytanie 66

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga paski testowe pakowane w pojedynczej fiolce po 50 szt. , pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie  wymaga, aby paski testowe pakowane w pojedynczej fiolce po 50 szt. , pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami.

Pytanie 67

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 68

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Szpital wymaga pasków testowych współpracujących z glukometrem posiadającym podświetlany ekran?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 69

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one transportowane do szpitala w kontrolowanych warunkach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, co może się negatywnie przełożyć na dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych pasków?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy.

Pytanie 70

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga dokument potwierdzający posiadanie i spełnianie normy  ISO 15197:2013 dla pasków testowych , glukometrów oraz płynów kontrolnych , który świadczy o dokładności ,wysokiej precyzji i powtarzalności pomiarów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie normy  ISO 15197:2013  dla pasków testowych, które są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 71

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe miały zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 34°C potwierdzone w instrukcji obsługi pasków  (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych, które należy przechowywać w temperaturze od 2°C-30°C.

Pytanie 72

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym Oksydazę Glukozową (GOD)? Zapewnia ona maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych,  czyli enzym w paskach testowych nie interferuje z 70 substancjami egzo i endogennymi (nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą,  maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną ) substancje te nie mają wpływu na wyniki pomiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenza glukozy.

Pytanie 73

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami  miał 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby termin przydatności pasków był określony przez producenta.

Pytanie 74

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych  do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy ?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania (treści SIWZ), Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 75

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający dopuści glukometry, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania (treści SIWZ), Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 76

Pytanie do zadania 17 pozycja  1:

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw z glukometrem zawierał nakłuwacz, lancety, paski testowe?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania (treści SIWZ), Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 77

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży czy należy również umieścić uwagę o jego braku?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pkt. 11, rozdziału XII SIWZ.

Pytanie 78

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę występującej w przedmiocie zamówienia postaci leku.

Pytanie 79

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 poz. 2 wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych w Zadaniu 21 pozycji 2.

Pytanie 80

Czy Zamawiający w Zadaniu 25 poz. 27 wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek w Zadaniu 25 pozycji 27.

Pytanie 81

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 poz. 7 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolki, ponieważ preparat w postaci ampułki nie jest już produkowany?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci fiolki w Zadaniu 28 pozycji 7.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego w Zadaniu 29 pozycji 73, pod warunkiem ,że w ChPL oferowanego leku są te same wskazania do stosowania.

Pytanie 83

Czy Zamawiający w Zadaniu 35 poz. 26 wyraża zgodę na wycenę preparatu Aqua Touch jelly 11ml x 25 strzykawek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Aqua Touch jelly 11ml x 25 strzykawek w Zadaniu 35 pozycji 26.

Pytanie 84

Czy w Zadaniu 28 poz. 13 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego Etomidate-Lipuro, 10 amp?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu równoważnego Etomidate-Lipuro, 10 amp w Zadaniu 28 pozycji 13, pod warunkiem ,że w ChPL oferowanego leku są wskazania wpisane w ChPL Hypnomidate:

„Etomidat jest środkiem do wprowadzenia oraz podtrzymania znieczulenia ogólnego. Stosuje się go również, jako znieczulenie dodatkowe w znieczuleniu miejscowym.”

Pytanie 85

Czy Zamawiający w Zadaniu 29 poz. 35 wyrazi zgodę na wycenę preparatu Simeticonum 40mg/100 kaps, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty. Preparat Simeticonum posiada takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum wymienionym  w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu Simeticonum 40mg/100 kaps w Zadaniu 29 pozycji 35.

Pytanie 86

Czy Zamawiający w Zadaniu 35 poz. 44 zgodzi się na wycenę preparatu w opakowaniu 400g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu w opakowaniu 400g w Zadaniu 35 pozycji 44.

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuszcza  w zadaniu nr 41 wycenę 35,42 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu 41,wyceny poz.35,42 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek.

Pytanie 88

Zadanie nr 31

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o gramaturze laminatu 55g/m²  i o następującym składzie:

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o gramaturze laminatu 55g/m². Gramatura laminatu minimum 56g/m².

Pytanie 89

Zadanie nr 31

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o gramaturze laminatu 55g/m²  i o następującym składzie:

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o gramaturze laminatu 55g/m². Gramatura laminatu minimum 56g/m².

Pytanie 90

Zadanie nr 31

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego, uniwersalnego o gramaturze laminatu 55g/m²  i o następującym składzie:

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania obłożenia operacyjnego, uniwersalnego o gramaturze laminatu 55g/m². Gramatura laminatu minimum 56g/m².

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa