Lidzbark Warmiński 09-10-2015 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-12/AS/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do zadanie 9, pozycja  1 :

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski i glukometry o następujących parametrach:

* rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

* paski pakowane po 50 sztuk,  posiadają powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej , wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami  (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)

* glukometr skalibrowany do osocza,

* ważność pasków testowych po otwarciu opakowania 6 miesięcy

* paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

* szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,

* temperatura przechowywania pasków min. 4ᵒC – min. 40ᵒC,

* warunki pracy glukometru 10 ᵒC - 40ᵒC

* pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); aparat posiadając czujnik objętości krwi,

* automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)

* zakres hematokrytu 20-60 %

* czas pomiaru do 7 sekund

* wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl

* możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

* posiada i spełnia normy ISO 15197 : 2013

* bateria litowa typ. CR2032 3V

* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy różnych stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,

* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ

* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga paski testowe pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. w fiolce, pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym Oksydazę Glukozową (GOD)? Zapewnia ona maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych,  czyli enzym w paskach testowych nie interferuje z 70 substancjami egzo i endogennymi (nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą,  maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną ) substancje te nie mają wpływu na wyniki pomiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe, miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim (potwierdzone w instrukcji obsługi pasków)zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej , wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami  (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na

wynik badania)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu opisanego w zapytaniu. W założeniu paski są przechowywane w warunkach od od 2-30 °C zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści  paski testowe, które interferują z galaktozą i laktozą ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 7

Czy Szpital dopuści do postępowania glukometr do którego nie można wielokrotnie wsuwać tego samego paska testowego do portu paska w glukometrze, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie glukometru?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi

Pytanie 8

Czy Szpital dopuści glukometr z autokodem na  którym należy upewniać się ze numer autokodu pojawiający się na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanego  na fiolce aktualnie używanych pasków kodowych?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga glukometr , posiadający tylko jeden przycisk dzięki czemu jest prosty i szybki  w obsłudze ?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści  paski testowe, które interferują z ksylozą i mannozą?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga dołączony do zestawu z glukometrem płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami  miał 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie  wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami  miał 6 miesięcy ,ale do końca terminu ważności podanym na opakowaniu.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych  do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy ?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 14

Czy Zamawiający  wymaga  paski testowe współpracujące z glukometrem posiadającym ostrzeżenie ketonowe ? Ostrzeżenie ketonowe pojawia się w przypadku , gdy wynik stężenia glukozy jest większy lub równy 240mg/dl ( 13,3 mmol/l ).

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga by zaoferowane paski były kompatybilne z posiadanymi glukometrami.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści glukometry, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego?

Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.

Błędy przy kodowaniu manualnym:nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.

Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych zgubienie chipu lub paska kodującego.

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw z glukometrem zawierał nakłuwacz i lancety ?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Ponieważ pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie do zadania nr 20, pozycji nr 10:

Pytanie 17 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 13g (11ml)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem, że spełni warunek równoważności podany w specyfikacji:

PREPARATY RÓWNOWAŻNE  TO LEKI Z TĄ SAMĄ SUBSTANCJĄ LECZNICZĄ I TAKIMI SAMYMI WSKAZANIAMI LECZNICZYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LECZNICZEJ

Pytanie do zadania nr 1, pozycji nr 4:

Pytanie 18 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 4, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania do zadania nr 17, pozycji nr 8:

Pytanie 19 :

Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 17 poz. 8 ( MEROPENEM 0,5G) wymaga, aby meropenem posiadał

zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania:

•	ciężkie zapalenie płuc , w tym szpitalne i tzw. respiratorowe zapalenie płuc;

•	zakażenie płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy

•	powikłane zakażenie dróg moczowych

•	powikłane zakażenia jamy brzusznej

•	zakażenia śródporodowe i poporodowe

•	powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

•	ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Meropenem także musi mieć wskazanie w leczeniu pacjentów z bakteriemią, która występuje  w związku z którymkolwiek z wyżej wymienionych zakażeń lub jest podejrzewana o taki związek.

Pytanie 20 :

Czy Zamawiający  w zadaniu Nr 17 poz. 8 ( MEROPENEM 0,5G)  wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby trwałość gotowego leku wynosiła ponad godzinę.

Pytanie do zadania nr 17, pozycji nr 1:

Pytanie 21 :

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 17 poz. 1 (BUPIVACAINE/ MARCAINE SPINAL HAEVY   0,5%) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

W imieniu Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa