Lidzbark Warmiński 10-07-2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: ZOZ.III-270-10/AS/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o korektę w par.1 pkt.12 zał. 5, gdyż w postępowaniu nie występuje zał.1 zad. nr 2 poz.13.

Wyjaśnienie:

Zamawiający usuwa ze wzoru umowy(zał. 5) §1 pkt. 12.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z zapisem pod formularzem cenowym, Zamawiający oczekuje dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok z monitoringiem temperatury w czasie dostawy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości dostaw pilnych na cito w terminie 3 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zgodnie z zapisem pod formularzem cenowym, oczekuje dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok z monitoringiem temperatury w czasie dostawy, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw w terminie do 3 dni roboczych(zgodnie z formularzem ofertowym).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza załatwienie reklamacji do 14 dni. W przypadku naprawy wirówki trwającej dłużej niż 3 dni należy zapewnić urządzenie zastępcze(zgodnie z formularzem cenowym).

Pytanie nr 4

Czy w przypadku odczynnika LISS w poz. 8 formularza cenowego Zamawiający wymaga, aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach min. 12 miesięcznego terminu ważności od daty dostawy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby termin ważności wynosił 9 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy wymóg posiadania oznaczenia CE (deklaracje zgodności CE) odnosi się do oferowanych produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ? Zgodnie z w/w ustawą nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi.

Wyjaśnienie:

Tak, wymóg posiadania oznaczenia CE (deklaracje zgodności CE) odnosi się do produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka do mikrokart posiadała wyjmowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi rotor w celu łatwego sposobu dezynfekcji z materiału potencjalnie zakaźnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana wirówka do mikrokart posiadała wyjmowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi rotor w celu łatwego sposobu dezynfekcji z materiału potencjalnie zakaźnego.

W imieniu Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa