Lidzbark Warmiński 02-06-2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: **ZOZ.III-270-08/KG/15**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 4**

Czy Zamawiający, celem udokumentowania możliwości stosowania oferowanych odczynników w analizatorze, wymaga dołączenia do oferty aplikacji na posiadany analizator tj. A 25?

**Wyjaśnienie:**

Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty aplikacji na posiadany analizator tj. A 25.

**Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 4**

Czy Zamawiający, celem zagwarantowania poprawności pracy analizatora i jakości wyników, w pozycji 46 i 47 wymaga płynów dedykowanych przez producenta analizatora?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w pozycji 46 i 47 wymaga płynów dedykowanych przez producenta analizatora.

**Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje osocza kontrolne zmianowane na grupę koagulometrów optyczne / mechaniczne?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający zaakceptuje osocza kontrolne zmianowane na grupę koagulometrów optyczne / mechaniczne.

**Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 9**

Czy Zamawiający wymaga PT z wyznaczonym ISI i średnim czasem prawidłowym na K-3002 Optic?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający wymaga PT z wyznaczonym ISI i średnim czasem prawidłowym na K-3002 Optic.

**Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 10**

Czy w pozycjach: 3, 4, 6 – 8, 10 – 19, 21 wymagane są testy kasetkowe?

**Wyjaśnienie:**

Tak, w pozycjach: 3, 4, 6 – 8, 10 – 19, 21 wymagane są testy kasetkowe.

**Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 10**

Poz. 6 i Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego testu do Rota i Adenowirusa, testu kasetkowego, immunochromatograficznego do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów   
w próbkach kału?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 10**

Poz. 20 - Prosimy o podanie wielkości opakowania.

**Wyjaśnienie:**

Wielkość opakowania = 20 szt.

**Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 11**

Poz. 21 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 12 x 75 mm) z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 12 x 75 mm) z określoną przez producenta pojemnością 5 ml.

**Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 11**

Poz. 22 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 16 x 100 mm) z określoną przez producenta pojemnością 10 ml?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 16 x 100 mm) z określoną przez producenta pojemnością 10 ml.

**Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 11**

Poz. 23 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki 200 ul do zliczania retikulocytów?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie zaakceptuje probówki 200 ul do zliczania retikulocytów.

**Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 11**

Poz. 27 - Prosimy o podanie rozmiarów szkiełek.

**Wyjaśnienie:**

Szkiełka w rozmiarze: 20x20 mm.

**Pytanie nr 12**

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy czy Zamawiający wrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni robocze?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13**

SIWZ cz. VI pkt 8 - Zadanie 8 – czy zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty dołączyć foldery oferowanego aparatu potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 2?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 14**

SIWZ cz. VI pkt 8 ppkt a Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcja urządzenia została dołączona wraz z dostawa aparatu lub do oferty osobno zbindowana i podpisana tylko na pierwszej stronie – lub w wersji elektronicznej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza, aby instrukcja urządzenia została dołączona wraz z dostawa aparatu osobno zbindowana i podpisana tylko na pierwszej stronie.

**Pytanie nr 15**

SIWZ cz. VI pkt 8 ppkt b Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby paszport techniczny został dołączony wraz z dostawa aparatu? Na etapie składania ofert nie wiemy który analizator zostanie dostarczony do Zamawiającego .

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie paszportu wraz z dostawą aparatu.

**Pytanie nr 16**

SIWZ cz. VI pkt 8 ppkt c Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje wykonania testów zostały załączone do oferty na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje wykonania testów zostały dołączone do oferty były osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie.

**Pytanie nr 17**

SIWZ cz. VI pkt 8 ppkt d Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty były osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie

**Pytanie nr 18**

Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnymi terminami ważności:

Poz. 1,2 minimum 4 miesiące

Poz. 5,6 minimum 6 miesiące

Pozostałe minimum 7 miesięcy ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19**

W punktach 5 i 6 zadania nr 8 Załącznika nr 1 – Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia- znajdują się identyczne zapisy. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w punkcie 6 powinien znaleźć się inny parametr (najprawdopodobniej anty TG)?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający poprawia załącznik nr 1 do SIWZ:

Było przed poprawką:

Zadanie nr 8 poz. 6: p/ciała anty TPO

Jest po poprawce:

**Zadanie nr 8 poz. 6: p/ciała anty TG**

Szacunkowe ilości pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 20**

Zadanie 8 Dotyczy załącznika nr 2 pkt 2 wymaganych parametrów analizatora: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat, w którym jest manualne dozowanie próbek z użyciem automatycznej pipety?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, w którym jest manualne dozowanie próbek z użyciem automatycznej pipety.

**Pytanie nr 21**

Zadanie 8 Dotyczy załącznika nr 2 pkt 4 wymaganych parametrów analizatora Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez detektora poziomu próbki, w związku z tym, że techniczne rozwiązania aparatu wykorzystującego monotesty nie wymagają istnienia detektora poziomu próbki?

**Wyjaśnienie:**

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez detektora poziomu próbki.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 8 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie analizatora nie starszego niż 2012?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie nr 23**

Zadanie 8 Dotyczy załącznika nr 5 pkt 5 wymaganych parametrów analizatora: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez detektora skrzepów i mikroskrzepów w próbkach, w związku z tym, że techniczne rozwiązania aparatu wykorzystującego monotesty, z manualnym dozowaniem surowicy lub osocza   
nie wymagają istnienia detektora skrzepów i mikroskrzepów?

**Wyjaśnienie:**

Zmawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora bez detektora skrzepów i mikroskrzepów w próbkach.

**Pytanie nr 24**

Zadanie 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wycenę części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu, przy zagwarantowanym serwisie i gwarancji na 24 m-ce?

**Wyjaśnienie:**

Wykonawca powinien skalkulować czynsz dzierżawny z wyceną części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (ilości badań w okresie 24 miesięcy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ).

**Pytanie nr 25**

Zadanie 8 W związku z pkt 11 załącznika nr 2 analizator ma być podłączony do już pracującego komputera systemu LAB 3000, czy wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej. Zamawiający wymaga, by zaoferowany aparat został podłączony przez Wykonawcę do systemu LAB 3000 w terminie określonym w SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Zadanie 8 Załącznik 7 §1 pkt 5 - Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenia analizatora do 28 dni od daty podpisania umowy?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza stosowne zmiany do wzoru umowy.

Pytania do umowy (zał. nr 6):

**Pytanie nr 27**

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości wyszczególnionych w zapotrzebowaniu, jeżeli rzeczywiste potrzeby Zamawiającego będą mniejsze niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. (max. 20%)”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza stosowne zmiany do wzoru umowy.

**Pytanie nr 28**

§1 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do umowy na CD?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 29**

§5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Uzasadnione reklamacje dotyczące ilości i jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w ciągu do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji.”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 30**

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,”?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 31**

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,”?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 32**

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo dokonania zakupu towaru u innego dostawcy - zgodnie ze złożonym zamówieniem. W przypadku różnicy w cenie dostawy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kwotą różnicy pomiędzy ceną w ofercie, a ceną towaru zakupionego przez Zamawiającego.”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza stosowne zmiany do wzoru umowy.

Pytania do umowy (zał. nr 7):

**Pytanie nr 33**

§1 ust. Lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy oraz zainstaluje i podłączy Urządzenie do systemu informatycznego LAB   
w terminie i miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, podłączenie zostanie udokumentowane protokołem instalacji potwierdzonym przez obie strony,”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi   
o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta   
z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający, zgodnie z wyjaśnieniem pytania nr 26, modyfikuje zapis umowy następująco:

*§1 ust. 5*

*„5. Wykonawca na swój koszt:*

1. *w ciągu 28 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy oraz zainstaluje i podłączy Urządzenie do systemu informatycznego LAB w terminie i miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, podłączenie zostanie udokumentowane protokołem instalacji potwierdzonym przez obie strony.”*

**Pytanie nr 34**

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,”?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 35**

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,”?

**Wyjaśnienie:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 36**

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo dokonania zakupu towaru u innego dostawcy - zgodnie ze złożonym zamówieniem.   
W przypadku różnicy w cenie dostawy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kwotą różnicy pomiędzy ceną w ofercie, a ceną towaru zakupionego przez Zamawiającego.”?

**Wyjaśnienie:**

W załączniku nr 7 §6 nie ma ust. 4. §6 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 37**

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię nastąpi nie później niż 24 godz. w dni robocze.”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 38**

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 72 godz. w dni robocze od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy o podobnych parametrach. Jeżeli wstawienie innego zastępczego urządzenia z winy Wykonawcy nie będzie możliwe, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecenia badań we wskazanym przez Wykonawcę laboratorium medycznym na koszt Wykonawcy, aż do momentu naprawy aparatu.”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego – Piotr Szyman Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej   
w Lidzbarku Warmińskim.