Lidzbark Warmiński 10-04-2015 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-05/AG/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego 
wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zadanie nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozm. 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Zadanie nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozm. 55 x 40 mm 
ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań holterowskich (dzięki wycięciu w elektrodzie kabel podczas ruchu  pacjenta pozostaje na swoim miejscu), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Zadanie nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody bez specjalnego wycięcia umożliwiającego przełożenie kabla podczas badań, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne 
z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia wymogu specjalnego wycięcia umożliwiającego przełożenie kabla podczas badań. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Zadanie nr 14 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk 
na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 5

Zadanie nr 14 poz. 1, 2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraził zgodę na podanie cen jednostkowych za opakowanie.

Pytanie 6

Projekt umowy - §1 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie ile punktów przyzna Zamawiający Wykonawcy, który zaoferuje termin dostaw – 3 dni robocze?

Zarówno w SIWZ, jak i w projekcie umowy Zamawiający dopuścił maksymalny termin dostaw wynoszący 3 dni robocze, jednak w części XIII pkt. 2 podano, że ocenie podlega wyłącznie termin do 24 godzin lub do 48 godzin.

Wyjaśnienie:

W przypadku zaoferowania terminu dostawy  - 3 dni robocze Wykonawca otrzyma 0 pkt. Dodatkowo punktowany będzie termin krótszy niż 3 dni i tak odpowiednio Wykonawca otrzyma 3 pkt w przypadku dostaw realizowanych do 48 godzin i 5 pkt w przypadku dostaw realizowanych do 24 godzin.

Pytanie 7

Część XIII pkt. 2 SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminów dostaw, które może zaoferować wykonawca w niniejszym postepowaniu. Ocenie podlegają bardzo krótkie terminy dostaw tj. do 24 godzin lub do 48 godzin., które są prawie niemożliwe 
do dotrzymania. Bardzo krótki termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie tj. 24 lub 48 godzin będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Wyjaśnienie:

Wymagany termin realizacji dostaw wynosi 3 dni robocze. Krótszy termin realizacji dostaw nie jest wymogiem, tylko kryterium dodatkowo punktowanym. Zapisy w SIWZ pozostają 
bez zmian.

Pytanie 8

Część XIII pkt. 2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie oceniał termin realizacji dostaw? Z SIWZ wynika, że Wykonawca, który nie zaoferuje terminu dostaw do 24 godzin otrzymuje 0 pkt., co jest sprzeczne z zapisem, ze jeśli zaoferuje termin dostaw do 48 godzin to otrzymuje 3 pkt.

Wyjaśnienie:

Dodatkowa punktacja za termin dostaw krótszy niż wymagany wynosi odpowiednio:

24 godziny – 5 pkt

48 godzin – 3 pkt

3 dni – 0 pkt

Pytanie 9

Projekt umowy - §2 ust. 2, §3 ust. 3

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 projektu umowy:

§ 2 ust. 2 po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż  trzy miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, 
na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, 
w zakresie tego zadania

§ 3 ust. 3 po zmianie:

Strony przewidują istotne zmiany treści zawartej umowy, w następującym zakresie:

- Zmiany mogą dotyczyć ilości poszczególnych pozycji zadania (do wysokości wartości cenowej wynikającej ze złożonej oferty) w zależności od rodzajów prowadzonych hospitalizacji.

- Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
o okres nie dłuższy niż  trzy miesiące, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania.

Pytanie 10

Projekt umowy - §3 ust. 3 /Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa/

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Wyjaśnienie:

VAT jest składnikiem ceny brutto więc jego zmiana skutkować może jedynie zmianą ceny brutto (a nie netto).

Pytanie 11

Projekt umowy - §6 ust. 1 – kary umowne za niedostarczony towar oraz za zwłokę 
w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej 
lub wymianie partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności 
z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby 
do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia/ wartością wadliwego towaru w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona 
w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie 
tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, 
co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy 
albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, 
z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Wyjaśnienie:

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Projekt umowy - §6 ust. 1 – kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 z 8% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.

Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar 
dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Wyjaśnienie:

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z zadania nr 21 („Worki na mocz, kanki, zestawy 
do lewatyw, fartuchy, maski i inne”), pozycji nr 17, tj. „Worek stomijny otwarty,  samoprzylepny, przeznaczony zarówno dla pacjentów z kolostomią jak ileostomią, pokryty od spodniej częsci fizeliną, wykonany z foli nie przepuszczającej zapachy.” - do odrębnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z zadania 21 do odrębnego pakietu.

Pytanie 14

Pytanie do części 3 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy samoprzylepny do mocowania kaniul pakowany po 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 15

Pytanie do części 8 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie giętkie gładkie w środku bez kominka?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 16

Pytanie do części 34 pozycji 1-4

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point  
88 mm a nie jak w formularzy 90 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 17

Pytanie do części 40 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści płyn do utrwalania badań cytologicznych 200 ml?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 18

Pytanie do części 40 pozycji 8

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozmiarze 
76x25 x 50 szt.?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 19

Pytanie do części 42 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby myjki posiadały gramaturę 90g?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 20

Pytanie do części 42 pozycja 1

Czy Zamawiaczy oczekuje aby Gąbki były mikrobiologiczne czyste poparte badaniami?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania nr 42 poz. 1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści myjki 
o wymiarach12,5cm x 21,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza myjki o wymiarach12,5cm x 21,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 22

Zadanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania  nr 5 pozycji nr 6,7,8,9,10, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów, a tym samym pozyskanie bardziej atrakcyjnej ceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Zadanie nr 5 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści następująco określone rozmiary rurek Guedel:

50mm – rozm.0

60mm – rozm.1

70mm – rozm.2

80mm – rozm.3

90mm – rozm.4

100mm – rozm. 5

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Zadanie 14 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych elektrod renomowanej firmy Ambu, wymiary 50x48 mm, żel ciekły, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę żelu ze stałego na ciekły.

Pytanie 25

Zadanie 14 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych elektrod renomowanej firmy Ambu, średnica powierzchni kontaktującej się ze skórą 55 mm, na bazie z „oddychającej” włókniny, doskonale przewodzący ciekły żel. Zamiast wycięcia elektrody posiadają złącze przesunięte względem czujnika, co zapobiega unoszeniu się aktywnego obszaru w przypadku pociągnięcia przewodu połączeniowego, zapewnia stabilny i pewny sygnał nawet gdy pacjent się porusza oraz ułatwia podłączenie przewodów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę żelu ze stałego na ciekły.

Pytanie 26

PAKIET NR 1, POZ. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek jednorazowego użytku 50 ml Luer – Lock do pompy infuzyjnej z rozszerzeniem do 60 ml, pozostałe parametry zgodnie

z wymaganiami formularza asortymentowego?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 27

PAKIET NR 1, POZ. 7

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga strzykawki jednorazowego użytku cewnikowej z łącznikiem Luer.

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje trzyczęściowej strzykawki do cewnika 100 ml ze stożkiem 
do cewnika i dołączonym łącznikiem Luer.

Pytanie 28

PAKIET NR 1, POZ. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawki insulinowej 1 ml/40  j,m z igłą 0,45 x 13 mm, jałowej, niepirogennej. Proponowany przez nas rozmiar jest bardzo zbliżony do wymaganego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

PAKIET NR 1, POZ. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza w kolorze czarnym, pełniącego dokładnie taką samą funkcję jak przedłużacz w kolorze bursztynowym, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 30

PAKIET NR 2, POZ. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał dodatkowe zabezpieczenie na igłę biorczą po zakończeniu procedury, chroniące personel ora pacjenta przed zakłuciem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 31

PAKIET NR 3, POZ. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w opakowaniach zbiorczych 
100 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 32

PAKIET NR 17, POZ. 1,2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie siatek lekkich do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonanych ze 100 % polipropylenu prasowanego termicznie, grubość nici  0,36 mm, gramatura 55 g/m², rozmiary jak niżej:

Poz. 1 – 6x11 cm

Poz. 2 – 15x15 cm. Proponowane przez nas siatki tylko nieznacznie odbiegają 
od wymaganych. Jednocześnie produkty przez nas stosowane są bardzo wysokiej jakości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

PAKIET NR 33, POZ. 1

Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania aplikatora do wielokrotnego pobierania płynów z butelek , który posiada niską siłę oporu, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaską. Ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi. Odporny na insulinę. Sterylny, apirogenny.

Wyjaśnienie:

Tak,  pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 34

PAKIET NR 33, POZ. 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować asortyment większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonikiem kontrolnym wskazującym na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji 
wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylne, jednorazowe, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 2 wymaga, aby rurki posiadały mankiet 
o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 2 wymaga, aby rurki posiadały mankiet 
o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w zadaniu 34 w pozycji 4 dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G x 90 mm z igłą prowadzącą 20G x 38 mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Pakiet nr 41

Pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie podkładów nieprzemakalnych wykonanych z jednej warstwy chłonnej celulozy i jednej warstwy folii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Pozycja nr 2

- Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł z perforacją co 38cm.

- Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł jednowarstwowych.

- Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o szerokości rolki 48cm z perforacją

co 48cm.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr  7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 
po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr  8: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 
po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42

Dotyczy Pakiet nr 25, pozycja nr 10: Czy Zamawiający dopuści etykiety do metkownicy trzyrzędowej numerycznej typu BLITZ w opakowaniach 1 rolka = 500 etykiet (wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona) w przypadku bezpłatnego użyczenia 
1 metkownicy na okres trwania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43

Dotyczy Pakiet nr 25, pozycja nr 11: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji 
do oddzielnego pakietu. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty 
i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Wymagany asortyment posiada tylko jeden dostawca.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z lateksowym tłokiem 
z rozszerzeniem skali do:

a) 2,5ml; b) 5,5ml; c) 1,1ml; d) 22ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy w związku z wymogiem „łatwy i płynny przesuw tłoka” Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 46

Pakiet nr 1, poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową bez rozszerzonego skalowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Kehra wykonanego ze 100% silikonu w rozmiarze ramion 450x180mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z plastikową zastawką 
w opakowaniu podwójnym folia/ papier-folia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Pakiet nr 4, poz. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników przezroczystych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga ceowników o „zmrożonej powierzchni”

Pytanie 50

Pakiet nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu brzusznego o długości 50cm 
z 6 otworami bocznymi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 2m?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Pakiet nr 5, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno- gardłowych wykonanych 
z poliuretanu w rozmiarach 4/10,3/9,2/8,1/7,0/6,00/5,000/4?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul:

a) 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33 ml/min.

b) 20G 1,1 x 25mm, przepływ 62 ml/min.

c) 18G 1,3 x 45mm, przepływ 95 ml/min.

d) 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140 ml/min.

e) 14G 21 x 45mm, przepływ 300 ml/min.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej jego krawędzi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym:

a) o przepływie 17 ml/min.

b) o przepływie 23 ml/min.

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu nieruchomego kominka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek w rozmiarach 0,1,2,3,4,5?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wszystkie pozycje będą pochodziły 
od jednego producenta.

Pytanie 59

Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 61

Pakiet nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Pakiet nr 21, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 63

Pakiet nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point 25Gx90mm z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65

Pakiet nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 22Gx34mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego 
o średnicy wewnętrznej 7,14mm, zewnętrznej 10,94mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67

Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania z drenem CH24?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, poz. nr 1:

20 szt. siatek, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapezy 
z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 
16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wydzieli w/w poz. do odrębnego zadania.

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, poz. nr 2:

55 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodnych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką, monofilamentowych, polipropylenowych, o grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatości max 1870 µm, długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wydzieli w/w poz. do odrębnego zadania.

Pytanie 70

Dotyczy Zadania nr 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71

Czy Zamawiający z zadania 32 wyodrębni do oddzielnego pakietu poz 3 i dopuści Stenty nitilonowe przełyku pokryte częściowo, uwalniane od końca dystalnego?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 72

Czy Zamawiający z zadania 32 wyodrębni do oddzielnego pakietu poz 3 i dopuści stenty nitilonowe do dróg żółciowych o parametrach zgodnych ze SIWZ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 73

Zadanie 25: Czy w przypadku asortymentu nie będącego wyrobem medycznym zgodnie 
z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, i nie posiadającego deklaracji producenta na zgodność z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Zamawiający w miejsce tych dokumentów dopuści przedstawienie w ofercie stosownego oświadczenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza dołączenie potwierdzenia zgodności produktów z normami wydane przez producenta testu.

Pytanie 74

Zapis SIWZ Cz. XIII pkt. 2): Czy Zamawiający zechce wydłużyć czas dostaw do 2 dni roboczych? Chcemy podkreślić, że towary objęte tym postępowaniem nie są materiałami „ratującymi życie” a ich zużycie da się zaplanować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wyjaśnienie:

Wymagany termin realizacji dostaw wynosi 3 dni robocze. Krótszy termin realizacji dostaw nie jest wymogiem, tylko kryterium dodatkowo punktowanym. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75

# Zadanie 25 pozycja 10: Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy należy zaoferować etykiety umożliwiające zapis informacji w poprzek czy wzdłuż przesuwu taśmy 
z etykietami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga etykiet umożliwiających zapis informacji wzdłuż przesuwu taśmy.

Pytanie 76

Zadanie 25 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk 
przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77

Zadanie 25 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk 
przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 78

Zadanie 25 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk 
przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79

Zadanie 25 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki emulacyjne wyższej klasy 
tj. klasy 6?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80

Zadanie 25: Normy PN EN 866 i PN EN 867 zostały zastąpione normami ISO 11138 
i ISO 11140. Czy Zamawiający wymaga potwierdzeń zgodności z obecnie obowiązującymi normami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wymaga potwierdzeń zgodności z obecnie obowiązującymi normami.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim