Lidzbark Warmiński 03-04-2015 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-04/AG/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz.5

Czy Zamawiający ma na myśli probówkę szklaną do oznaczania glukozy z heparyną litową i litowym octanem jodu o zakresie pojemności 2-3 ml, posiadająca szersze spektrum diagnostyczne (możliwość oznaczenia mleczanów i enzymów sercowych-probówka dedykowana do szybkiej diagnostyki np. SOR, Oddziały Ratunkowe, Erki Wewnętrzne Kardiologiczne) niż dotychczasowa probówka do glukozy z NaF/szczawian K.?

Wyjaśnienie

Tak.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz.14

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w opakowanie zbiorcze po 200 sztuk?

Wyjaśnienie

Tak , pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz. 1-13 i 15;

Czy Zamawiający oczekuje, aby probówki z pkt. 1-13 i 15 były w stosunku do siebie kompatybilne, co umożliwi pobór badań z jednego wkłucia u pacjenta.? Taką możliwość zapewnia wymóg jednego producenta na linii: asortyment służący do pobierania krwi-probówki. Tak więc, czy Zamawiający wymaga, aby asortyment z pkt. 1-13 i 15 pochodził od jednego producenta, czy też określi szczegółowo parametry fizyczne (wymiary, konstrukcja itp.) jakie musi spełniać zaoferowany asortyment? Jednocześnie, jeśli Zamawiający dopuści do zaoferowania produktów różnych producentów, to czy Zamawiający obligatoryjnie będzie wymagał potwierdzenia kompatybilności zaoferowanych produktów, poprzez wymóg załączenia oświadczenia producentów o pełnej wzajemnej kompatybilności asortymentów, a nie od wykonawców.

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności zaoferowanych asortymentów. W przypadku, gdy asortyment nie pochodzi od jednego producenta zamawiający wymaga oświadczenia producentów o pełnej wzajemnej kompatybilności.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz. 15;

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe były oznakowane nazwą lub logo producenta?. Czy jednorazowość uchwytów ma być potwierdzona odpowiednim napisem ,,do jednorazowego użytku” na samym uchwycie w języku polskim lub angielskim?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe były oznakowane nazwą lub logo producenta. Wymagamy potwierdzenia jednorazowości uchwytów odpowiednim  napisem ,,do jednorazowego użytku”  lub piktogramem.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz. 1-15;

Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, dotyczącego wytwórcy Certyfikatu Rejestracji Zarządzania Jakością według normy międzynarodowej EN ISO 13485: 2012? Zasadność takiego wymogu wypływa wprost z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (paragraf 6.1 podpunkt 3).

Wyjaśnienie

W zapytaniu brakuje dopełnienia,( (…) wymaga dołączenia do oferty (?)  dotyczącego (…))W związku z powyższym Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz. 1-15;

Czy w celu zapewnienia dostawy produktów najwyższej jakości Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wymogu posiadania przez ewentualnego dostawcę tzw. certyfikatów jakości serii dla każdej dostawy, potwierdzenie możliwości spełnienia tego warunku poprzez obowiązek dołączenia do oferty przykładowego certyfikatu oraz wymóg bezpośredniego dostępu poprzez Internet do tego typu dokumentów – potwierdzony poprzez podanie adresu strony producenta oferowanego systemu.

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; poz. 5-13;

Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno sama sterylność próbówek jak i oznakowanie sterylności probówek mają być zgodne z Polską Normą PN-EN 14820 w sprawie Pojemników jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej?

W związku z tym, czy Zamawiający wymaga by probówki zaoferowane w pakiecie  były aseptyczne (sterylne A, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia jednej komórki mikroorganizmu równe lub mniejsze od 10-3, a większe niż 10-6), czy sterylne R (dotychczasowe dostarczane probówki do Zamawiającego posiadały sterylność R). Jeżeli zatem Zamawiający zdecyduje się na wymóg sterylności R probówek, co jest zalecane (prawdopodobieństwo przeżycia jednej komórki mikroorganizmu równe lub mniejsze 10-6) prosimy o potwierdzenie wymogu obowiązującego wszystkich wykonawców potwierdzeniem pozytywnym odpowiedzi na pytanie.

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga aby probówki zaoferowane w pakiecie  posiadały sterylność R

W imieniu Zamawiającego - Dyrektor Agnieszka Lasowa