Lidzbark Warmiński 19-02-2015 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-03/AG/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pakiet 32, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g.m2 + wzmocnienie o gramaturze 28g/m2 z rękawem wszytym standardowo?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g.m2 + wzmocnienie o gramaturze 28g/m2 z rękawem wszytym standardowo

Pytanie 2

Pakiet 32, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 100mx90cm z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Tak pod warunkiem że spełni wymogi NIE MNIEJ NIŻ 23 G/M 2

Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych.

Pytanie 3

Pakiet 32, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych

Pytanie 4

Pakiet 32, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkład w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkład w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem ilości

Pytanie 5

Pakiet 32, poz. 37-38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’30szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 6

Pakiet 32, poz. 39-40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’25szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 7

Pakiet 32, poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x70cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x70cm

Pytanie 8

Pakiet 32, poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm

Pytanie 9

Pakiet 32, poz. 45-51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu

Pytanie 10

Pakiet 49, 50

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy pochodziły od jednego producenta i dopuści aby szwy oferowane w obrębie pakietu pochodziły od jednego podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję na terenie kraju?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 11

Pakiet 49, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie

Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nitki +/- 5 cm

Pytanie 12

Pakiet 49, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150cm bez pętli, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwa o długości 150cm bez pętli.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu

Pytanie 13

Pakiet 49, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z kwasu poliglikolowego i mlekowego, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 14

Pakiet 50, poz. 8-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o długości 75cm

Pytanie 15

Pakiet 50, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm z igłą o dł. 77mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o długości 75cm z igłą o dł. 77mm

Pytanie 16

Pakiet 52, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17 lub 26mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17 lub 26mm

Pytanie 17

ZADANIE NR 31

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 18

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 19

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego, uniwersalnego o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie  20

Czy Zamawiający dopisze w par. 2.3 tiret drugie  na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”?

Wyjaśnienie

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie  21

Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej wskazanej w par. 6.1 z 2% wartości brutto niedostarczonego towaru (w obu miejscach w par. 6.1) do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Wyjaśnienie

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie  22

Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej wskazanej w par. 6.1 z 8% niezrealizowanej części wartości brutto umowy do wartości max. 5% Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Wyjaśnienie

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian

W imieniu Zamawiającego - Dyrektor Agnieszka Lasowa