Lidzbark Warmiński 04-12-2014 r.

### Dotyczy: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego oraz detektora czadu

Znak sprawy ZOZ.III-270-12/AS/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji defibrylatora w ambulansie? Do montażu uchwytu karetkowego wymagana jest specjalistyczna wiedza: o istniejących wzmocnieniach poszycia oraz o poprowadzonych przewodach instalacji elektrycznej. Montaż mogą przeprowadzać przedstawiciele producenta ambulansu, a nieautoryzowana ingerencja może doprowadzić do utraty gwarancji na pojazd

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu instalacji defibrylatora w ambulansie. W celu ułatwienia instalacji defibrylatora w ambulansie Wykonawcy zostanie udostępniona dokumentacja techniczna karetki.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczej Lifenet w pracowni kardiologii inwazyjnej w Elblągu? Pracownia ta nie posiada stacji odbiorczej Lifenet. Defibrylator będzie posiadał możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczych Lifenet w pracowniach kardiologii inwazyjnej w Olsztynie, Mrągowie i Ełku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczej Lifenet w pracowni kardiologii inwazyjnej w Elblągu,  jednakże Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostosowania sprzętu do teletransmisji w chwili, gdy w/w pracownia kardiologii inwazyjnej będzie posiadać stację odbiorczą Lifnet.

Zobowiązanie należy dołączyć do oferty.