## Zad 1
Zadanie 1 Kaniule , koreczki , kraniki
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Koreczki do kaniul Luer-Lock zamykajace światło kaniuli i posiadające trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka | Szt. | 7500
2 | Kranik trójdrożny Luer –Lock wyposażony w trójramienne pokrętło , zapewniające równomierny przepływ | Szt. | 450
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego teflonu FEP , wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 33 ml /min | Szt. | 5200 | [5 empty] | 5 szt
b | Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 57 ml/min | Szt. | 7600 | [5 empty] | 5 szt
c | Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 90 ml/min |  | 950 | [5 empty] | 5 szt
d | Rozmiar 17 G 1,5 x 45 mm przepływ 130 ml/min |  | 100
e | Rozmiar 14 G 2,1 x 45 mm przepływ 270 ml/min |  | 50
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu PUR, bez portu bocznego ,wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 26 G 0,6 x 19 mm przepływ10 ml/ min |  | 100 | [5 empty] | 2 szt
b | Rozmiar 24 G 0,7 x 19 mm przeływ 13 ml /min |  | 250
Razem | [5 empty] | x
Bezzwrotne próbki należy dołączyć do oferty.

## Zad 2
Zadanie 2 Rurki intubacyjne , ustno-gardłowe, filtry
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane ,o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odydania , otwór marphy`ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki;linia RTG na całej długości rurki,znacznik głębokości;opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki
a | Rozmiar nr 2- 4,5 |  | 12 | [5 empty] | 2 szt.
2 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane , o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania , z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach ;gładkie zakończenie rurki ;linia RTG na całej długości rurki ; znacznik głębokości ; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki
a | Rozmiar nr 5 | Szt. | 5
b | Rozmiar nr 5,5 | Szt. | 5
c | Rozmiar nr 6 | Szt. | 14
d | Rozmiar nr 6,5 | Szt. | 25
e | Rozmiar nr 7 | Szt. | 140 | [5 empty] | 2 szt.
f | Rozmiar nr 7,5 | Szt. | 200
g | Rozmiar nr 8 | Szt. | 130
h | Rozmiar nr 8,5 | Szt. | 45
i | Rozmiar nr 9 | Szt. | 10
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym fi 7-fi 9 | Szt. | 11
4 | Filtr oddechowy ,mechaniczny , bakteryjno –wirusowy j.u. ,sterylny skuteczność filtracji bakteryjnej 99,99999% i wirusowej 99,997% , hydrofobowy , membranowy , objętość oddechowa 150-1200 ml , dopuszczona do stosowania u dorosłych i u dzieci , z możliwością monitorowania poziomu CO 2 | Szt. | 750
5 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci j.u. dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową | Szt. | 100
6 | Nasadka z przewodem do pozycji nr 6 |  | 50
7 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji ,elastyczna z wygiętym końcem ; 15 CH długość 60 cm | Szt. | 2
8 | Linie do kapnografu , sterylna , końcówka męsko/męska | Szt. | 30
Razem | [5 empty] | x
Bezzwrotne próbki należy dołączyć do oferty.

## Zad 3
Zadanie 3 Przedłużenie giętkie j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje)
1 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku 22F/nieruchomy kominek (kolanko)15F/22 M | Szt. | 200
Razem | [5 empty] | x

## Zad 4
Zadanie 4 Elektrody w.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje)
1 | Elektrody EKG wielorazowego użytku przyssawkowe ø 24 mm, z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl | Szt. | 12
2 | Elektroda EKG wielorazowego użytku kończynowa klamrowa z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl umieszczony blisko brzegów klamry,elektroda musi mieć kształt i wielkość umożliwiające przeprowadzenie badania u osoby otyłej | Komplet a` 4 szt | 2
Razem | [5 empty] | x

## Zad 5
Zadanie5 Siatki do przepuklin .
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | Rozmiar | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie | 10 x 16 cm | Szt. | 25 | [5 empty] | 1 szt
2 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzuzsznych i pachwinowych, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie | 15 x 20 cm | Szt. | 10 | [5 empty] | 1 szt.
3 | Siatka częściowo wchłanialna do przepukliny pachwinowej wykonana z polipropylenu monofilamentowego powlecznego wchłanialnym związkiem, wielkość porów 2-4 mm, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 28g/m2. | 6 x 11 cm | Szt. | 5 | [5 empty] | 1 szt.
| Razem | [5 empty] | x
Siatka będzie poddana weryfikacj w zakresie następujących parametrów: Właściwości plastycznych, wielkości oczek ,lekkości .
Bezzwrotne próbki należy dołączyć do oferty.

## Zad 6
Zadanie 6 Ustniki do alkomatu ALCO-SENSOR 4
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje)
1 | Ustnik do alkomatu ALCO-SENSOR 4 | Szt. | 100
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2
Razem | [5 empty] | x

## Zad 7
Zadanie 7 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje)
1 | Ustniki do alkomatu Alcotest 7410 plus | Szt. | 250
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2
Razem | [5 empty] | x

## Zad 8
Zadanie 8 Końcówki do odsysania pola operacyjnego.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent, nr katalogowy (o ile istnieje) | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowa, końcówka standard prosta wykonana z twardego przezroczystego PCW o jakości medycznej,zakończonie atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren z zabezpieczeniem antyzgięciowym(podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie Podwójne pakowanie | Szt. | 180 | [5 empty] | 1 szt | 0
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą zakończonie atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren z zabezpieczeniem antyzgięciowym(podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm Podwójne pakowanie | Szt. | 180 | [5 empty] | 1 szt | 0
Razem | [5 empty] | x
Bezzwrotne próbki należy dołączyć do oferty.