

Lidzbark Warmiński 30-07-2014 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w sprzęt medyczny (jednorazowego i wielorazowego użytku).**

**Znak sprawy ZOZ.III-270-08/MP/14**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych wykonanej z biokompatybilnego teflonu FEP, wyposażonej w zastawkę antyzwrotną, posiadającą niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi w rozmiarze 14 G 2,2 x 45 mm, przepływ 290 ml/min, tak jak dotychczas stosowane.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej kaniule.