Lidzbark Warmiński 18-02-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-03/MP/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 (Pakiet 29, poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego zestawu do artroskopii kolana wykonanego z pełnobarierowego  trójwarstwowego materiału , zgodność z normą EN 13795 1-3  w składzie :

- serweta do artroskopii ze zbiornikiem na płyny , z odpływem do ssaka w rozmiarze 200x300cm – 1szt

- serweta na stolik instrumentariuszki 	150 x 190cm – 1szt

- serweta w rozmiarze 			100 x 150cm – 1szt

- serweta na stolik Mayo w rozmiarze 	80 x 145cm – 1szt

- legginsy 					35 x 80cm – 1szt

- osłona na przewody 				14 x 250cm – 1szt

- OP taśma 					10 x 50cm – 2szt

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyspecyfikowanego powyżej zestawu pod warunkiem, że zestaw spełnia wymóg: „Obłożenie musi spełniać Normę EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności (HIGH PERFORMANCE) Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz”. (W celu potwierdzenia wymogów SIWZ do oferty należy dołączyć kartę techniczną materiału z którego wykonane są serwety) oraz pod warunkiem, że w skład zestawu wchodzą również ręczniki do rąk 30 x 40 cm 4 szt.

Pytanie 2 (Pakiet 29, poz. 2):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z pełnobarierowego  trójwarstwowego materiału , zgodność z normą EN 13795 1-3  w składzie :

- serweta  160 x 300 cm z prostokątnym zbiornikiem posiadającym  dwa odpływy do ssaka, pole wypełnione folią

- serweta na stolik instrumentariuszki       	150 x 190 – 1szt

- serweta na stolik Mayo                                	 80 x 145 – 1szt

- bawełnopodobna serweta  dla dziecka     	60 x 80    -  1 szt

- ręczniki do rak                                       		40 x 40   – 4 szt

- organizatory przewodów w formie rzepów  ( spełniają rolę taśmy lepnej )     – 3 szt

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w zadaniu 29 poz. 2 wyspecyfikowanego powyżej zestawu. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu zawierającego serwetę do cesarskiego cięcia w kształcie litery T o wymiarze 325 x 250 cm .

Pytanie 3 (Pakiet 29, poz. 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwuwarstwowego zestawu uniwersalnego w składzie:

Serweta operacyjna 150cm-240cm  - 1szt

Serwera operacyjna 180cm – 180cm - 1szt

Serwera operacyjna  75 x 100cm – 2szt

Serweta instrumentariuszki 150x190cm – 1szt

Serweta na stolik Mayo 80x145cm – 1szt

Ręczniki 40x40cm – 4szt

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyspecyfikowanego powyżej zestawu pod warunkiem, że zestaw spełnia wymóg: „Obłożenie musi spełniać Normę EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności (HIGH PERFORMANCE) Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz”. (W celu potwierdzenia wymogów SIWZ do oferty należy dołączyć kartę techniczną materiału z którego wykonane są serwety).

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).

Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.

Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.

Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie akceptował zmianę cen jednostkowych brutto?  Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci aneksu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuścił zmianę cen jednostkowych. Zgodnie z zapisami § 3, ust. 3, tiret 3 wzoru umowy: „Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.” W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do wzoru umowy.