Lidzbark Warmiński 19-02-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-03/MP/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 48 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici o długości 75 cm, przy wyspecyfikowanej długości 90 cm. Proponowana długość nitki nie mieści się w dopuszczanej tolerancji: „DOPUSZCZAMY TOLERANCJĘ PRZY DŁUGOŚCI NITKI  + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2”.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 48 pozycję 8?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 48 pozycji 8.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 48 poz.9 również na długość igły 77mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici o długości 75 cm, przy wyspecyfikowanej długości 90 cm. Proponowana długość nitki nie mieści się w dopuszczanej tolerancji: „DOPUSZCZAMY TOLERANCJĘ PRZY DŁUGOŚCI NITKI  + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2”.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nitki (o wymaganej długości 90 cm ± 5 cm) z igłą o długości  77 mm.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 48 pozycję 9?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 48 pozycji 9.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 48 poz.10 również na długość igły 77mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania igły o długości 77 mm z nitką o długości 75 cm, przy wyspecyfikowanej igle długości 90 mm i nitce długości 90 cm. Proponowana długość igły oraz nitki nie mieści się w dopuszczanej tolerancji: „DOPUSZCZAMY TOLERANCJĘ PRZY DŁUGOŚCI NITKI  + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2”.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania 48 pozycję 10?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Zadania 48 pozycji 10.

Pytanie 7:

„Czy Zamawiający wymaga,  aby w Zadaniu nr 38 poz. nr 2  BUDESONIDE/PULMICORT 0,001 G/2 ML = 0,5 MG/1 ML zawies. 20 poj.  – 10 op. oraz poz. 3 BUDESONIDE/PULMICORT 0,5 MG/2 ML = 0,25 MG/1 ML zawies. 20 pojem. – 45 op., oferowany produkt  posiadał  zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli? „

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ:

„PREPARATY RÓWNOWAŻNE  TO LEKI Z TĄ SAMĄ SUBSTANCJĄ LECZNICZĄ I TAKIMI SAMYMI WSKAZANIAMI LECZNICZYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LECZNICZEJ”

Informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu leczniczego „Pulmicort  (0,25 i 0,5), wskazania do leczenia określono:

„u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli (…)”, Zamawiący

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał  zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli.

Pytanie 8:

Czy w Zadaniu nr 38 poz. nr 2  BUDESONIDE/PULMICORT 0,001 G/2 ML = 0,5 MG/1 ML zawies. 20 poj.  – 10 op. oraz poz. 3 BUDESONIDE/PULMICORT 0,5 MG/2 ML = 0,25 MG/1 ML zawies. 20 pojem. – 45 op., Zamawiający wymaga produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Wyjaśnienie:

Wprowadzając jakikolwiek lek do procesu leczenia pacjenta, lekarz oczekuje, że uzyska poprawę stanu klinicznego w możliwie najkrótszym czasie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 38 poz. nr 2  BUDESONIDE/PULMICORT 0,001 G/2 ML = 0,5 MG/1 ML zawies. 20 poj.  – 10 op. oraz poz. 3 BUDESONIDE/PULMICORT 0,5 MG/2 ML = 0,25 MG/1 ML zawies. 20 pojem. – 45 op.,  wymaga  aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych  dawkach pochodziły od tego samego producenta ? „)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby leki wyspecyfikowany w poz. 2 oraz 3 zadania 38 pochodziły od tego samego producenta.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 25 , poz.5  BUPIVACAINE/BUPIVACAINE WZF SPINAL 0,5% HEAVY – 52 op.  wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby preparat wyspecyfikowany w poz. 5 zadania 25 był pakowany w jałowe blistry.

Pytanie 11:

Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, oraz u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg Zamawiający w Zadaniu nr 25 – poz.29  Meropenem/Meronem   0,5 g x 10 fiol. – 6 op. wymaga,  aby ww produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej temp. pokojowej ( 15-25 st.C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?

Wyjaśnienie:

Mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz incydentalność (w przedsiębiorstwie Zamawiającego) konieczności redukcji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, oraz u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg Zamawiający w Zadaniu nr 25 – poz.29  Meropenem/Meronem   0,5 g x 10 fiol. – 6 op. nie wymaga,  aby ww produkt posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 6 godzin w kontrolowanej temp. pokojowej ( 15-25 st.C) i 24 godziny w temp. 2 – 8 stopni C?

Pytanie 12: Zadanie nr 27, poz. 4, 5:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymogi SIWZ, zbudowany z dwóch hydrokoloidów? Wymóg opatrunków składających się z trzech różnych hydrokoloidów wskazuje tylko na jednego producenta, a rozwiązanie to nie ma wpływu na jakość samych opatrunków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opatrunku zbudowanego z dwóch hydrokoloidów. Opatrunek zbudowany z dwóch hydrokoloidów nie spełnia wymogów SIWZ.

Pytanie 13:

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 14, nazwy własnej pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi będącej zastrzeżonym znakiem towarowym, informujemy że opis taki faworyzuje konkretnego wytwórcę wymienionych pasków, gdyż każde paski są kompatybilne wyłącznie z glukometrami konkretnej marki i niemożliwe jest ich zastąpienie innymi, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową. Prosimy aby Zamawiający w trosce o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków zakupu i zgodnie z literą ustawy Pzp (art. 7 i 29) doprecyzował przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający złożenie oferty konkurencyjnej, dopuszczając do udziału w przetargu w w/w pozycjach konkurencyjne paski testowe o identycznym wskazaniu do stosowania, charakteryzujące się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, wielkość pobieranej próbki krwi 0,5ul, czas pomiaru 5s, rodzaj próbki: krew kapilarna, żylna i tętnicza, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru, dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013. Dopuszczenie ofert konkurencyjnych pozwoli Zamawiającemu na oszczędności wynikające z dynamicznego spadku cen pasków testowych obserwowanego na rynku oraz na jeszcze lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi. Prosimy o podanie niezbędnej liczby potrzebnych Zamawiającemu glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami, które oferujemy nieodpłatnie, bądź jako aparaty wliczone w cenę pasków, lub też w formie użyczenia – w zależności od potrzeb Zamawiającego, które oferujemy wraz z pełnym, bezpłatnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej?

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania w zakresie zadania 14 jest dostawa pasków do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów, a nie dostawa pasków i glukometrów.

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, a umieszczone w załączniku nr 1 do SIWZ nazwy wyrobów/producentów nie są wskazaniem na producenta, a jedynie mają umożliwić Wykonawcom łatwiejszą identyfikację leku lub sprzętu jednorazowego użytku (SIWZ cz. X ust. 1).

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów zaoferowane w Zadaniu nr 14 umożliwiały automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, z potwierdzeniem tego faktu w postaci odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu glukometru – obecnie wielu producentów pasków testowych, łącznie z producentem pasków wymienionych w SIWZ, oferuje takie rozwiązanie? Brak takiej funkcji podważa wiarygodność uzyskanego wyniku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski mogły być wykorzystywane w glukometrach Accu Chec Aktiv, bo takie glukometry Zamawiający posiada. Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi pytanie dotyczące wyświetlacza glukometru. Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania, którym jest dostawa pasków do posiadanych glukometrów, a nie dostawa glukometrów i pasków.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometru, których producent w instrukcji bezwzględnie wymaga wykonywania badania z  płynem kontrolnym w 3 różnych stężeniach co najmniej raz w tygodniu; taki wymóg spowoduje, ze konieczne będzie zużycie ponad 10% wszystkich pasków na same rutynowe badania kontrolne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści paski, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami Accu Chek Aktuv, niezależnie od wymaganej przez producenta ilości/częstotliwości  badań kontrolnych oraz ilości stężeń.

Pytanie 16:

Czy w Zadaniu nr 14 Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych, które zgodnie z instrukcjami mogą dawać niedokładne wyniki pomiarów u pacjentów o obniżonym ciśnieniu, odwodnionych i znajdujących się w stanie wstrząsu oraz bardzo niskie wartości u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej z ketozą lub bez?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków do posiadanych glukometrów i ma wiedzę w jakich przypadkach może uzyskiwać niedokładne wyniki.

Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, w skrajnie ciężkich przypadkach badania poziomu glukozy we krwi wykonywane są w laboratorium Zamawiającego.

Pytanie 17:

Czy w Zadaniu nr 14 Zamawiający dopuści takie paski testowe i glukometry, których zgodnie z instrukcją można używać wyłącznie u pacjentów mających znaną wartość liczby hematokrytowej  – w przeciwnym razie możliwość stosowania takich pasków występuje jedynie po konsultacji z lekarzem prowadzącym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do posiadanych glukometrów, które mogą być używane tylko u pacjentów mających znaną wartość liczby hematokrytowej.

Zamawiający informuje, że badanie morfologii krwi jest badaniem podstawowym wykonywanym standardowo u wszystkich pacjentów przy przyjęciu do szpitala.

Pytanie 18:

Pakiet nr 30 pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści KOMRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 5 X 5CM  LUB 10X10 CM Z NITKĄ RTG?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 19:

Pakiet nr 30 pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści KOMRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ 12 WARSTW 7,5 X 7,5 CM Z NITKĄ RTG?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów z gazy 17 – nitkowej, 12 warstw, 7,5 x 7,5 cm z nitką RTG.

Pytanie 20:

Pakiet nr 30 pozycja nr18

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips 100% Poliester pakowany po 6 szt z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 21

Pakiet nr 30 pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny 90x60 pakowany a 25 szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 22:

Pakiet nr 30 pozycja nr 26-27

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe pakowany po 200 szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 23:

Pakiet nr 30 pozycja 36-37

Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 30 szt z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 24:

Pakiet nr 30 pozycja 38-39

Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z centralnym opatrunkiem pakowany po 25 szt z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 25:

Pakiet nr 30 pozycja nr 42-43

Czy Zamawiający oczekuje serwety operacyjnej z gazy 17 nitkowej niejałowej?

Wyjaśnienie:

Tak,  gaza musi spełniać normę Farmakopei Polskiej nie mniej-niż 23 G/M 2

Pytanie 26:

Pakiet nr 30 pozycja nr 42

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17 nitkowej z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 75x90?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 27:

Pakiet nr 30 pozycja nr 43

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17 nitkowej z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45x45?

Wyjaśnienie:

Tak jeśli są 4 warstwowe i spełniają warunki

-Gaza musi spełniać normę Farmakopei Polskiej nie mniej-niż 23 G/M 2

| -Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. |  |  |  |

Pytanie 28:

Pakiet nr 30 pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści Tupfery z Gazy 17 nitkowej z nitką RTG w kształcie śliwki pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie  29:

Pakiet nr 30 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści Tupfery z Gazy 17 nitkowej n nitką RTG w kształcie orzecha włoskiego pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie  30:

Pakiet nr 30 pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści Tupfery z Gazy 17 nitkowej z nitką RTG w rozmiarze 9x7,5 cm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie  31:

Pakiet nr 30 pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie pasa  od 90-150 cm?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający zwraca się z prośbą o dostarczenie próbek celem oceny jakości oferowanych pieluchomajtek.

Pytanie 32:

Pakiet nr 30 pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a 20 szt z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.