Lidzbark Warmiński 25-02-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-03/MP/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Pakiet 28, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny 48cm x 50m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu o wymiarach 48cm x 50m.

Pytanie 2:

Pakiet 47, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości 75 cm.

Pytanie 3:

Pakiet 47, poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 150cm bez pętli, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości 150 cm.

Pytanie 4:

Pakiet 50, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 26 cm.

Pytanie 5:

Pakiet 50, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

W pakiecie 50 nie istnieje poz. 14.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 36 mm (przy zachowaniu pozostałych parametrów) w poz. 4 zadania 50.

Pytanie 6:

ZADANIE NR 29 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem uzupełnienia zestawu (dwa dodatkowe sterylne ręczniki).

Pytanie 7:

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 8:

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego, uniwersalnego o następującym składzie:

gramatura laminatu 55g/m²

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 9:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 3 ust. 3 bulet drugi Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z § 3 ust. 3, tiret drugi: Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 9: Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem wyjątków  wskazanych umową, w tym  §3  ust. 3 powyżej (zmian wynikających ze zmian przepisów prawa -zmiany następują z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących).

Pytanie 10:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 6 ust. 3 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 6 ust. 3 wykluczało zastosowanie kar umownych.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.”?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 6 ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: ,,W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru lub towaru podlegającego zgłoszeniu reklamacji za każdy dzień zwłoki.’’

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 6 ust. 2 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Wyjaśnienie:

Zapisy nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § ust. 2 wzoru umowy: Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 1, tiret 2:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 8 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

w wysokości 2 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki

Pytanie 14:

Dotyczy wzoru umowy do  części nr 14

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.