Lidzbark Warmiński 22-01-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-01/AG/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy Zadania 1 – lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu oraz Zadania 2 – lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób uruchamiane jest zasilanie awaryjne szpitala – automatycznie czy też ręcznie i jaki jest czas pomiędzy zanikiem zasilania głównego a uruchomieniem zasilania awaryjnego?

Wyjaśnienie:

Zasilanie awaryjne uruchamiane jest automatycznie.

Czas pomiędzy zanikiem zasilania głównego, a uruchomieniem zasilania awaryjnego wynosi do 5 minut.