Lidzbark Warmiński 08-07-2013 r.

Znak sprawy: ZOZ. III – 270 – 10/AG/13

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy odczynników (w tym do badań serologicznych mikrometodą kolumnowo - żelową wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń) testów oraz materiałów zużywalnych do laboratorium szpitala powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dot. zadania nr. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat K 3002 Optic: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat K 3002 Optic: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR

Pytanie 2 dot. zadania nr. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby materiały kontrolne posiadały wyznaczone zakresy kontrolne przez producenta odczynników na aparat K-3002 Optic?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby materiały kontrolne posiadały wyznaczone zakresy kontrolne przez producenta odczynników na aparat K-3002 Optic

Pytanie 3 dot. zadania nr. 9

Czy Zamawiający oczekuje odczynnika do Fibrynogenu w zestawie z buforem imidazolowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z trombiną, kalibratorem i buforem.

Pytanie 4 dot. zadania nr. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT oraz zakresów kontrolnych dla materiału kontrolnego, było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic?

Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT oraz zakresów kontrolnych dla materiału kontrolnego, było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic

Pytanie 5 dot. zadania nr. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis i dokonał bezpłatnie przeglądu technicznego aparatu K-3002 Optic w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymogu autoryzowanego serwisu i  bezpłatnych przeglądów aparatu.

Pytanie 6 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i zapewnienia wysokiej jakości wyników

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i krwi kontrolnej jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i zapewnienia wysokiej jakości wyników

Pytanie 7 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej zmetrykowanej na aparacie hematologicznym ABX Micros 60 przy użyciu oferowanych odczynników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej zmetrykowanej na aparacie hematologicznym ABX Micros 60 przy użyciu oferowanych odczynników.

Pytanie 8 dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników bezcyjankowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania odczynników bezcyjankowych

Pytanie 9 dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laborantów medycznych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laborantów medycznych

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 10, poz. 8 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w Zadaniu 10, poz. 8 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 10, poz. 8 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający w Zadaniu 10, poz. 8 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników nie wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 11, poz. 1 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą  regularną siateczką i poj. celki 7ul,  do analizy 10 różnych próbek moczu  ( 10 oznaczeń)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kamer do moczu z dziesięcioma komorami pomiarowymi.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 11, poz. 6 i 8 dopuści końcówki do 1000ul niebieskie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w Zadaniu 11, poz. 6 i 8 dopuści końcówki do 1000ul niebieskie

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Zadaniu 11, poz. 11 może sprecyzować jakie naczynka ma na myśli; wymiary itp.?

Odpowiedź:

Naczynka pediatryczne średnica 13 mm.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 11 pozycje 11, 26,30,31,33 do odrębnego pakietu ze względu na niejednorodność asortymentu? Są to materiały zużywalne i części zapasowe do aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu  na części zużywalne do analizatora biochemicznego A-25 firmy BioSystems.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ:

Zamawiający dopuszcza modyfikację ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.

W sytuacji gdy nie ma możliwości zakupienie jednej sztuki wyspecyfikowanego asortymentu, Wykonawca powinien przeliczyć sztuki na opakowania i zaoferować cenę za opakowanie, a nie za sztukę, zachowując wymóg podania cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyrazi zgody na przekazanie wierzytelności przysługującej Wykonawcy, na rzecz wskazanego przez Wykonawcę podmiotu.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający poprawia treść SIWZ w zakresie zapisów Cz. XII ust. 11.

Zamawiający zwraca uwagę, że w załączniku nr 2 do SIWZ, zadanie 5 , występują dwie kolumny: jedna: o treści: Nazwa handlowa  asortymentu(do tej pory stosowana)i nr katalogowy identyczne jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego

Oraz druga o treści: Nazwa handlowa  asortymentu(oferowana)i nr katalogowy identyczne jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z art. 7 art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

Art. 5 Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Art. 8 ust. 2 Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.

Odpowiedź na pytanie 4

W załączniku nr 2 do SIWZ, zadanie 5 , występują dwie kolumny: jedna: o treści: Nazwa handlowa  asortymentu(do tej pory stosowana)i nr katalogowy identyczne jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego

Oraz druga o treści: Nazwa handlowa  asortymentu(oferowana)i nr katalogowy identyczne jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego

Nieprawidłowa treść SIWZ w zakresie  Cz. XII ust. 11 została przez Zamawiającego poprawiona.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 wzoru umowy.

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa - Dyrektor