## Zad 1
Zadanie 1 IGŁY, STRZYKAWKI, PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA, PRZEDŁUŻACZE DO POMP.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Igły sterylne j.u.- wymagane jest pochodzenie od jednego producenta
a | Igła j.u. 0,5 x 25 mm a’100 szt. | Op. | 82 |  | 0 | 0 | 0
b | Igła j.u. 0,6 x 30 mm a’100 szt. | Op. | 10 |  | 0 | 0 | 0
c | Igła j.u. 0,7 x 30 mm a’100 szt. | Op. | 42 |  | 0 | 0 | 0
d | Igła j.u. 0,8 x 40 mm a‘100szt. | Op. | 140 |  | 0 | 0 | 0
e | Igła j.u. 0,9 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 110 |  | 0 | 0 | 0
f | Igła j.u. 1,1 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 540 |  | 0 | 0 | 0
g | Igła j.u. 1,2 x 40 mm a’100 szt. | Op. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka j.u. korpus wykonany z polipropylenu PP , tołk z polietylenu PE, kontrastujacy umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku; strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę; stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u.. Położenie stożka : strzykawka 2 ml centrycznie 5ml, 10ml i 20ml koncentrycznie. Kryza na korpusie strzykawki uniemożliwia przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem. Strzykawki jałowe, apirogenne, nietoksyczne .
a | Strzykawka j.u. 2ml , skala do 3ml a’100 szt. | Op. | 210 |  | 0 | 0 | 0
b | Strzykawka j.u. 5ml , skala do 6ml a’100 szt. | Op. | 245 |  | 0 | 0 | 0
c | Strzykawka j.u. 10ml , skala do 12ml a’100 szt. | Op. | 160 |  | 0 | 0 | 0
d | Strzykawka j.u. 20ml , skala do 24ml a’100 szt. | Op. | 275 |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka j.u. 50 ml Luer – Lock do pompy infuzyjnej, posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawek z dedykowanymi pompami : Kwapisz i Ascor | Op. | 1450 |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka j.u. 50 ml bursztynowa Luer – Lock do pompy infuzyjnej, posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. Wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta o kompatybilności strzykawek z dedykowanymi pompami: Kwapisz i Ascor. | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka j.u. cewnikowa 50 ml , skala dwustronna do 60 ml | Szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka j.u. Żaneta 100ml, wyposażona skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka. | Szt.. | 360 |  | 0 | 0 | 0
7 | Strzykawka insulinowa 1 ml /40j.m. z igłą 0,4x 1,3 mm jałowa niepirogenna | Szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
8 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC , filtr płynu o średnicy oczek, 15m pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 21000 |  | 0 | 0 | 0
9 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika dodatkowej iniekcji j.u., wolny od obecności ftalanów, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC , filtr płynu o średnicy oczek, 15m pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 5700 |  | 0 | 0 | 0
10 | Przyrząd bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych j.u. igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany powietrznik , długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC , filtr płynu o średnicy oczek, 15m pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 800 |  | 0 | 0 | 0
11 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem, zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem końcówka Luer-Lock, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego PVC, filtr płynu o średnicy oczek 200?m , pakowane pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy | Szt. | 630 |  | 0 | 0 | 0
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 1500 |  | 0 | 0 | 0
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych, bursztynowy , dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
14 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych,wolny od obecności ftalanów, dł. 150 cm typu Luer-Lock pakowane rękaw foliowo-papierowy, nadrukowane napisy w języku polskim | Szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 2
Zadanie 2 Plastry do kaniul i do wkłuć centralnych
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Jałowy opatrunek samoprzylepny do mocowania kaniul 6 x 8 cm x 50 szt. | Op. | 370 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy opatrunek do mocowania wkłuć centralnych 10x12 cm Opatrunek przezroczysty , foliowy z ramką , klej bez lateksu. Opatrunek wodoodporny i nieprzepuszczalny dla cieczy , bakterii i wirusów. Możliwość utrzymania opatrunku na skórze do 5 dni zgodnie z zaleceniami producenta | Szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | X
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 3
Zadanie 3 Cewniki Kehr’a , Nelatona , Foley’a , zgłębniki , zestawy do odsysania pola operacyjnego.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Dren Kehr wykonany z lateksu, kałczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany języku polskim.
a | Rozmiar Ch 12 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 14 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar Ch 16 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar Ch 18 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Foley‘a j.u.dwudrożny, silikonowany zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Podwójnie pakowany wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy sterylny.
a | Rozmiar 8 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 10 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 12 Ch | Szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 14 Ch | Szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 16 Ch | Szt. | 360 |  | 0 | 0 | 0
f | Rozmiar 18 Ch | Szt. | 330 |  | 0 | 0 | 0
g | Rozmiar 20 Ch | Szt. | 240 |  | 0 | 0 | 0
h | Rozmiar 22 Ch | Szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
i | Rozmiar 24Ch | Szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Nelaton’a opakowanie pojedyncze folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76°ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona” opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar 8 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 10 Ch | Szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 12CH | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 14 Ch | Szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 16 Ch | Szt. | 110 |  | 0 | 0 | 0
f | Rozmiar 18 CH | Szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
g | Rozmiar 20 Ch | Szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik urologiczny z lateksu Pezzer, twardość ok. 35° ShA , w odcinku dystalnym dwa otwory i opakowania folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar Ch 26 | Szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 28 | Szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar Ch30 | Szt. | 65 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar Ch 32 | Szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar Ch 34 | Szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zgłębnik żołądkowy j.u. ,jałowy z końcówką atraumatyczną i otworami bocznymi, zakończenie zamknięte i zaoblone , cyfrowa podziałka głębokości , wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76˚ ShA
a | Rozmiar 12 Ch długość 80 cm | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 14 Ch długość 80 cm | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 18 Ch długość min 80 cm | Szt. | 230 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 20 Ch długość min 80 cm | Szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 34 Ch długość min 100 cm | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren brzuszny długość 40 cm pięć otworów bocznych , sterylny |  |  |  | 0 | 0 | 0
a | Rozmiar 26 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 28 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 30 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 32 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 34 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowy, końcówka standard prosta wykonana z twardego przezroczystego PCW o jakości medycznej, łagodnie zakończonego ; przewód ssący wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76° ShA | Szt. | 340 |  | 0 | 0 | 0 | X
8 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm | Szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0 | X
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 4
Zadanie 4 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych , do tlenu , maski do tlenu
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych centralnym otworem o atraumatycznych brzegach I dwoma otworami bocznym , prosty, powierzchnia satynowa zmrożona wykonane z PCW o jakości medycznej i twardosci 76° ShA +/- 4° pakowane pojedynczo folia-papier , opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar 14 CH 60 cm | Szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 16 CH 60 cm | Szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 18 Ch 60 cm | Szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0 | X
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych j.u. sterylny , wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° i 81° ShA , przewód tlenowy nie załamujący się ,pakowany w rękaw papierowo-foliowy lub foliowy , na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim | Szt. | 850 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków wymogi patrz punkt 2 | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Maska j.u. do podawania tlenu przez nos z rurką dla dorosłych rozmiar S-L | Szt. | 580 |  | 0 | 0 | 0 | X
5 | Maska j.u. do podawania tlenu przez nos z rurką dla dzieci | Szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
6 | Maska tlenowa j.u. z rezerwuarem dla dorosłych | Szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
7 | Maska tlenowa j.u. z rezerwuarem dla dzieci | Szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
8 | Maska tlenowa j.u. z nebulizatorem dla dzieci | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
9 | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos | Szt. | 160 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 5
Zadanie 5 Kaniule , koreczki , kraniki
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Koreczki do kaniul Luer-Lock zamykajace światło kaniuli i posiadające trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka | Szt. | 8100 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny Luer –Lock wyposażony w trójramienne pokrętło , zapewniające równomierny przepływ | Szt. | 700 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego teflonu FEP , wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi |  |  |  |  | 0 | 0
a | Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 33 ml /min | Szt. | 5300 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 57 ml/min | Szt. | 8300 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 90 ml/min |  | 1300 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 17 G 1,5 x 45 mm przepływ 130 ml/min |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 14 G 2,1 x 45 mm przepływ 270 ml/min |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu PUR, bez portu bocznego ,wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 26 G 0,6 x 19 mm przepływ10 ml/ min |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 24 G 0,7 x 19 mm przeływ 13 ml /min |  | 250 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 6
Zadanie 6 Rurki intubacyjne , ustno-gardłowe, filtry
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane ,o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odydania , otwór marphy`ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki;linia RTG na całej długości rurki,znacznik głębokości;opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki
a | Rozmiar nr 2- 4,5 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane , o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania , z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn ;otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach ;gładkie zakończenie rurki ;linia RTG na całej długości rurki ; znacznik głębokości ; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki
a | Rozmiar nr 5 | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar nr 5,5 | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar nr 6 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar nr 6,5 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar nr 7 | Szt. | 160 |  | 0 | 0 | 0
f | Rozmiar nr 7,5 | Szt. | 160 |  | 0 | 0 | 0
g | Rozmiar nr 8 | Szt. | 130 |  | 0 | 0 | 0
h | Rozmiar nr 8,5 | Szt. | 35 |  | 0 | 0 | 0
i | Rozmiar nr 9 | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a wykonana z PCW , barwny kod wkładek , gładko zaokrąglone krawędzie ,blokada przeciwzagryzieniu , pojedynczo pakowane j.u.
a | Rozmiar nr 3/10 cm | Szt. | 65 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar nr 2/9 cm | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar nr 1/7 cm | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar nr 0/6cm | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar nr 00/5 cm | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym fi 7-fi 9 | Szt. | 11 |  | 0 | 0 | 0
5 | Filtr oddechowy ,mechaniczny , bakteryjno –wirusowy j.u. ,sterylny skuteczność filtracji bakteryjnej 99,99999% i wirusowej 99,997% , hydrofobowy , membranowy , objętość oddechowa 150-1200 ml , dopuszczona do stosowania u dorosłych i u dzieci , z możliwością monitorowania poziomu CO 2 | Szt. | 700 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci j.u. dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową | Szt. | 230 |  | 0 | 0 | 0
7 | Nasadka z przewodem do pozycji nr 6 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
8 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji ,elastycznaz wygietym końcem ; 15 CH długość 60 cm | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Linie do kapnografu , sterylna , końcówka męsko/męska | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 7
Zadanie 7 Przedłużenie giętkie j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku 22F/nieruchomy kominek 15F/22 M | Szt. | 230 | 5.6 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 8
Zadanie 8 Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku z pompowanym mankietem wykonane z materiału pozwalającego na sterylizację w autoklawie do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji
a | Rozmiar 0 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Rozmiar 2 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 3/4 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | Rozmiar 5 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
e | Rozmiar 6 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 9
Zadanie 9 Rurki krtaniowe j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rurka krtaniowa LTD nr 2 | Szt. | 4 | 95 |  | 0 | 0
2 | Rurka krtaniowa LTD nr 3 | Szt. | 6 | 95 |  | 0 | 0
3 | Rurka krtaniowa LTD nr 4 | Szt. | 5 | 95 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 10
Zadanie 10 Wyroby różne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Szyny do palców 230 x 13 mm | Szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szyny do palców 460 x 18 mm | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ostrze chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej sterylnej j.u., pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki łatwo otwieralne ; na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1 wymagany jest nadruk nr serii i daty ważności na każdej saszetce.
a | Rozmiar nr 11-24 x 100 szt. | Op. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 l z okrągłym dnem | Szt. | 800 |  | 0 | 23% vat | 0 | 0
5 | Pojemnik do zużytych igieł 0,7 l spłaszczony | Szt. | 40 |  | 0 | 23 % vat | 0 | 0
6 | Pojemnik do zużytych igieł 2 l | Szt. | 620 |  | 0 | 23% vat | 0 | 0
7 | Szpatułka drewniana x 100 szt. | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nabój gazowy do sterylizacji tlenkiem etylenu 134 g typ 4-134 Oferent musi określić w jaki sposób będzie rozwiązany problem zwrotów opakowań zużytych ( Kaucja ) | Fl. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu x 50 szt. | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pałeczki do pobierania wymazów w probówkach z podłożem transportowym Amies j.u. sterylne | Szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Opaski do identyfikacji dla dzieci i dorosłych z etykietami x 100 szt. | Op. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemnik sterylny typu Redon 200 ml | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Dreny do pojemników Redon muszą być kompatybilne z w/w pozycją |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
a | Rozmiar 12 F | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
b | Rozmiar 14 F | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Rozmiar 16 F | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | x
d | Rozmiar 18 F | Szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | x
14 | Wieszaki do worków na mocz | Szt. | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Osłona na przewody do laparoskopu 300 x 16 sterylna | Szt. | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Osłona na głowicę USG EV nawilżona x 144 szt. | Op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (wachlarz) x 100 szt | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (prosta) x 100 szt | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Wziernik ginekologiczny rozmiar XS , sterylny | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wziernik ginekologiczny rozmiar M , sterylny | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cytofix płyn do utrwalania 150 ml | Fl. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kieliszek do podawnia leków 25 ml z podziałką x 75 szt. | Op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Worek na zwłoki (czarny) zamykany na zamek błyskawiczny | Szt. | 160 |  | 0 | 23%vat | 0 | 0
24 | Staza automatyczna | Szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Stetoskop dwustronny | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Zestaw położniczy typ OB-Kit | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Maszynki jednorazowe | Szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 11
Zadanie 11 Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Flocare PEG SET – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Części składowe: A. Poliuretanowy stożkowy łącznik Ch 10 (czarny), Ch 14 (zielony), Ch 18 (czerwony) B. Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z pasmem znacznika widoczny m w badaniu RTG z nadrukowanym rozmiarem (jak wyżej) C. Zacisk do regulacji przepływu D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca zgłębnik zestawu przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety F. Silikonowa płytka zewnętrzna wolne od DEHP , sterylne
a | Rozmiary: Ch 10/40cm, Ch 14/40, Ch 18/40 | Szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sprzęt musi byś kompatybilny z żywieniem dojelitowym firmy NUTRICIA

## Zad 12
Zadanie 12 Elektrody do czasowej stymulacji serca i introduktory.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Elektroda j.u do czasowej stymulacji serca , zagięta ,sterylna, apirogenna, nietoksyczna, wykonana ze specjalnego biokompatybilnego materiału dającego dobry kontrast w zobrazowaniu RTG rozmiar 7 CH | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | Introduktor j.u. kompatybilny do pozycji 1 rozmiar 7 CH | Szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 13
Zadanie 13 Elektrody j.u
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Elektroda j.u. na bazie pianki z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl ø 50 mm , żel stały | Szt. | 7650 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda j.u. na bazie pianki z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl ø 50 mm , żel stały do wykonywania badania Holtera | Szt. | 7650 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 14
Zadanie 14 Elektrody w.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Elektrody EKG wielorazowego użytku przyssawkowe ø 24 mm , z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl | Szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda EKG wielorazowego użytku kończynowa klamrowa z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl umieszczony blisko brzegów klamry,elektroda musi mieć kształt i wielkość umożliwiające przeprowadzenie badania u osoby otyłej | Komplet a` 4 szt | 2 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 15
Zadanie 15 Siatki do przepuklin
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Siatka polipropylenowa sztywna do operacyjnego leczenia przepuklin wymiary 10 x 16 cm | Szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka polipropylenowa sztywna do operacyjnego leczenia przepuklin wymiary 15 X 20 cm | SZt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
,

## Zad 16
Zadanie 16 Płyn przeciwmgielny do optyk laparoskopowych jałowy j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Płyn anty-mgielny zapobiegający zaparowaniu , niezawierający alkoholu | Fl. 10 ml | 40 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 17
Zadanie 17 Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o niewielkiej elastyczności , grubość nici 0,1 mm, jednorodna , całkowicie niewchłanialna , brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce | Szt. | 25 |  | 0 | 0 | 0
Szerokość 12 mm
Długość 450 mm
Wielkość porów 1,5 x 1,6 mm
Grubość 0,5 mm
Gramatura 30g/m 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 18
Zadanie 18 Cewniki do kaniulacji dużych naczyń
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera . Zestaw musi posiadać: Katater 7F 20 cm, igłę , prowadnicę, dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml
a | Jedoświatłowy | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
b | Dwuświatłowy | Szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
c | Trzyświatłowy | Szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 19
Zadanie 19 Worki na mocz , kanki , zestawy do lewatyw , fartuchy , maski i inne .
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Woreczki do pobierania moczu u niemowląt wykonane PE oraz przylepca akrylowego z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (dziewczynka ),sterylny | Szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu u niemowląt wykonane PE oraz przylepca akrylowego z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopiec),sterylny | Szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
3 | Worek do zbiórki moczu z zaworem typu T , z podziałką , z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezwzrotną , sterylny | Szt. | 2700 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kanka doodbytnicza 16 Ch 200 mm | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kanka doodbytnicza 24 Ch 250 mm | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do lewatywy j.u. | Szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką do kału | Szt. | 400 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rurka sigmoidoskopowa 20 x 25 cm | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
9 | Maska chirurgiczna j. u. z trokami x 50 szt | Op. | 60 |  | 0 | 0 | 0
10 | Maska chirurgiczna j. u. z gumkami x 50 szt | Op. | 10 |  | 0 | 0 | 0
11 | Fartuch włókninowy j.u. | Szt. | 1200 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ochraniacze foliowe na buty x 100 szt. | Op. | 5 |  | 0 | 0 | 0
13 | Koc ratunkowy/ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 210 x 160 cm | Szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw do cytostomii 12 F Zestaw musi zawierać :katater typu Pigtail , igła rozrywalna , kołnierz mocujący , strzykawka 10 ml , skalpel , opaska. | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Worek stomijny otwarty , samoprzylepny , przeznaczony zarówno dla pacjentów z kolostomią jak ileostomią , pokryty od spodniej częsci fizeliną , wykonany z foli nie przepuszczającej zapachy. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | X
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 20
Zadanie 20 Żel do USG papier do EKG , USG , KTG.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Żel do USG biały 0,5 l | Szt. | 135 |  | 0 | 0 | 0
2 | Żel do EKG 0,25 l | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier do EKG 112x 25 | Szt. | 330 |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier do defibrylatora Life Pack 12 | Szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier do USG wysoka czułość typ Mitsubishi K65 HM | Szt. | 85 |  | 0 | 0 | 0 | x
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 21
Zadanie 21 Folie operacyjne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Folia operacyjna sterylna : Bardzo cienka i przezroczysta, O wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, Właściwa przylepność, którą zapewnia hypoalergiczny klej akrylowy, Rozciągliwa i elastyczna , antystatyczna, matowa i niepalna
a | Rozmiar 40 x 42 cm | Szt. | 120 |  | 0 | 0 | 0 | x
b | Rozmiar 30 x 28 cm | Szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0
c | Rozmiar 15 x 28 cm | Szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0 | x
d | Rozmiar 45 x 28 cm | Szt. | 85 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 22
Zadanie 22 Klipsy do laparoskopii
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii x 6 szt Klipsy muszą posiadać zewnętrzne żebrowanie dla stabilnego utrzymania klipsu w klipsownicy i wewnętrzne żebrowanie dla stabilnego utrzymania na tkance oraz zapewniające poprawne ukrwienie | Op. | 260 |  | 0 | 0 | 0
2 | Klipsy tytanowe do laparoskopii typu LT 300 x 6 szt | Op. | 20 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 23
Zadanie 32 Rękawy i testy do sterylizacji
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji parą wodną itlenkiem etylenu wykonany z folii pięciowarstwowej , kierunek otwierania od strony papieru , test w obrębie zgrzewu , zgrzew wielokrotny czyli wielokanałowy i wielorowkowy , gramatura 60 g 1 m 2 Rękaw musi spełniać normę EN-PN 868 2,3,4,5 oraz ISO 11607-1 Należy przedstawić potwierdzenie zgodności certyfikatów wykonane przez niezależną jednostkę notyfikującą
a | Rękaw foliowo-papierowy 7,5 cm/200m | Szt. | 75 |  | 0 | 0 | 0
b | Rękaw foliowo-papierowy 10 cm/200m | Szt. | 27 |  | 0 | 0 | 0
c | Rękaw foliowo-papierowy 15 cm/200m | Szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
d | Rękaw foliowo-papierowy 20 cm/200m | Szt. | 7 |  | 0 | 0 | 0
e | Rękaw foliowo-papierowy 25 cm/200m | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
f | Rękaw foliowo-papierowy 30 cm/200m | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
g | Rękaw foliowo-papierowy 42 cm/200m | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
h | Papier krepowany zielony SPC 100 x 100 cm ‘a 250 szt. Do sterylizacji parą wodną gramatura 60 g /m2 | Op. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Test biologiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu x 100 szt. Muszą spełniać normy ISO 11138 i PE-EN 866-7,8 | Op. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji tlenkiem etylenu musi spełniać normy ISO 11140 i PE-EN 867 klasa I | Szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 19 mm x 50 m musi spełniać normy ISO 11140 i PE-EN 867 klasa I | Szt. | 41 |  | 0 | 0 | 0
5 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna ‘a 500 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa IV | Op. | 71 |  | 0 | 0 | 0
6 | Paski wskaźnikowe do sterylizacji tlenkiem etylenu ‘a 500 szt. Musi być zgodne z normami PE-EN 867-1 i ISO 11 140- klasa IV | Op. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Test Bowie & Dick pakiet | Szt. | 270 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 24
Zadanie 24 Ładunki do staplerów wielorazowego użytku i staplery j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku 55 mm 3,5 | Szt. | 18 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku 55 mm 4,8 | Szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką i automatycznym dociskiem 28 | Szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką i automatycznym dociskiem 31 | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dzierżawa staplera wielorazowego użytku | Miesiąc | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 25
Zadanie 25 System do odsysania , zestaw do drenażu klatki piersiowej , zestaw do punkcji opłucnej i jamy otrzewnowej
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej j.u.,jałowy, dwubutlowy : Butla pojemność. 3000 ml plastik , butle wyposażone skalę pojemnościową i centymetrową ; butla kolekcyjna wyskalowana co 100 ml (możliwość wymiany po jej napełnieniu butle złączone szerokim mostkiem zapewniającym stabilizację zestawu, zestaw zawiera króciec regulacji siły ssania , dren w kierunku pacjenta zakończony łącznikiem schodkowym z portem membranowym do pobierania próbek wydzieliny , dren ten ma wzmocnioną nakładkę spiralną zabezpieczającą przed załamywaniem, uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
a | Butle wymienne do pozycji nr 1 patrz opis | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw bezpieczny do punkcji opłucnej i jamy otrzewnowej ; Igła Veresa 14 g 120 /150 mm worek pojemność 2000 ml z kranikiem spustowym, strzykawka 60 ml Luer-Lock dren o ddługość 130 cm zakończony końcówką Luer-Lock | Szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
System do odsysania
a | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml przezroczysty , wyskalowany ,kształt płaski , wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, króciec schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamania przy zmianie wkładu , możliwość mycia mechanicznego oraz sterylizacji | Szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml przezroczysty , wyskalowany ,wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, króciec schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamania przy zmianie wkładu , możliwość mycia mechanicznego oraz sterylizacji | Szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
c | Wkłady workowe j.u wymienne 1l Wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczające źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( kierunku pacjenta ) pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu, króciec przyłączeniowy kątowy , schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamywania drenu , wymiana bez konieczności odłączania próżni, uszczelnienie automatyczne po uruchomieniu ssania | Szt. | 32 |  | 0 | 0 | 0
d | Wkłady workowe j.u wymienne 2l Wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczające źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( kierunku pacjenta ) pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu, króciec przyłączeniowy kątowy , schodkowy , obrotowy dla uniknięcia załamywania drenu , wymiana bez konieczności odłączania próżni, uszczelnienie automatyczne po uruchomieniu ssania | Szt. | 480 |  | 0 | 0 | 0
e | Dreny 2 m śr. wew. 7 mm łącznik żeński + łącznik do cewnika | Szt. | 160 |  | 0 | 0 | 0
f | Dreny 3 m śr. wew. 7 mm łącznik żeński + łącznik do cewnika | Szt. | 546 |  | 0 | 0 | 0
j | Łącznik prosty schodkowy | Szt | 240 |  | 0 | 0 | 0
k | Mocowanie na ścianie aluminiowe | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
l | Mocowanie do szyny Modura | Szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
m | Uchwyt mocujący do blatu stołu | Szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 26
Zadanie 26 Układy oddechowe do aparatu do znieczulena typ FABIUS i układ rur do respiratora Savina
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Układ oddechowy wielorazowego użytku do apartu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem. | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do apartu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem. | Szt. | 7 |  | 0 | 0 | 0
3 | Układ rur wielorazowego użytku oddechowych do respiratora Savina | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem to : 2 rury dług.1,5m, 1 rura dług. Min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem.

## Zad 27
Zadanie 27 Uchwyty do lamp operacyjnych
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | System uchwytów do lamp operacyjnych typu Devon Liteglove x 2 szt j.u. | op | 600 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 28
Zadanie 28 Worki do upustu krwi
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Pojemnik do pobierania krwi z igłą biorczą zawierający antykoagulant CPDA-1;dren biorczy z portem | Szt. | 9 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad29
Zadanie 29 Ustniki do alkomatu ALCO-SENSOR 4
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Ustnik do alkomatu ALCO-SENSOR 4 | Szt. | 120 |  | 0 | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 30
Zadanie 30 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Ustniki do alkomatu Alcotest 7410 plus | Szt. | 350 |  | 0 | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 31
Zadanie 31 Protezy do dróg żółciowych ,stenty samorozprężalne do przełyku i dróg żółciowych.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Proteza dróg żółciowych ,wykonana z PE , prosta perforowana, 4 otwory na jednym i dwa na drugim końcu ,po jednym listku na każdym końcu , widoczna w RTG
a | Rozmiar FR 7-8,5 i długość 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cm | Szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0
2 | STENY PROKSYMALNE PRZEŁYKU ,WYKONANY Z NITINOLU ,UWALNIANE OD KOŃCA PROKSYMALNEGO I DYSTALENGO,POKRYTE CZĘŚCIOWO SLILIKONEM,UNIEMOŻLIWIAJĄCYM WRASTANIE TKANEK NOWOTWOROWYCHDO WNETRZA STENTU, Z NIEPOKRYTYMI KOŃCAMI ZAPEWNIAJĄCYMI FIKSACJĘ ,POSIADAJĄCE MARKERY RTG, JEDNOZNACZNIE POZWALAJĄCE OKREŚLIĆ POŁOŻNIE STENTU PO JEGO PEŁNYM ROZPĘŻENIU
a | Rozmiar średnica 20-24 długość 80-140 mm | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych , wykonane z nitinolu , wykonane z pojedynczego drutu , z markerami RTG umożliwiajacymi dokładne określenie położenia protezy po rozprężeniu .Fabrycznie zamontowana na giętkim zestawie prowadzącym , gotowym do implantacji po wyjęciu z opakowania .(Aplikator dł.180 cm średnica F 8-9, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" )
a | Powlekane/niepowlekane długość 40 mm -100 mm , średnica po rozprężeniu 10 mm | Szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 32
Zadanie 32 Zgłębnik Millera-Abbotta i sonda Seng-Stakena
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Zgłębnik Millera-Abbotta CH 12 | Szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sonda Seng-Stakena Ch 21 | Szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 33
Zadanie 33 Aplikator do pobierania płynów z butelek oraz kranik trójdrożny z drenem
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNE PRÓBKI
1 | Aplikator do wielokrotnego pobierania płynu z butelek z filtrem 0,45 µm z korkiem zamykającym , zastawką zabezpieczającą przed wylewaniem płynu | Szt. | 600 |  | 0 | 0 | 0 | x
2 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm z indykatorem położenia | Szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zad 34
Zadanie 34 Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 22 G x 90 mm | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 24 G x 90 mm z igła prowadzącą 20G x 38 mm | Szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 26 G x 90 mm z igła prowadzącą 20 G x 38 mm | Szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
4 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil -Point 27 G x 90 mm z igła prowadzącą 22G x 38 mm | Szt. | 280 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0