Lidzbark Warmiński 22-05-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-08/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

dotyczy Załącznika nr 1 – Zadanie 15

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować siatkę polipropylenową sztywną o wymiarze 10x15cm (obecnie w SIWZ 10x16cm) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki o rozmiarach 10x15 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 2:

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Wyjaśnienie:

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do umowy.

Pytanie 3:

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 
na fakturze.”

Wyjaśnienie:

Prawo do naliczania odsetek za nieterminową płatność określa kodeks cywilny. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zapisu do umowy.

Pytanie 4:

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„Uzasadnione reklamacje dotyczące ilości i jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w ciągu do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji.”

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% 
w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4% 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%

w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Wyjaśnienie:

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 7

Pytanie dotyczy zadania nr 9.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek twarzowych w rozmiarze 0 bez pompowanego mankietu ? Maski silikonowe wielorazowego użytku.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, w zadaniu 8, masek w rozmiarze 0 bez pompowanego mankietu (maski silikonowe, wielorazowego użytku).

Pytanie nr 8

dotyczy Zadania nr 17

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Wyjaśnienie

Przedmiotem postępowania w zakresie zadania 17 są taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, a nie system: taśmy i igły.

Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ w przypadku zaoferowania systemu.

Pytanie nr 9

dotyczy Zadanie nr 17

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3 mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wprowadzi wymogu stosowania wyłącznie igieł jednorazowych.

Pytanie 10

dot. zadanie 26 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia Fabius GS, składający się z dwóch rur o długości 1,5m, jednej rury o długości 1,1 m , trójnika pacjenta z portem luer lock oraz bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2,3l z łącznikiem?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 11

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o niewielkiej elastyczności, grubość nici 0,08mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, taśma posiadająca gładkie krawędzie umożliwiające gładkie i atraumatyczne pozycjonowanie taśmy bez podrażniania otaczających tkanek? Szerokość 10mm, długość 500mm, wielkość porów 1,1 x 1, 3mm, grubość 0,31mm, gramatura 34g/m2?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy w plastikowej osłonce o podanych w zapytaniu parametrach.

Pytanie 12

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści taśmę, której brzegi posiadają przewężenia ułatwiające wprowadzanie i zakładanie taśmy na prowadnicę?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 13

Zadanie 22 - pozycja 1

Prosimy o sprecyzowanie (jak w pozycji 2) jakiego typu klipsy należy zaoferować?

Wyjaśnienie

Zamawiający poprawił załącznik do SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - zadanie 22

| Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | szacunkowe 12-m-czne zapotrzebowanie | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii x 6 szt KlipsyHorizon Medium-Large do klipsownicy Horizon | Op. | 260 |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe do laparoskopii x 6 szt Klipsy typ LT300 do klipsownicy Johnson & Johnson | Op. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pytanie 14

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego a’ 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużeń giętkich z obrotową końcówką, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 16

Pakiet nr 8, poz. 1e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski w rozmiarze 5?

Wyjaśnienie

Nie. Maski w rozmiarze 5 znajdują się w pozycji 1d

Pytanie 17

Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 230x15mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 18

Pakiet nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 19

Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 20

Pakiet nr 10, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do utrwalania o pojemności 200ml, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Tak. Przy zaoferowaniu płynu w pojemnikach 200 ml, należy przeliczyć ilości.

Pytanie 21

Pakiet nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wymiarze, 10x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 22

Pakiet nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wymiarze, 15x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 23

Pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kaniulacji z kateterem 6F cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 24

Pakiet nr 19, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii ratunkowej w rozmiarze 240x160cm?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 25

Pakiet nr 32, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 26

Pakiet nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point 25Gx90mm z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 27

Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 28

Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 22Gx34mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 29

Dot. zadania nr 6, poz. 3a

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel’a rozmiar 3, długość 80mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 30

Dot. zadania nr 6, poz. 3b

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel’a rozmiar 2, długość 70mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 31

Dot. zadania nr 6, poz. 3c

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel’a rozmiar 1, długość 60mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 32

Dot. zadania nr 6, poz. 3d

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel’a rozmiar 0, długość 50mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 33

Dot. zadania nr 6, poz. 3e

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel’a rozmiar 00, długość 40mm?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 34

Dot. zadania nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtrów o objętości 300-1500ml?

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 35

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach zadania nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 siatek do przepuklin w rozmiarze 7,6x15 cm lub 10x15 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie, który z ww. rozmiarów powinien zaoferować wykonawca.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek w wymiarze 10x15, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach zadania nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 siatek do przepuklin w rozmiarze 15x15 cm lub 20x20 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie, który z ww. rozmiarów powinien zaoferować wykonawca.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek w wymiarze 20x20, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 37

Zadanie nr 15, poz. 2

Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie 
na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 38

Zadanie nr 15

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przebadania siatek na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze.

Pytanie 39

Zadanie  nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Zadaniu nr 17 taśm o atraumatycznych brzegach, bez plastikowej osłonki, o szerokości 11 mm, gramatura  ok. 65 g/m2 , wielkość porów 4,1 mm x 1,2  mm, grubość nici 0,16mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów ?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuści taśmy bez osłonki.

Pytanie 40

dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary na 1 % wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki w dostawie, o której mowa w § 6 ust. 1?

Wyjaśnienie

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41

dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 42

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Wyjaśnienie

Tam, po uzyskaniu zgody kierownika Apteki szpitalnej.

Pytanie 43

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Wyjaśnienie

Zapotrzebowanie ilościowe wyspecyfikowane w załączniku do SIWZ zostało opracowane na podstawie hospitalizacji z roku 2012 przy zachowaniu zakresu umów kontraktowych podpisanych z NFZ. Zamawiający nie widzi potrzeby i możliwości szacowania wielkości zamówienia minimalnego gdyż ze specyfiki działalności leczniczej wynika, że zamawiający zrealizuje zamówienie w całości o ile zaoferowane przez wykonawcę towary będą odpowiadały wymogom SIWZ i obowiązującym normom prawnym

Pytanie 44

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Wyjaśnienie

Nie

Pytanie 45

Zadanie nr 1 poz. 3,4,5 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową.

W imieniu zamawiającego – Agnieszka Lasowa, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim