Lidzbark Warmiński 13-03-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-06/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru

  - w wysokości 8 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

  - w wysokości 1 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwego towaru

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Wyjaśnienie:

Ad. 1:  Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 wzoru umowy:

Strony przewidują istotne zmiany treści zawartej umowy, w następującym zakresie:

Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ad. 2: Zamawiający wprowadza  do § 3 ust. 3 wzoru umowy zapis:

w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Pytanie 3

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę pasków do glukometrów. W tabeli nr 14 Zamawiający zażądał oferowania pasków do glukometrów Accu Check Active. Dotychczasowy sposób określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyklucza samą istotę przetargu poprzez konkretne określenie firmy, która może dostarczyć paski i jej produkty. Z tych też względów wykonawca ma wrażenie, że SIWZ został sporządzony pod konkretnego wykonawcę z naruszeniem zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych i uczciwej konkurencji.

Wykonawca pragnie oferować swoje paski atrakcyjne cenowo, mające pozytywną opinię wielu placówek służby zdrowia w związku z czym zadaje pytanie:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD i systemem no code (bez konieczności kodowania paska testowego), przy czym cena glukometrów będzie zawarta w cenie pasków.

Liczymy, że Zamawiający odniesie się z należytą uwagą do wyżej przedstawionych argumentów. Jako załącznik przesyłamy referencje ze zrealizowanych już kontraktów, które potwierdzają jakość i niezawodność oferowanego produktu.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ w zakresie zadania 14 pozostają bez zmian. Przedmiotem postępowania w zakresie zadania 14 są paski do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów, a nie glukometry i paski.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ: „Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

Pytanie 5

Zadanie 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 150 x 200 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 6

Zadanie 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

|  | serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
|  | taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
|  | serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
|  | serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7

Zadanie 29, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 8

Wzór umowy,:

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zakłada, że zrealizowane zostanie 100 % umowy z zastrzeżeniem zapisów cz. XVI SIWZ:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany treści zawieranej umowy.

Zmiany mogą dotyczyć ilości poszczególnych pozycji zadania (do wysokości wartości cenowej wynikającej ze złożonej oferty) w zależności od rodzajów prowadzonych hospitalizacji.

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, w zakresie każdego zadania, w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia w tym zakresie. Umowa może zostać przedłużona, na okres nie dłuższy niż do momentu wykorzystania całkowitej wartości umowy, w zakresie tego zadania.

Pytanie 9

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2:

Zamawiający wprowadza  do § 3 ust. 3 wzoru umowy zapis:

w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Pytanie 10

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ: „Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim