Lidzbark Warmiński 13-03-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-06/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 42, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych zawierający w swoim składzie 3 enzymy z różnych grup chemicznych, roztwór roboczy 0,5%, zakres działania B, TBC, V (HIV, HBV, HCV, Vacciniawirus, Herpeswirus, A, H1N1), F - 5 min., roztwór aktywny 24 godz., konfekcjonowany w opakowaniach 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 42, poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający stawiając wymóg  „…wyrobów medycznych zawierający w swoim składzie 3 enzymy„ wymaga, aby preparat posiadał w swoim składzie trzy enzymy tj. proteazę, lipazę i amylazę, ponieważ tylko kompleks tych trzech enzymów skutecznie i szybko upłynnia zanieczyszczenia organiczne – hydrolizuje albuminy, glikogen i trójglicerydy do peptydów, dwu- i monoglicerydów oraz glukozy.

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że wymaga aby preparat posiadał w swoim składzie trzy enzymy tj. proteazę, lipazę i amylazę.

Pytanie 3

Pakiet 27 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 4 z pakietu 27.

Pytanie 4

Pakiet 41 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że wystąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu Mikrozid Af Liquid o zakresie i czasie działania: B (MRSA), Tbc (M.tuberculossis), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) - w czasie do 1 min., Adeno - w czasie do 2 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

Pytanie 5

Pakiet 41 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%?

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów – zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia. Opakowania  a 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu preparatu.

Ilości opakowań nie należy przeliczać.

Pytanie 6

Pakiet 43 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że wystąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu Thermosept ER zawierającego niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje zwiększające rozpuszczalność, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ i kompatybilnego z preparatem z poz. 2 Pakietu 43.

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

Pytanie 7

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ:

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SIWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim