Lidzbark Warmiński 15-02-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-04/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Cz.VI. termin wykonania zamówienia. Okres gwarancji

Konieczność złożenia oferty całościowej wymusza współpracę pomiędzy poszczególnymi dostawcami, a sprzęt zawarty w SWIZ nie zawsze jest dostępny na magazynie od ręki stąd czas realizacji może się wydłużyć do 20-30 dni czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu na dostarczenie zamówionego sprzętu do 30 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji zamówienia do 20 - 30 dni w przypadku sprzętu wysokospecjalistycznego.

Pytanie 2

Zał. nr 2 część V- rotor do kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści rotor do kończyn górnych o następujących danych technicznych?

| 1 | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym lub aktywnym |
| --- | --- |
| 2 | Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych |
| 3 | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim |
| 4 | Aparat dla dorosłych i dzieci |
| 5 | Kolorowy ciekłokrystliczny wyświetlacz funkcji |
| 6 | Program do rehabilitacji ortopedycznej |
| 7 | Program do rehabilitacji neurologicznej |
| 8 | Program do rehabilitacji kardiologicznej |
| 9 | Program ćwiczeń izokinetycznych |
| 12 | Funkcja terapii przy braku jednej kończyny |
| 13 | Funkcja dostosowania ilości obrotów |
| 14 | Funkcja automatycznej zmiany kierunku |
| 15 | Funkcja wykrywania aktywności pacjenta |
| 17 | "BIOFEEDBACK'' aktywny do ćwiczeń koncentracji koordynacji ruchowej kończyn górnych |
| 18 | "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z niedowładem |
| 19 | Bieżący pomiar ilości obrotów |
| 20 | Bieżący pomiar zużytej energii |
| 21 | Bieżący pomiar osiąganego dystansu |
| 22 | Bieżący pomiar czasu ćwiczenia |
| 23 | Ustawienie kierunku rotacji |
| 24 | Ustawienie czułości wykrywania spastyki |
| 25 | Wybór programu rozluźniania spastyki |
| 26 | Ustawienie prędkości ruchu biernego |
| 27 | Raportowanie wyników ćwiczenia |
| 28 | Akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa |
| 29 | Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego |
| 30 | Wyłącznik w sterowniku |
| 31 | Ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza |
| 32 | Sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia |
| 33 | System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku |
| 34 | Regulacja wysokości |
| 35 | Regulacja położenia w poziomie |
| 39 | Kółka transportowe |
| 40 | Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy |
| 41 | Moc silnika 100W. |
| 42 | Poziom hałasu do 70 dB |
| 43 | Zasilanie 220V~, 50/60 Hz |
| 44 | Prosta dezynfekcja. |
| 45 | Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia (symbol bezp. B, transformator, Med. GV, itp.) |
| 46 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |
| 47 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowany przez sprzedawcę (certyfikat i zaświadczenie) |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rotora do kończyn górnych o wyspecyfikowanych powyżej parametrach.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłki w załączniku 2 do SIWZ w zakresie poz. V Rotor do kończyn górnych. Naniesione poprawki zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy z 2 do 4 tygodni ze względu za produkcję niektórych podzespołów do urządzeń przez zagranicznych dostawców produkujących asortyment na cały świat, a w związku z początkiem roku pewne istotne elementy mogą nie dotrzeć na czas do polskich producentów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji zamówienia do 20 - 30 dni w przypadku sprzętu wysokospecjalistycznego.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa – Dyrektor