Załącznik nr 4

Charakterystyka Punktów Poboru

| Punkt poboru | zużycie roczne (kWh) | grupa taryfowa | moc zamówiona (kW) | zabezpieczenie przedlicznikowe (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szpital Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 3 | 155 000,00 | C21 | 80,00 | 160,00 |
| Apteka Szpitalna Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 3 | 41 500,00 | C11 | 25,00 | 40,00 |
| Przychodnia, Lidzbark Warmiński ul. 11-go Listopada 15 | 38 500,00 | C11 | 40,00 | 63,00 |
| Przychodnia, Orneta ul. Wojska Polskiego 57 | 18 380,00 | C11 | 7,00 | 25,00 |