Lidzbark Warmiński 25-10-2012-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-17/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W poz. 13 przedmiaru robót budowlanych ujęto wywóz gruzu – za każdy nast. 1 km, natomiast w poz. 11 – montaż rurociągów i armatury ujęto wywóz gruzu – za każdy nast. 1 km. Krotność = 34.

Na jaką odległość należy kalkulować wywóz gruzu w poz. 13 przedmiaru robót budowlanych?

Wyjaśnienie:

W poz. 13 przedmiaru robót budowlanych oraz w poz. 11 przedmiaru montażu rurociągów i armatury, należy przyjąć wywożenie gruzu na  odległość 2 km.

Zamawiający informuje, ze wprowadza zmiany do załącznika nr 6 do SIWZ

Pytanie 2

STWiORB przewiduje wykonanie tynku cementowo – wapiennego oraz gładzi gipsowej. W przedmiarze robót budowlanych brak jest wykonania gładzi gipsowej.

Czy należy kalkulować wykonanie gładzi? Jeżeli tak – prosimy o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Tak, należy kalkulować wykonanie gładzi gipsowej.

Zamawiający informuje, ze wprowadza zmiany do załącznika nr 6 do SIWZ

Pytanie 3

STWiORB zakłada ochronę wszystkich naroży w wejściach do sal, pokoi łóżkowych oraz w komunikacji profilami kątowymi okleinowanymi, odbojnicami i poręczami. Elementów tych brakuje w przedmiarze robót. Czy należy je kalkulować?

Jeżeli tak – prosimy o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 4

STWiORB  zakłada zastosowanie typowej stolarki drzwiowej zalecanej dla obiektów służby zdrowia. Czy Zamawiający może sprecyzować jakie parametry powinna spełniać typowa stolarka drzwiowa?

Wyjaśnienie:

Typowa stolarka drzwiowa dla obiektów służby zdrowia powinna być: gładka, dostosowana do zmywania i dezynfekcji, o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kurzu, np.: drzwi płycinowe, skrzydła drzwiowe pełne, łatwo zmywalne w wykończeniu standardowym.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałów określonych w projektach i przedmiarach na inne, o parametrach zbliżonych do materiałów projektowanych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów określonych w projektach i przedmiarach na materiały równoważne, o parametrach niegorszych od parametrów materiałów projektowanych.

Pytanie 6

Czy w zamian za wymagane w cz. VIII SIWZ ust. 10, 11, 12  SIWZ zaświadczenia można dołączyć oświadczenia o niezaleganiu i niekaralności?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń.

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim