ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 17-07-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-10/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem 18G/8cm, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga, aby zestawy posiadały zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, częścią zatrzaskową umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia?

Wyjaśnienie

Tak

Jednocześnie zamawiający poprawia błąd interpunkcyjne w załączniku nr 1 do SIWZ:

Zadanie 4, poz. 5

Było przed zmianą:

Nazwa asortymentu: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18 (zestaw musi posiadać : igła , strzykawka , łącznik , filtr zatrzaskowy , uchwyt do mocowania cewnika.

Jest po zmianie:

Nazwa asortymentu: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18 (zestaw musi posiadać : igła , strzykawka , łącznik , filtr, zatrzaskowy uchwyt do mocowania cewnika.