ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 16-07-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-10/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 pozycja 1 preparatu równoważnego o takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 200mg/100ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 1500 wlewów?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 21 poz. 1 preparatu w formie gotowego roztworu do infuzji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 1 wymaga, aby Ceftazidimum miał w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, zakażeniu dróg moczowych, posocznicy,zakażeniu skóry i tkanek miękkich?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający, w pakiecie 18 pozycja 1 wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym  1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 4

Czy w Zadaniu 23, poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania stentów uwalnianych w sposób niewymagający przemieszczania w trakcie implantacji któregokolwiek z elementów systemu wprowadzającego - tj. poprzez prucie nici, czy uwalniania polegającego na wysuwaniu się stentu z systemu wprowadzającego?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga zaoferowania stentów uwalnianych poprzez wysuwanie się stentu z systemu wprowadzającego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 produktu równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 200mg rozpuszczony w 100ml 0,9%NaCl?

Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania lek w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 21 preparatu w formie gotowego roztworu do infuzji.

Pytanie 6

Zadanie nr 17 poz. 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy w wyżej wymienionej pozycji należy zaoferować serwetę jałową czy niejałową?  Jeżeli niejałową to czy można zaoferować w op a’30 szt?

Wyjaśnienie

W zadaniu 17 poz. 2 należy zaoferować Serwetę operacyjną niejałową z gazy 17-nitkowej z nitką rtg i tasiemką 50 x 50 cm  (nie mniej niż 23 g/m2).

Pytanie 7

Zadanie nr 17 poz. 3 – Prosimy o doprecyzowanie czy w wyżej wymienionej pozycji należy zaoferować seton 2mx 1 cm czy 2m x 15cm?

Wyjaśnienie:

W pozycji 3 zadania 17 należy zaoferować seton 2 m x 1 cm. Zamawiający poprawia kolumnę 4 zadania 17 poz. 3:

Było: Postać: TAMPON 2 m x15 cm

Jest: Postać: TAMPON  2 m x 1 cm

Pytanie 8 - dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 9

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Wyjaśnienie

W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie niewynikających z winy Wykonawcy (np. wstrzymanie produkcji) wykonawca będzie mógł w tych wyjątkowych sytuacjach dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie jeżeli zamienniki zostaną pozytywnie ocenione przez Kierownika Apteki szpitalnej zamawiającego.

Pytanie 10

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Wyjaśnienie

80%

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do umowy.

Pytanie 12 Zadanie 20, poz. 2, 3 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu np. 20 A. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu  z zadania 20.

Pytanie 13 Zadanie 20, poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z 3 różnych hydrokoloidów tj. karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 14 Pakiet 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 wymaga podkładu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, z chłonnej bibuły laminowanej folią PE 150 x 210 cm, gramatura 60 g/m2 sterylnych czy niesterylnych ?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga zaoferowania niesterylnego podkładu nieprzemakalnego, dwuwarstwowego , z chłonnej bibuły laminowanej folią PE 150 x 210 cm , gramatura 60 g / m2

Pytanie 15 Pakiet 5, umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy w zakresie pakietu 5 - do 3 dni roboczych?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę aby termin dostaw w zakresie zadania 5 wynosił do 3 dni robocze.

Pytanie 16 Dotyczy załącznika nr 1 – Zadanie 23

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych do protezowania zwężeń przełyku, nitinolowych o następujących rozmiarach:

- dostępne długości: 8cm, 10cm, 12cm i 14 cm

- średnice: 20mm z poszerzeniem do 24mm oraz 24mm z poszerzeniem do 28mm,

Wybór rozmiaru zależy od preferencji Użytkownika.

Wszystkie pozostałe cechy zgodne z opisem SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów o podanych w zapytaniu rozmiarach przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SIWZ i załącznikach.

Pytanie 17 Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Wyjaśnienie

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności: świadczenia medyczne w zakresie leczenie szpitalne, zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do umowy.

Pytanie 18 Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 
na fakturze.”

Wyjaśnienie

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia proponowanego zapisu. Zgodnie z zapisami umowy: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego”.

Pytanie 19 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„Uzasadnione reklamacje dotyczące ilości i jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w ciągu do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji.”

Wyjaśnienie:

Zapisy § 5 ust. 2 umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 20 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% 
w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 5% 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Wyjaśnienie

Zapisy § 6 ust. 1 umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi gdyż nie dotyczy ono treści SIWZ .

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim