ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 18-06-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup aparatu do znieczulania

Znak sprawy: ZOZ.III-270-09/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust.  Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, informuje o zmianie treści SIWZ.

Miejsce, w którym dokonano zmian:

Załącznik Nr 2

Zmiana: dodanie wymogu prezentacji graficznej prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym oraz pomiaru i prezentacji stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluran.

Pomiary realizowane w aparacie do znieczulania bądź w niezależnym monitorze

Wprowadzone zmiany są wyróżnione żółtym kolorem (w załączniku 2 po zmianach)

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa Dyrektor ZOZ w Lidzbarku Warmińskim