ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 19-06-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup aparatu do znieczulania

Znak sprawy: ZOZ.III-270-09/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dotyczy: Dotyczy: tabeli załącznika nr 2 parametry graniczne (wymagane) pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 gniazdami elektrycznymi 230 V zamontowanymi w aparacie służącymi do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga minimum czterech gniazd elektrycznych.

Pytanie 2 dotyczy: tabeli załącznika nr 2 parametry graniczne (wymagane) pkt 25

Czy Zamawiający dopuści aparat wykorzystujący gaz do napędu respiratora?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 3

Zwracamy się prośbą o potwierdzenie że wymienione w SIWZ w Cz. VIII. Pkt.9 i 10 dokumenty- tj. paszport techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim winny być dostarczone Zamawiającemu na późniejszym etapie tj. przy podpisaniu umowy lub przy dostawie sprzętu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że wymienione w SIWZ w Cz. VIII. Pkt.9 i 10 dokumenty- tj. paszport techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim winny być dostarczone Zamawiającemu na późniejszym etapie tj. przy podpisaniu umowy lub przy dostawie sprzętu.

W imieniu Zamawiającego Agnieszka Lasowa – Dyrektor ZOZ w Lidzbarku Warmińskim